## 市役所
サーベイメータによる空間放射線量率の測定結果記録表
１．測定場所 |  | 名古屋市役所
２．測定器（メーカー名、型番） |  | 日立アロカメディカル株式会社 シンチレーションサーベイメータ TCS-172B
３．測定条件 レンジ |  | 地上１ｍ レンジ0.3μSv/h（時定数30秒）
年 度 | 可搬式サーベイメーターによる空間放射線量率の測定結果（マイクロシーベルト／時） | [12 empty] | 結果まとめ注2
令和6年度 | 測定日 | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-12 | 2024-07-10 | 2024-08-14 | 2024-09-11 | 2024-10-09 | 2024-11-13 | 2024-12-11 | 2025-01-08 | 2025-02-12 | 2025-03-12
| 測定値注 | 0.081 | 0.088 | 0.095 | 0.078 | 0.083 | 0.081 | 0.101 | 0.083 | 0.091 | 0.091 | 0.094 | 0.085 | 0.078～0.101
0.088
令和5年度 | 測定日 | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-07-12 | 2023-08-09 | 2023-09-13 | 2023-10-11 | 2023-11-08 | 2023-12-13 | 2024-01-10 | 2024-02-14 | 2024-03-13
| 測定値注 | 0.083 | 0.08 | 0.08 | 0.081 | 0.077 | 0.084 | 0.074 | 0.085 | 0.083 | 0.084 | 0.077 | 0.072 | 0.072～0.085
0.08
令和4年度 | 測定日 | 2022-04-06 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-07-06 | 2022-08-10 | 2022-09-07 | 2022-10-05 | 2022-11-09 | 2022-12-07 | 2023-01-11 | 2023-02-08 | 2023-03-08
| 測定値注 | 0.092 | 0.088 | 0.081 | 0.085 | 0.087 | 0.082 | 0.083 | 0.08 | 0.083 | 0.088 | 0.087 | 0.085 | 0.080～0.092
0.085
令和3年度 | 測定日 | 2021-04-07 | 2021-05-06 | 2021-06-09 | 2021-07-07 | 2022-08-11 | 2022-09-08 | 2022-10-06 | 2022-11-10 | 2022-12-08 | 2022-01-05 | 2022-02-09 | 2022-03-09
| 測定値注 | 0.09 | 0.087 | 0.085 | 0.102 | 0.094 | 0.095 | 0.104 | 0.102 | 0.099 | 0.099 | 0.103 | 0.1 | 0.085～0.104
0.097
令和2年度 | 測定日 | 2021-04-08 | 2021-05-07 | 2021-06-10 | 2021-07-08 | 2021-08-05 | 2021-09-09 | 2021-10-07 | 2021-11-11 | 2021-12-09 | 2021-01-06 | 2021-02-10 | 2021-03-10
| 測定値注 | 0.091 | 0.085 | 0.108 | 0.083 | 0.085 | 0.085 | 0.09 | 0.095 | 0.087 | 0.09 | 0.088 | 0.086 | 0.083～0.108
0.089
令和元年度 | 測定日 | 2019-04-11 | 2019-05-08 | 2019-06-05 | 2019-07-10 | 2019-08-07 | 2019-09-11 | 2019-10-09 | 2019-11-06 | 2019-12-11 | 2020-01-08 | 2020-02-05 | 2019-03-11
| 測定値注 | 0.088 | 0.097 | 0.086 | 0.091 | 0.082 | 0.084 | 0.08 | 0.081 | 0.076 | 欠測 | 0.09 | 0.087 | 0.076～0.097
0.086
平成30年度 | 測定日 | 2018-04-11 | 2018-05-09 | 2018-06-06 | 2018-07-11 | 2018-08-08 | 2018-09-05 | 2018-10-10 | 2018-11-07 | 2018-12-05 | 2019-01-09 | 2019-02-06 | 2019-03-06
| 測定値注 | 0.094 | 0.087 | 0.101 | 0.096 | 0.098 | 0.094 | 0.092 | 0.096 | 0.094 | 0.092 | 0.1 | 0.089 | 0.087～0.101
0.094
平成29年度 | 測定日 | 2017-04-06 | 2017-05-10 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-08-09 | 2017-09-06 | 2017-10-04 | 2017-11-08 | 2017-12-06 | 2018-01-10 | 2018-02-07 | 2018-03-07
| 測定値注 | 0.082 | 0.089 | 0.092 | 0.082 | 0.087 | 0.087 | 0.081 | 0.087 | 0.082 | 0.082 | 0.088 | 0.092 | 0.081～0.092
0.086
平成28年度 | 測定日 | 2016-04-06 | 2016-05-11 | 2016-06-08 | 2016-07-06 | 2016-08-10 | 2016-09-07 | 2016-10-05 | 2016-11-09 | 2016-12-07 | 2017-01-11 | 2017-02-08 | 2017-03-08
| 測定値注 | 0.102 | 0.09 | 0.078 | 0.081 | 0.081 | 0.087 | 0.081 | 0.077 | 0.087 | 0.091 | 0.09 | 0.084 | 0.077～0.102
0.086
平成27年度 | 測定日 | 2015-04-08 | 2015-05-13 | 2015-06-10 | 2015-07-08 | 2015-08-05 | 2015-09-09 | 2015-10-07 | 2015-11-11 | 2015-12-09 | 2016-01-06 | 2016-02-10 | 2016-03-09
| 測定値注 | 0.086 | 0.084 | 0.085 | 0.085 | 0.078 | 0.077 | 0.087 | 0.089 | 0.08 | 0.087 | 0.102 | 0.092 | 0.077～0.102
0.086
平成26年度 | 測定日 | 2014-04-09 | 2014-05-07 | 2014-06-11 | 2014-07-09 | 2014-08-06 | 2014-09-10 | 2014-10-08 | 2014-11-05 | 2014-12-10 | 2015-01-07 | 2015-02-10 | 2015-03-11
| 測定値注 | 0.092 | 0.086 | 0.085 | 0.08 | 0.083 | 0.083 | 0.081 | 0.081 | 0.078 | 0.087 | 0.083 | 0.087 | 0.078～0.092
0.084
平成25年度 | 測定日 |  | 2013-05-08 | 2013-06-05 | 2013-07-10 | 2013-08-07 | 2013-09-11 | 2013-10-09 | 2013-11-06 | 2013-12-11 | 2014-01-08 | 2014-02-05 | 2014-03-05
| 測定値注 |  | 0.073 | 0.081 | 0.078 | 0.088 | 0.092 | 0.08 | 0.084 | 0.083 | 0.086 | 0.092 | 0.087 | 0.073～0.092
0.084
注）本測定は、μGy/h（マイクログレイ毎時）で測定されていますが、1μGy/h（マイクログレイ毎時）=1μSv/h（マイクロシーベルト毎時）と換算しています。
注2）上段は測定値の範囲を、下段は測定値の平均値を示しています。

## 環調セ
サーベイメータによる空間放射線量率の測定結果記録表
１．測定場所 |  | 環境科学調査センター
２．測定器（メーカー名、型番） |  | 日立アロカメディカル株式会社 シンチレーションサーベイメータ TCS-172B
３．測定条件 レンジ |  | 地上１ｍ レンジ0.3μSv/h（時定数30秒）
年 度 | 可搬式サーベイメーターによる空間放射線量率の測定結果（マイクロシーベルト／時） | [12 empty] | 結果まとめ注2
令和6年度 | 測定日 | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-12 | 2024-07-10 | 2024-08-14 | 2024-09-11 | 2024-10-09 | 2024-11-13 | 2024-12-11 | 2025-01-08 | 2025-02-12 | 2025-03-12
| 測定値注 | 0.082 | 0.08 | 0.066 | 0.068 | 0.082 | 0.078 | 0.07 | 0.082 | 0.075 | 0.08 | 0.078 | 0.073 | 0.066～0.082
0.076
令和5年度 | 測定日 | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-07-12 | 2023-08-09 | 2023-09-14 | 2023-10-11 | 2023-11-08 | 2023-12-13 | 2024-01-10 | 2024-02-14 | 2024-03-12
| 測定値注 | 0.079 | 0.071 | 0.083 | 0.074 | 0.078 | 0.072 | 0.078 | 0.076 | 0.077 | 0.086 | 0.084 | 0.079 | 0.071～0.086
0.078
令和4年度 | 測定日 | 2022-04-06 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-07-06 | 2022-08-10 | 2022-09-07 | 2022-10-05 | 2022-11-09 | 2022-12-07 | 2023-01-11 | 2023-02-08 | 2023-03-08
| 測定値注 | 0.077 | 0.075 | 0.076 | 0.075 | 0.077 | 0.075 | 0.079 | 0.082 | 0.079 | 0.081 | 0.079 | 0.082 | 0.075～0.082
0.078
令和3年度 | 測定日 | 2021-04-07 | 2021-05-06 | 2021-06-09 | 2021-07-07 | 2022-08-11 | 2022-09-08 | 2022-10-06 | 2022-11-10 | 2022-12-08 | 2022-01-05 | 2022-02-09 | 2022-03-09
| 測定値注 | 0.075 | 0.065 | 0.074 | 0.061 | 0.076 | 0.074 | 0.081 | 0.074 | 0.078 | 0.079 | 0.073 | 0.074 | 0.061～0.081
0.074
令和2年度 | 測定日 | 2021-04-08 | 2021-05-07 | 2021-06-10 | 2021-07-08 | 2021-08-05 | 2021-09-09 | 2021-10-07 | 2021-11-11 | 2021-12-09 | 2021-01-06 | 2021-02-10 | 2021-03-10
| 測定値注 | 0.078 | 0.076 | 0.077 | 0.077 | 0.068 | 0.072 | 0.073 | 0.073 | 0.078 | 0.079 | 0.08 | 0.069 | 0.068～0.080
0.075
令和元年度 | 測定日 | 2019-04-11 | 2019-05-08 | 2019-06-05 | 2019-07-10 | 2019-08-14 | 2019-09-11 | 2019-10-09 | 2019-11-06 | 2019-12-11 | 2020-01-08 | 2020-02-05 | 2019-03-11
| 測定値注 | 0.071 | 0.069 | 0.071 | 0.069 | 0.069 | 0.065 | 0.074 | 0.076 | 0.08 | 0.092 | 0.079 | 0.072 | 0.065～0.092
0.074
平成30年度 | 測定日 | 2018-04-11 | 2018-05-09 | 2018-06-06 | 2018-07-11 | 2018-08-08 | 2018-09-05 | 2018-10-10 | 2018-11-07 | 2018-12-05 | 2019-01-09 | 2019-02-06 | 2019-03-06
| 測定値注 | 0.071 | 0.069 | 0.078 | 0.075 | 0.074 | 0.068 | 0.07 | 0.065 | 0.076 | 0.071 | 0.091 | 0.081 | 0.065～0.091
0.074
平成29年度 | 測定日 | 2017-04-06 | 2017-05-10 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-08-09 | 2017-09-06 | 2017-10-04 | 2017-11-08 | 2017-12-06 | 2018-01-10 | 2018-02-07 | 2018-03-07
| 測定値注 | 0.075 | 0.069 | 0.072 | 0.071 | 0.067 | 0.078 | 0.077 | 0.072 | 0.07 | 0.068 | 0.084 | 0.084 | 0.067～0.084
0.074
平成28年度 | 測定日 | 2016-04-06 | 2016-05-11 | 2016-06-08 | 2016-07-06 | 2016-08-10 | 2016-09-07 | 2016-10-05 | 2016-11-09 | 2016-12-07 | 2017-01-11 | 2017-02-08 | 2017-03-08
| 測定値注 | 0.072 | 0.073 | 0.07 | 0.072 | 0.071 | 0.069 | 0.07 | 0.067 | 0.07 | 0.079 | 0.075 | 0.077 | 0.067～0.079
0.072
平成27年度 | 測定日 | 2015-04-08 | 2015-05-13 | 2015-06-10 | 2015-07-08 | 2015-08-05 | 2015-09-09 | 2015-10-07 | 2015-11-11 | 2015-12-09 | 2016-01-06 | 2016-02-10 | 2016-03-09
| 測定値注 | 0.079 | 0.08 | 0.074 | 0.081 | 0.075 | 0.083 | 0.073 | 0.074 | 0.077 | 0.073 | 0.079 | 0.075 | 0.073～0.083
0.077
平成26年度 | 測定日 | 2014-04-09 | 2014-05-07 | 2014-06-11 | 2014-07-09 | 2014-08-06 | 2014-09-10 | 2014-10-08 | 2014-11-05 | 2014-12-10 | 2015-01-07 | 2015-02-10 | 2015-03-11
| 測定値注 | 0.071 | 0.067 | 0.062 | 0.068 | 0.065 | 0.069 | 0.062 | 0.066 | 0.067 | 0.063 | 0.058 | 0.072 | 0.058～0.072
0.066
平成25年度 | 測定日 |  | 2013-05-08 | 2013-06-05 | 2013-07-10 | 2013-08-07 | 2013-09-11 | 2013-10-09 | 2013-11-06 | 2013-12-11 | 2014-01-08 | 2014-02-05 | 2014-03-05
| 測定値注 |  | 0.068 |  | 0.07 | 0.068 | 0.069 | 0.066 | 0.071 | 0.07 | 0.075 | 0.068 | 0.078 | 0.066～0.078
0.07
注）本測定は、μGy/h（マイクログレイ毎時）で測定されていますが、1μGy/h（マイクログレイ毎時）=1μSv/h（マイクロシーベルト毎時）と換算しています。
注2）上段は測定値の範囲を、下段は測定値の平均値を示しています。