## 手引き掲載
安全の措置に関するチェックリスト
届出住宅の 条件等 | 建て方について |  | 規模等について | A-1 | A-2 | B-1 | B-2
| A) 一戸建ての住宅、長屋 |  | １）家主同居※１で宿泊室の床面積が50㎡以下 | □
|  |  | ２）上記以外 |  | □
| B) 共同住宅、寄宿舎 |  | １）家主同居※１で宿泊室の床面積が50㎡以下 |  |  | □
|  |  | ２）上記以外 |  |  |  | □
上記の条件による分類に応じて、下記の安全措置（①～⑦）をチェック
国規則 第一条第二号（避難経路の表示）
| ① | 自治体の火災予防条例も確認した上で避難経路を適切に表示している |  | □ | □ | □ | □
安全の措置 | 告示第一（非常用照明器具）
| ① | 非常用照明器具が設置されている |  |  | □ |  | □
告示第二第一号（防火の区画等）
| ② | 複数グループが複数の宿泊室に宿泊しない |  |  | □ |  | □
|  | 複数グループが複数の宿泊室に宿泊する場合、防火の区画又は警報設備等が設置されている |  |  | □ |  | □
告示第二第二号イ
| ③ | ２階以上の各階における宿泊室の床面積の合計が100㎡以下 |  | □ | □
|  | 上記以外の場合で、当該階から避難階又は地上に通ずる２以上の直通階段を設けている |  | □ | □
告示第二第二号ロ
| ④ | 宿泊者使用部分の床面積の合計が200㎡未満 |  | □ | □
|  | 上記以外の場合で、届出住宅が主要構造部を準耐火構造等とした建築物（特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。）である |  | □ | □
|  | 上記以外の場合で、宿泊者使用部分の居室及び当該居室から地上に通ずる部分の内装仕上げが、建築基準法施行令第128条の５第１項に規定されているとおりに不燃化されている |  | □ | □
告示第二第二号ハ
| ⑤ | 各階における宿泊者使用部分の床面積の合計が200㎡（地下の階にあっては100㎡）以下 |  | □ | □
|  | 上記以外の場合で、３室以下の専用の廊下である （対象階： ） |  | □ | □
|  | 上記以外の場合で、階の廊下（３室以下の専用のものを除く。）の幅が、両側に居室がある廊下にあっては1.6ｍ以上、その他の廊下にあっては1.2ｍ以上である （対象階： ） |  | □ | □
告示第二第二号ニ
| ⑥ | ２階における宿泊者使用部分の床面積の合計が300㎡未満 |  | □ | □
|  | 上記以外の場合で、届出住宅が耐火建築物又は準耐火建築物である |  | □ | □
告示第二第二号ホ
| ⑦ | （１）宿泊者使用部分が３階以上の階に設けられていない |  | □ | □
|  | （２）延べ面積が200㎡未満で宿泊者利用部分が３階に設けられている場合で、警報設備を設け、 竪穴部分と竪穴部分以外の部分とを間仕切り壁等で区画している |  | □ | □
|  | 上記（１）（２）以外の場合で、届出住宅が耐火建築物である |  | □ | □
※１ 届出住宅に家主が居住しており、不在（法第11条第１項第２号の一時的なものは除く。）とならない場合