## 表紙
【参 考 数 量 内 訳 書】
工事名称 |  | 博物館リニューアル改修外構その他電気工事（週休２日）
(注１) | 数量の表し方は、建築工事建築数量積算研究会制定「建築数量積算基準・同解説」、住宅都市局「電気設備工事積算要領」及び住宅都市局「機械設備工事積算要領」に基づいて積算した数量です。ただし、住宅建設については、公共住宅建設事業者等連絡協議会編集「公共住宅建築工事（電気設備工事、機械設備工事）積算基準」によります。
(注２) | この参考数量内訳書に記載されている数量は、参考数量であって、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
(注３) | この参考数量内訳書の内容に疑問がある場合は、入札公告又は入札説明書等に示す質問期限までに「数量に関する質問書」を所定の方法により提出してください。その際は、他の質問とは別にして数量積算書等の根拠資料を添付してください。
名古屋市住宅都市局

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
博物館改修工事
1
式
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ棟改修工事
1
式
外構改修工事
1
式
食堂棟(撤去)
1
式
屋外(撤去)
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
博物館改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ棟改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
土工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
外構改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
土工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
食堂棟(撤去)
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
配管工事
1
式
配線工事
1
式
分電盤工事
1
式
照明器具工事
1
式
自動火災報知設備
1
式
発生材処分費
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
屋外(撤去)
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
配管工事
1
式
配線工事
1
式
分電盤工事
1
式
照明器具工事
1
式
変電設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
博物館改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ棟改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
土工事
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
外構改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
計
土工事
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
食堂棟(撤去)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
配管工事
1
式
計
配線工事
1
式
計
分電盤工事
1
式
計
照明器具工事
1
式
計
自動火災報知設備
1
式
計
発生材処分費
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
屋外(撤去)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
配管工事
1
式
計
配線工事
1
式
計
分電盤工事
1
式
計
照明器具工事
1
式
計
変電設備工事
1
式
計
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IE電線 | 14mm2
178
ｍ
IE電線 | 22mm2
170
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2
375
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2
370
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2
370
ｍ
ねじなし電線管 | E(75) 塗装共
68
ｍ
厚鋼電線管 | (104) 塗装共
15
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | 1200A
95
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | 1200A 防雨ｶﾊﾞｰ付
3
ｍ
壁貫通 | 150×1300
2
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100φ 200㎜
2
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 150φ 200㎜
2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C
52
ｍ
FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
52
ｍ
ねじなし電線管 | E(19) 塗装共
1
ｍ
ねじなし電線管 | E(25) 塗装共
1
ｍ
厚鋼電線管 | (16) 塗装共
13
ｍ
厚鋼電線管 | (28) 塗装共
13
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 100 塗装共
1
個
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 75φ 150㎜
1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IE電線 | 5.5mm2
156
ｍ
IE電線 | 60mm2
79
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2
79
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2
286
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2
571
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 325mm2
286
ｍ
600V EM-FPT-C | 38mm2
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 142
ｍ
600V EM-FPT-C | 100mm2
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 142
ｍ
600V EM-FP-C | 8mm2- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 142
ｍ
ねじなし電線管 | E(51) 塗装共
3
ｍ
ねじなし電線管 | E(63) 塗装共
10
ｍ
厚鋼電線管 | (70) 塗装共
4
ｍ
厚鋼電線管 | (82) 塗装共
3
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 600× 600× 400 塗装共
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 600× 600× 400
防水(SUS) |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 600× 600× 600
防水(SUS) |  | 1
個
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100φ 200㎜
1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ棟改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IE電線 | 14mm2
25
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2
9
ｍ
厚鋼電線管 | (104) 塗装共
5
ｍ
HIVE電線管 | (16)
8
ｍ
FEP管 | (125)
1
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 400× 400× 200
防水(SUS) |  | 1
個
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 75φ 200㎜
1
か所
接地極 | 14φ×1500L 接地抵抗測定含む
2
か所
接地極埋設標 | 金属製・接地抵抗測定
2
枚，個
根切り | 人力
0.3
ｍ3
埋戻し | 人力
0.3
ｍ3
砂利地業 | 切込み砂利
0.1
ｍ3
建設発生土処理 | 人力 構内敷ならし
0.1
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 3枚重ね W=150㎜
4.2
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ棟改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C -
103
ｍ
EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C -
134
ｍ
EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C -
39
ｍ
EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C -
81
ｍ
FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
203
ｍ
ねじなし電線管 | E(19) 塗装共
19
ｍ
ねじなし電線管 | E(25) 塗装共
5
ｍ
ねじなし電線管 | E(31) 塗装共
7
ｍ
PF管 | (16)
11
ｍ
PF管 | (22)
7
ｍ
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜)
(ﾒﾀﾙﾓｰﾙ) |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
分電盤WSL-1
1
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ棟改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明制御盤 | ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ棟
1
面
照明器具AJ04
8
個
LED 照明器具 | 直付ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ LSS9
(国土交通省仕様) | -4 -48 LN(一般形) | 4
個
LED 照明器具 | 直付ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ LSS9
(国土交通省仕様) | -4 -23 LN(一般形) | 5
個
LED 照明器具 | 直付ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ LSS9
(国土交通省仕様) | -2 -30 LN(一般形) | 1
個
照明器具B7
34
個
照明器具D2
4
個
照明器具D3
11
個
照明器具DL08
7
個
照明器具Dw
6
個
点滅器 | 1P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 5
個
点滅器 | 1P15A×1,PLSW×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 3
個
点滅器 | 3W15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
点滅器 | 3W15A×1,PLSW×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
8ﾎﾞﾀﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ
1
個
電気設備工事 細目別内訳
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ棟改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾗｲﾀﾞｽｲｯﾁ
3
個
熱線ｾﾝｻｰ操作ﾕﾆｯﾄ | 1回路用
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
熱線ｾﾝｻｰ付 | 親機（8A負荷対応）
自動ｽｲｯﾁ |  | 2
個
熱線ｾﾝｻｰ付 | 換気扇連動用（天井取付）
自動ｽｲｯﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻｰ付 | 子機
自動ｽｲｯﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻｰ付 | 子機（換気扇接続端子付）
自動ｽｲｯﾁ |  | 2
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用
9
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2個用
3
個
樹脂製 | 中形 44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 13
個
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.4
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ棟改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C -
389
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C
150
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C
129
ｍ
ねじなし電線管 | E(25) 塗装共
46
ｍ
ねじなし電線管 | E(63) 塗装共
10
ｍ
厚鋼電線管 | (22) -
2
ｍ
PF管 | (22)
31
ｍ
PF管 | (28)
33
ｍ
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜)
(ﾒﾀﾙﾓｰﾙ) |  | 9
ｍ
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
ﾎﾞｯｸｽ |  | 13
個
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
ﾎﾞｯｸｽ |  | 7
個
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
ﾎﾞｯｸｽ |  | 7
個
露出ﾎﾞｯｸｽ 塗装
3
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(接地極、端子付)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 24
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2(接地極、端子付)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 18
個
電気設備工事 細目別内訳
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ棟改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ(JIS防雨形) | 2P15A×2 E・ET付
1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P30A×1(接地極付250V)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
樹脂製 | 中形 44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 7
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 2個用1方出 -
3
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用
14
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2個用
9
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ棟改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IE電線 | 5.5mm2
25
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2
13
ｍ
厚鋼電線管 | (54) 塗装共
12
ｍ
FEP管 | (50)
1
ｍ
二種金属製 | (50) ﾋﾞﾆﾙ被覆有
可とう電線管 |  | 1
ｍ
幹線分岐盤
1
面
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 300× 300× 200
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 400× 400× 200
防水(SUS) |  | 2
個
配管支持用ﾌﾞﾛｯｸ | 幅300 高さ100 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付
6
個
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.45
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ棟改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IE電線 | 5.5mm2
6
ｍ
EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C -
129
ｍ
ねじなし電線管 | E(19) 塗装共
7
ｍ
厚鋼電線管 | (54) 塗装共
6
ｍ
RS-1
1
面
樹脂製 | 中形 44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 17
個
二種金属製 | (50) ﾋﾞﾆﾙ被覆有
可とう電線管 |  | 1
(電動機等接続材) |  |  | か所
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ棟改修工事 |  | 土工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 人力
0.3
ｍ3
埋戻し | 人力
0.3
ｍ3
砂利地業 | 切込み砂利
0.1
ｍ3
建設発生土処理 | 人力 構内敷ならし
0.1
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 3枚重ね W=150㎜
4.2
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳
外構改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IE電線 | 5.5mm2
305
ｍ
IE電線 | 14mm2
21
ｍ
IE電線 | 60mm2
7
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C
49
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2
95
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2
114
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2
157
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2
62
ｍ
厚鋼電線管 | (36) 塗装共
4
ｍ
厚鋼電線管 | (70) 塗装共
2
ｍ
VE電線管 | (28)
29
ｍ
FEP管 | (30)
36
ｍ
FEP管 | (80)
9
ｍ
FEP管 | (125)
33
ｍ
難燃性 | (125)
FEP管 |  | 42
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
外構改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
難燃性 | (150)
FEP管 |  | 21
ｍ
難燃性 | (200)
FEP管 |  | 21
ｍ
外構用電源盤
1
面
ｲﾍﾞﾝﾄ用電源盤
2
面
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 600× 600× 900H
蓋600φ2T |  | 4
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 600× 600× 900H
蓋600φ8T |  | 3
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 900× 900× 900H
蓋600φ2T |  | 1
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 900× 900× 900H
蓋900φ8T |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳
外構改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IE電線 | 2.0㎜
893
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C
436
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C
457
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C
3,070
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C
683
ｍ
FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
212
ｍ
厚鋼電線管 | (28) 塗装共
7
ｍ
厚鋼電線管 | (36) 塗装共
15
ｍ
厚鋼電線管 | (42) 塗装共
6
ｍ
厚鋼電線管 | (54) 塗装共
4
ｍ
FEP管 | (30)
2,397
ｍ
FEP管 | (50)
79
ｍ
FEP管 | (65)
6
ｍ
FEP管 | (100)
114
ｍ
埋設標識ｼｰﾄ | 3枚重ね W=150㎜
1,298
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
外構改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具
E-BL01 |  | 10
個
照明器具
E-BL02 |  | 4
個
照明器具
E-BL03 |  | 34
個
照明器具
E-DL01 |  | 12
個
照明器具
E-LL01a |  | 8
個
照明器具
E-LL01b |  | 4
個
電源ｹｰﾌﾞﾙ | E-LL01用
2
本
照明器具
E-LL02 |  | 13
個
照明器具
E-PL01 |  | 9
個
照明器具
E-PL02 |  | 6
個
照明器具
E-PL03 |  | 4
個
照明器具
E-PL04 |  | 2
個
照明器具
E-SL01 |  | 48
個
照明器具 | 材工共
E-SL02a |  | 119.1
ｍ
照明器具 | 材工共
E-SL02b |  | 2.5
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
外構改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具
E-SL03 |  | 1
個
直流電源装置 | E-SL用
41
個
照明器具
E-SP01 |  | 78
個
照明器具
E-SP03 |  | 16
個
照明器具
F-SP01 |  | 26
個
照明器具
E-WW01 |  | 6
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 600× 600× 600H
蓋600φ2T | 化粧蓋 | 7
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
外構改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | (16) 塗装共
6
ｍ
厚鋼電線管 | (28) 塗装共
6
ｍ
厚鋼電線管 | (36) 塗装共
2
ｍ
厚鋼電線管 | (42) 塗装共
2
ｍ
FEP管 | (30)
508
ｍ
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出 -
7
個
露出ﾎﾞｯｸｽ 塗装
7
個
IE電線 | 2.0㎜
11
ｍ
IE電線 | 3.5mm2
64
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C
75
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C
491
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C
148
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(接地極付 抜け止め)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 3
個
ｺﾝｾﾝﾄ(JIS防雨形) | 2P15A×2 E・ET付
7
個
ｺﾝｾﾝﾄ(屋外形) | 2P15A×1 E付 ｶﾊﾞｰ付
3
個
電気設備工事 細目別内訳
外構改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
外構改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IE電線 | 3.5mm2
105
ｍ
IE電線 | 5.5mm2
25
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2
55
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2
13
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2
26
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2
29
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2
29
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2
116
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 325mm2
58
ｍ
600V EM-FP-C | 8mm2- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 31
ｍ
600V EM-FPT | 22mm2
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 31
ｍ
600V EM-FPT | 100mm2
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 31
ｍ
FEP管 | (40)
52
ｍ
FEP管 | (50)
10
ｍ
FEP管 | (65)
28
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
外構改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
難燃性 | (125)
FEP管 |  | 186
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
外構改修工事 |  | 土工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 人力
1,927.7
ｍ3
埋戻し | 人力
1,136.3
ｍ3
砂利地業 | 切込み砂利
161.3
ｍ3
建設発生土処理 | 人力 構内敷ならし
161.3
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 3枚重ね W=150㎜
2,315.8
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳
食堂棟(撤去) |  | 配管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
線ぴ類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
電動機等接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
食堂棟(撤去) |  | 配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
配線器具類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｽﾋﾟｰｶｰ | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ﾄｲﾚ呼出表示器 | 1回線 壁掛型
（撤去） |  | 1
個
電話機 | 電子ﾎﾞﾀﾝ 式 -
（撤去） |  | 1
台
計
電気設備工事 細目別内訳
食堂棟(撤去) |  | 分電盤工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯分電盤
（撤去） |  | 1
面
収蔵庫用開閉器盤
（撤去） |  | 1
面
食堂空調機開閉器
盤 |  | 1
（撤去） |  |  | 面
動力制御盤
（撤去） |  | 1
面
端子盤 | 30P
(端子板有) |  | 1
（撤去） |  |  | 面
TVﾌﾞｰｽﾀｰ盤
（撤去） |  | 1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
食堂棟(撤去) |  | 照明器具工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯 | 直付 10W×1
（撤去） |  | 4
個
蛍光灯 | 直付 15W×1
（撤去） |  | 4
個
蛍光灯 | 直付 20W×1
（撤去） |  | 4
個
蛍光灯 | 埋込み、半埋込み 20W×2
（撤去） |  | 6
個
蛍光灯 | 直付 20W×2
（撤去） |  | 3
個
蛍光灯 | 直付 20W×2
（撤去） | （非常照明付） | 2
個
蛍光灯 | 直付 40W×1
（撤去） |  | 2
個
蛍光灯 | 直付 40W×2
（撤去） |  | 14
個
蛍光灯 | 埋込み、半埋込み 40W×3
（撤去） |  | 16
個
白熱灯 | 埋込み 60W×1
（撤去） |  | 43
個
誘導灯 | 避難口誘導灯 B級
（撤去） |  | 5
個
誘導灯 | 避難口誘導灯 B級 ﾊﾟｲﾌﾟ吊
（撤去） |  | 1
個
非常用照明 | 埋込 IL20W×1
（撤去） |  | 9
個
計
電気設備工事 細目別内訳
食堂棟(撤去) |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
監視警報機器 | 非常通報装置(監視警報装置内蔵)
（撤去） |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
食堂棟(撤去) |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形30W以下
(水銀使用製品) |  | 34
個
発生材処分費 | 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形40W相当
(水銀使用製品) |  | 78
個
発生材処分費 | 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 電球形
(水銀使用製品) |  | 52
個
計
電気設備工事 細目別内訳
屋外(撤去) |  | 配管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 600× 600× 760H
（撤去） | 安全荷重1.5t以上,破壊6t以上 | 3
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 600× 600× 800H
（撤去） | 安全荷重1.5t以上,破壊6t以上 | 2
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 600× 600× 900H
（撤去） | 安全荷重1.5t以上,破壊6t以上 | 5
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 600× 600×1370H
（撤去） | 安全荷重1.5t以上,破壊6t以上 | 7
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 800× 700×1370H
（撤去） | 安全荷重1.5t以上,破壊6t以上 | 1
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 800×1000×1370H
（撤去） | 安全荷重1.5t以上,破壊6t以上 | 1
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 1000× 800×1370H
（撤去） | 安全荷重1.5t以上,破壊6t以上 | 2
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 1000×1000×1370H
（撤去） | 安全荷重1.5t以上,破壊6t以上 | 2
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 1300×1000×1370H
（撤去） | 安全荷重1.5t以上,破壊6t以上 | 1
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 600× 600× 800H
（撤去） | 安全荷重0.6t以上,破壊2.5t以上 | 5
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
屋外(撤去) |  | 配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
配線器具類 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 | ｽﾋﾟｰｶ形 玄関用 壁掛形
（撤去） |  | 1
台
分岐器 | 双方向 屋 内 2分岐 -
（撤去） | - | 4
個
接地極 | 10φ×1000L 接地抵抗測定含む
1
か所
電極 | 3P
（撤去） |  | 1
組
計
電気設備工事 細目別内訳
屋外(撤去) |  | 分電盤工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
分電盤 | L-1
（撤去） |  | 1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
屋外(撤去) |  | 照明器具工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯 | 直付 20W×1
（撤去） |  | 1
個
蛍光灯 | 直付 20W×2
（撤去） |  | 2
個
蛍光灯 | 直付 40W×2
（撤去） |  | 3
個
蛍光灯 | 埋込み FDL27W×1
（撤去） |  | 60
個
外灯 | HF400W
（撤去） |  | 10
個
外灯 | HF400W×2
（撤去） |  | 3
個
庭園灯 | HF100W
（撤去） |  | 16
個
計
電気設備工事 細目別内訳
屋外(撤去) |  | 変電設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6KV CVｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C
（撤去） |  | 42
ｍ
構内第1柱 | CP-13m
（撤去） |  | 1
本
建柱車 | 吊能力2.9t
1
台
架空線用高圧気中 | 7.2kV 200A
遮断器(AOG) |  | 1
（撤去） |  |  | 台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
屋外(撤去) |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形30W以下
(水銀使用製品) |  | 5
個
発生材処分費 | 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形40W相当
(水銀使用製品) |  | 6
個
発生材処分費 | 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 電球形
(水銀使用製品) |  | 60
個
発生材処分費 | HIDﾗﾝﾌﾟ -
(水銀使用製品) |  | 29
個
発生材収集運搬費 | 2tトラック
(水銀使用製品) |  | 1
台
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
食堂棟(撤去) |  | 配管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
薄鋼電線管 | (19)
（撤去） |  | 525
ｍ
薄鋼電線管 | (25)
（撤去） |  | 353
ｍ
薄鋼電線管 | (31)
（撤去） |  | 40
ｍ
厚鋼電線管 | (22)
（撤去） |  | 9
ｍ
PF管 | (16)
（撤去） |  | 53
ｍ
計
線ぴ類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜)
(ﾒﾀﾙﾓｰﾙ) |  | 6
（撤去） |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
食堂棟(撤去) |  | 配管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 100
（撤去） |  | 5
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 200× 200× 200
（撤去） |  | 10
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 300× 300× 300
（撤去） |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 200× 200× 100
防水(SUS) |  | 3
（撤去） |  |  | 個
位置ﾎﾞｯｸｽ
（撤去） |  | 1
式
計
電動機等接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
(撤去)二種金属製 | (30) ﾋﾞﾆﾙ被覆有
可とう電線管 |  | 1
(電動機等接続材) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
食堂棟(撤去) |  | 配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
IV電線 | 1.2㎜
（撤去） |  | 36
ｍ
IV電線 | 1.6㎜
（撤去） |  | 247
ｍ
IV電線 | 2.0㎜
（撤去） |  | 1,934
ｍ
IV電線 | 2.0mm2
（撤去） |  | 66
ｍ
IV電線 | 22mm2
（撤去） |  | 4
ｍ
HIV電線 | 1.2㎜
（撤去） |  | 93
ｍ
IE電線 | 1.6㎜
（撤去） |  | 63
ｍ
IE電線 | 2.0㎜
（撤去） |  | 188
ｍ
IE電線 | 5.5mm2
（撤去） |  | 23
ｍ
IE電線 | 22mm2
（撤去） |  | 68
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
食堂棟(撤去) |  | 配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C
（撤去） |  | 13
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C
（撤去） |  | 4
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C
（撤去） |  | 5
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C
（撤去） |  | 5
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C
（撤去） |  | 40
ｍ
CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 2C
（撤去） |  | 55
ｍ
CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 3C
（撤去） |  | 13
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
（撤去） |  | 20
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
（撤去） |  | 8
ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 5C-2V
(撤去) |  | 31
ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 7C-2V
(撤去) |  | 6
ｍ
CPPｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
（撤去） |  | 9
ｍ
TIVFｹｰﾌﾞﾙ | 0.8 ㎜-2C
（撤去） |  | 49
ｍ
構内ｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2P
（撤去） |  | 9
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
食堂棟(撤去) |  | 配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気設備工事 別紙明細
食堂棟(撤去) |  | 配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角 形 ﾌﾞﾗﾝｸ(ﾉｽﾞﾙ)
(樹脂製) |  | 4
（撤去） |  |  | 個
点滅器 | 1P15A×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 7
（撤去） |  |  | 個
点滅器 | 1P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 6
（撤去） |  |  | 個
点滅器 | 1P15A×3
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
（撤去） |  |  | 個
点滅器 | 1P15A×4
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
（撤去） |  |  | 個
点滅器 | 1P15A×6
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
（撤去） |  |  | 個
点滅器 | 3W15A×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
（撤去） |  |  | 個
点滅器 | 1P15A×1,3W15A×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
（撤去） |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 4
（撤去） |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(接地端子付)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 3
（撤去） |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(接地極、端子付)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 8
（撤去） |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(抜け止め)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 8
（撤去） |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 12
（撤去） |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×3
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
（撤去） |  |  | 個
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
食堂棟(撤去) |  | 配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A×1(250V)
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 3
（撤去） |  |  | 個
床ｺﾝｾﾝﾄ | 2P 15A×1 E付 (ｱｯﾌﾟｺﾝ)
（撤去） |  | 1
個
遠方操作ｽｲｯﾁ
（撤去） |  | 1
個
ﾊｲﾌﾟﾛ配電函 | Mなし 2P 15A～30A
（撤去） |  | 2
個
ﾊｲﾌﾟﾛ配電函 | Mなし 3P 15A～30A
（撤去） |  | 2
個
ﾀｲﾏｰｽｲｯﾁ
（撤去） |  | 1
個
押釦ｽｲｯﾁ(埋込) | 非常用 押釦ｶﾊﾞｰ付 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ
（撤去） |  | 1
個
直列ﾕﾆｯﾄ | 双方向 1端子 -
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
（撤去） |  |  | 個
電話ｺﾝｾﾝﾄ | 埋込(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)
（撤去） | 2芯 ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | 3
個
計
ｽﾋﾟｰｶｰ | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｽﾋﾟｰｶ | 天井埋込(ﾌﾟﾗﾊﾟﾈﾙ)
（撤去） | 3W | 10
個
計
電気設備工事 別紙明細
食堂棟(撤去) |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角 形 ﾌﾞﾗﾝｸ(ﾉｽﾞﾙ)
(樹脂製) |  | 16
（撤去） |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
屋外(撤去) |  | 配管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
薄鋼電線管 | (19)
（撤去） |  | 102
ｍ
薄鋼電線管 | (25)
（撤去） |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | (22)
（撤去） |  | 135
ｍ
厚鋼電線管 | (28)
（撤去） |  | 177
ｍ
厚鋼電線管 | (36)
（撤去） |  | 179
ｍ
厚鋼電線管 | (42)
（撤去） |  | 45
ｍ
厚鋼電線管 | (54)
（撤去） |  | 114
ｍ
厚鋼電線管 | (70)
（撤去） |  | 31
ｍ
厚鋼電線管 | (82)
（撤去） |  | 31
ｍ
HIVE電線管 | (22)
（撤去） |  | 223
ｍ
HIVE電線管 | (28)
（撤去） |  | 273
ｍ
HIVE電線管 | (36)
（撤去） |  | 539
ｍ
HIVE電線管 | (54)
（撤去） |  | 38
ｍ
HIVE電線管 | (70)
（撤去） |  | 143
ｍ
電気設備工事 別紙明細
屋外(撤去) |  | 配管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
FEP管 | (30)
（撤去） |  | 61
ｍ
FEP管 | (50)
（撤去） |  | 136
ｍ
配管用炭素鋼鋼管 | (150)
（撤去） |  | 83
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 100
（撤去） |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 250× 250× 200
（撤去） |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 300× 250× 200
防水(SUS) |  | 1
（撤去） |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
屋外(撤去) |  | 配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
IV電線 | 1.6㎜
（撤去） |  | 321
ｍ
IV電線 | 2.0㎜
（撤去） |  | 297
ｍ
IV電線 | 2.0mm2
（撤去） |  | 6
ｍ
IV電線 | 5.5mm2
（撤去） |  | 646
ｍ
IV電線 | 22mm2
（撤去） |  | 28
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
屋外(撤去) |  | 配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
VV-Fｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C -
（撤去） |  | 389
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C
（撤去） |  | 13
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C
（撤去） |  | 449
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C
（撤去） |  | 303
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C
（撤去） |  | 662
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C
（撤去） |  | 23
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C
（撤去） |  | 146
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C
（撤去） |  | 28
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C
（撤去） |  | 31
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 3C
（撤去） |  | 23
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 4C
（撤去） |  | 42
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 5C
（撤去） |  | 71
ｍ
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 2C
（撤去） |  | 42
ｍ
CPEVｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
（撤去） |  | 3
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
屋外(撤去) |  | 配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
OPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
（撤去） |  | 28
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
（撤去） |  | 65
ｍ
CCPｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2P
（撤去） |  | 168
ｍ
CCPｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
（撤去） |  | 65
ｍ
地中ｹｰﾌﾞﾙ | 0.4 ㎜- 100P
（撤去） |  | 43
ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 7C-2V
（撤去） |  | 66
ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 10C-2V
（撤去） |  | 36
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
屋外(撤去) |  | 配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具類 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
点滅器 | 1P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
（撤去） |  |  | 個
点滅器 | 1P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
（撤去） |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 4
（撤去） |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(引掛形)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
（撤去） |  |  | 個
T型ｺﾝｾﾝﾄ | ｸｰﾗｰ用
（撤去） |  | 1
個
ﾊｲﾌﾟﾛ配電函 | Mなし 2P 15A～30A
（撤去） |  | 1
個
自動点滅器(100V) | 3A 埋込 100V JIS防雨ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ
（撤去） |  | 2
個
電話ｺﾝｾﾝﾄ | 埋込(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)
（撤去） | 2芯 ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | 2
個
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 35
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 36
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費
1
式
計