## 表紙
【参 考 数 量 内 訳 書】
工事名称 |  | 博物館収蔵庫リニューアル改修その他電気工事（週休２日）
(注１) | 数量の表し方は、建築工事建築数量積算研究会制定「建築数量積算基準・同解説」、住宅都市局「電気設備工事積算要領」及び住宅都市局「機械設備工事積算要領」に基づいて積算した数量です。ただし、住宅建設については、公共住宅建設事業者等連絡協議会編集「公共住宅建築工事（電気設備工事、機械設備工事）積算基準」によります。
(注２) | この参考数量内訳書に記載されている数量は、参考数量であって、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
(注３) | この参考数量内訳書の内容に疑問がある場合は、入札公告又は入札説明書等に示す質問期限までに「数量に関する質問書」を所定の方法により提出してください。その際は、他の質問とは別にして数量積算書等の根拠資料を添付してください。
名古屋市住宅都市局

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
博物館改修工事
1
式
外構改修工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
博物館改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路
1
式
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
雷保護設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
外構改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路
1
式
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
博物館改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路 | 電力引込み
1
式
計
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
雷保護設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
外構改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路 | 電力引込み
1
式
計
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
博物館改修工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6KV CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2
79
ｍ
CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 10C
79
ｍ
厚鋼電線管 | (92) 塗装共
158
ｍ
ねじなし電線管 | E(39) 塗装共
158
ｍ
端末処理 6KV CET | 60mm2 屋 内
1
か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 600× 600× 600 塗装共
7
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 600× 600× 600
防水(SUS) |  | 1
個
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 75φ 150㎜
4
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 150φ 150㎜
4
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IE電線 | 3.5mm2
207
ｍ
IE電線 | 5.5mm2
76
ｍ
IE電線 | 8mm2
151
ｍ
IE電線 | 14mm2
74
ｍ
IE電線 | 22mm2
40
ｍ
IE電線 | 38mm2
23
ｍ
IE電線 | 60mm2
764
ｍ
IE電線 | 100mm2
58
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2
74
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2
245
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2
61
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2
297
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2
102
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 325mm2
38
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 2C
15
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C
8
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C
63
ｍ
600V EM-FPT-C | 38mm2
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 19
ｍ
600V EM-FPT-C | 100mm2
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 112
ｍ
600V EM-FP-C | 8mm2- 2C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 76
ｍ
600V EM-FP-C | 14mm2- 2C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 91
ｍ
600V EM-FP-C | 22mm2- 2C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 156
ｍ
600V EM-FP-C | 38mm2- 2C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 193
ｍ
600V EM-FP-C | 14mm2- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 310
ｍ
600V EM-FP-C | 22mm2- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 190
ｍ
600V EM-FP-C | 38mm2- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 64
ｍ
ねじなし電線管 | E(31) 塗装共
3
ｍ
ねじなし電線管 | E(39) 塗装共
115
ｍ
ねじなし電線管 | E(51) 塗装共
114
ｍ
ねじなし電線管 | E(63) 塗装共
96
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | E(75) 塗装共
48
ｍ
厚鋼電線管 | (82) 塗装共
28
ｍ
厚鋼電線管 | (104) 塗装共
7
ｍ
VE電線管 | (28)
11
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 500A -
24
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 1000A -
231
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | 1200A
19
ｍ
平板塗装
26
㎡
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ | 2500A
| 1φ3W | 1
式
配線ﾀﾞｸﾄ | W=500 H=3500 D=200
1
台
分電盤B2L-1
1
面
分電盤B2L-2
1
面
分電盤B1L-1
1
面
分電盤B1L-2
1
面
分電盤5L-1
1
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
分電盤PHL-1
1
面
収1電源盤
1
面
収2電源盤
1
面
収3電源盤
1
面
収4,5電源盤
1
面
収6電源盤
1
面
収7電源盤
1
面
接地端子盤
1
面
分電盤OA盤
1
面
分電盤OA盤1
1
面
分電盤OA盤2
1
面
ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ | MCCB 3P 225AF/125AT
1
面
ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ | MCCB 3P 400AF/300AT
1
面
ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ | MCCB 3P 400AF/400AT
4
面
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 200× 200× 200 塗装共
2
個
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 300× 300× 300 塗装共
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 400× 400× 200 塗装共
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 500× 500× 300 塗装共
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 600× 600× 400 塗装共
5
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 400× 400× 200
防水(SUS) |  | 1
個
壁貫通 | 150×1300
1
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 75φ 200㎜
7
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100φ 200㎜
2
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 150φ 200㎜
6
か所
搬入費 | 博物館改修 電灯設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IE電線 | 1.6㎜
513
ｍ
IE電線 | 2.0㎜
104
ｍ
IE電線 | 2.0mm2
17
ｍ
IE電線 | 5.5mm2
198
ｍ
EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C -
2,158
ｍ
EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C -
811
ｍ
EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C -
8,189
ｍ
EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C -
7,237
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C
27
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C
13
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C
180
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C
29
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C
34
ｍ
600V EM-FP-C | 1.6㎜- 2C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 2,396
ｍ
FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
52
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
36
ｍ
FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
3,992
ｍ
EM-KNPEE-SBｹｰﾌﾞﾙ | 0.5sq-2P
78
ｍ
ねじなし電線管 | E(19) 塗装共
613
ｍ
ねじなし電線管 | E(25) 塗装共
1,645
ｍ
ねじなし電線管 | E(31) 塗装共
151
ｍ
ねじなし電線管 | E(39) 塗装共
10
ｍ
厚鋼電線管 | (16) 塗装共
18
ｍ
厚鋼電線管 | (28) 塗装共
13
ｍ
PF管 | (16)
108
ｍ
PF管 | (22)
23
ｍ
PF管 | (28)
10
ｍ
PF管 | (36)
1
ｍ
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜)
(ﾒﾀﾙﾓｰﾙ) |  | 131
ｍ
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
ﾎﾞｯｸｽ |  | 38
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
ﾎﾞｯｸｽ |  | 4
個
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜) 3個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
ﾎﾞｯｸｽ |  | 3
個
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
ﾎﾞｯｸｽ |  | 49
個
2種金属線ぴ | A型 40×30 -
(ﾚｰｽｳｪｲ) |  | 326
ｍ
2種金属線ぴ | A型、C型
ﾎﾞｯｸｽ | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 1～4方出 - | 26
個
露出ﾎﾞｯｸｽ 塗装
68
個
平板塗装
9
㎡
照明器具AJ01
6
個
照明器具AJ04
1
個
LED 照明器具 | 直付ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ LSS9
(国土交通省仕様) | -4 -65 LN(一般形) | 151
個
LED 照明器具 | 直付ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ LSS9
(国土交通省仕様) | -4 -48 LN(一般形) | 238
個
LED 照明器具 | 直付ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ LSS9
(国土交通省仕様) | -4 -37 LN(一般形) | 10
個
LED 照明器具 | 直付ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ LSS9
(国土交通省仕様) | -4 -23 LN(一般形) | 99
個
LED 照明器具 | 直付ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ LSS9
(国土交通省仕様) | -2 -30 LN(一般形) | 104
個
LED 照明器具 | 直付ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ LSS1
(国土交通省仕様) | -4 -65 LN(一般形) | 6
個
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具B9
54
個
LED 照明器具 | 埋込ｽｸｴｱﾍﾞｰｽﾗｲﾄ LRS15
(国土交通省仕様) | -4 -80 LX(連続調光形) | 16
個
照明器具B12
377
個
LED 照明器具 | 直付ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ LSS1MP/RP
(国土交通省仕様) | -4 -46 LN(一般形) | 2
個
照明器具BLw
1
個
照明器具BR02
3
個
照明器具BR03
1
個
照明器具BR04
1
個
照明器具BR05
6
個
照明器具D1
3
個
照明器具D2
7
個
照明器具D3
56
個
照明器具Dw
2
個
照明器具DL02
1
個
照明器具DL03
17
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具F-LL01a
71
個
電源ｹｰﾌﾞﾙ | F-LL用
3
本
照明器具PD02a
4
個
照明器具PD02b
12
個
照明器具PD02c
18
個
照明器具
E-SP02 |  | 3
個
照明器具
F-SP01 |  | 2
個
照明器具ST01
2
個
照明器具UN1
17
個
照明器具UN2
43
個
照明器具UN3
16
個
照明器具UD
1
個
LED調光制御盤
1
面
調光操作卓
1
式
調光操作卓用ｺﾈｸﾀ
1
面
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
舞台袖操作部
1
台
作業灯ｽｲｯﾁ
1
面
第1・第2ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲ | ﾌﾙｶﾗｰLED
ﾄ | DMXｹｰﾌﾞﾙ3m付 | 16
台
ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ用ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A抜止ｺﾝｾﾝﾄ*2個
ﾎﾞｯｸｽ | DMX信号出力ｺﾈｸﾀ*1系統 | 2
台
ｱｯﾊﾟｰﾎﾘｿﾞﾝﾄﾗｲﾄ | ﾌﾙｶﾗｰLED
| DMXｹｰﾌﾞﾙ3m付 | 8
台
ｱｯﾊﾟｰﾎﾘｿﾞﾝﾄﾗｲﾄ用 | 2P15A抜止ｺﾝｾﾝﾄ*2個
ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | DMX信号出力ｺﾈｸﾀ*1系統 | 1
台
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ | LED500形FMｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ
| 天井直付ﾍﾞｰｽ共 | 4
台
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ用天井ｺ | 2P15A抜止ｺﾝｾﾝﾄ*2個
ﾝｾﾝﾄ1 | DMX信号出力ｺﾈｸﾀ*1系統 | 1
台
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ用天井ｺ | 2P15A抜止ｺﾝｾﾝﾄ*2個
ﾝｾﾝﾄ2 |  | 3
台
ﾌｯﾄﾗｲﾄ | ｶﾗｰｿｰｽﾘﾆｱ 4ｾﾙ
3
台
ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A抜止ｺﾝｾﾝﾄ*6個
| DMX信号出力ｺﾈｸﾀ*1系統 | 1
台
ﾎﾞｰﾀﾞｰｹｰﾌﾞﾙ | 5.5°-3c+DMX信号複合*15m
(ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ・ｱｯﾊﾟ |  | 3
ｰﾎﾘｿﾞﾝﾄﾗｲﾄ用) |  |  | 本
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 電源+DMX用
(ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ・ｱｯﾊﾟ |  | 3
ｰﾎﾘｿﾞﾝﾄﾗｲﾄ用) |  |  | 台
延長ｹｰﾌﾞﾙ | DMXｹｰﾌﾞﾙ*2m
(ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ・ﾌｯﾄﾗ |  | 2
ｲﾄ用) |  |  | 本
延長ｹｰﾌﾞﾙ | DMXｹｰﾌﾞﾙ*3m
(ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ・ﾌｯﾄﾗ |  | 6
ｲﾄ用) |  |  | 本
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
延長ｹｰﾌﾞﾙ | 2P15A抜止*6m
(ﾌｯﾄﾗｲﾄ用) |  | 1
本
延長ｹｰﾌﾞﾙ | 2P15A抜止*4m
(ﾌｯﾄﾗｲﾄ用) |  | 1
本
延長ｹｰﾌﾞﾙ | 2P15A抜止*2m
(ﾌｯﾄﾗｲﾄ用) |  | 1
本
照明器具AJ06
25
台
照明器具DL07
2
台
照明器具LL03a
30
台
照明器具LL03b
2
台
DMX-PWM信号変換 | AJ06用
器 |  | 1
台
機器運搬費・搬入
費 |  | 1
式
取付調整工事費
1
式
諸経費
1
式
LED非常灯a
112
個
LED非常灯b
4
個
LED非常灯c
30
個
LED非常灯d
19
個
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED非常灯e
8
個
誘導灯 | 避難口誘導灯 天井直付
| SH1-FSF 20 -BH | 27
灯
誘導灯 | 避難口誘導灯 壁直付
| SH1-FBF 20 -BH | 20
灯
誘導灯 | 避難口誘導灯 天井直付
| SH1-FSF 20 -BH | 2
灯
誘導灯 | 避難口誘導灯 天井直付
| SH1-FSF 21 -BH | 3
灯
誘導灯 | 室内通路誘導灯 天井直付
| ST1-FSF 22 -BH | 5
灯
誘導灯 | 室内通路誘導灯 天井直付
| ST1-FSF 23 -BH | 3
灯
客席誘導灯
6
個
赤色灯 | 直付
2
個
点滅器 | 1P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 49
個
点滅器 | 1P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 9
個
点滅器 | 1P15A×3
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 3
個
点滅器 | 1P15A×4
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 5
個
点滅器 | 1P15A×5
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
点滅器 | 1P15A×6
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
点滅器 | 3W15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 8
個
点滅器 | 3W15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
点滅器 | 3W15A×3
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
点滅器 | 4W15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
熱線ｾﾝｻｰ操作ﾕﾆｯﾄ | 1回路用
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 11
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ1L
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 24
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ2L
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 21
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ3L
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 4
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ4L
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ8L
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 8
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(抜け止め)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
熱線ｾﾝｻｰ付 | 親機（8A負荷対応）
自動ｽｲｯﾁ |  | 24
個
熱線ｾﾝｻｰ付 | 換気扇連動用（天井取付）
自動ｽｲｯﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻｰ付 | 子機
自動ｽｲｯﾁ |  | 11
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 100 塗装共
69
個
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 100
防水(SUS) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 200× 200× 200 塗装共
2
個
樹脂製 | 中形 44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 198
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出 -
1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 1方出 -
2
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 2方出 -
3
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 3方出 -
16
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 4方出 -
3
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出 -
26
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 1個用1方出 -
13
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 3個用1方出 -
1
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 31(E31,28) 1個用1方出 -
2
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 31(E31,28) 2個用1方出 -
1
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 31(E31,28) 3個用1方出 -
1
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用
72
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2個用
6
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 3個用
2
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 4個用
1
個
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 75φ 150㎜
129
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 75φ 200㎜
11
か所
防火区画貫通処理 | 金属管用 (31)
5
か所
防火区画貫通処理 | 金属管用 (39)
1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IE電線 | 2.0㎜
11
ｍ
IE電線 | 5.5mm2
46
ｍ
EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C -
4,240
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C
76
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C
484
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C
20
ｍ
600V EM-FP-C | 5.5mm2- 2C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 58
ｍ
600V EM-FP-C | 2.0㎜- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1,681
ｍ
600V EM-FP-C | 3.5mm2- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 82
ｍ
600V EM-FP-C | 5.5mm2- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 58
ｍ
ねじなし電線管 | E(25) 塗装共
1,035
ｍ
ねじなし電線管 | E(31) 塗装共
28
ｍ
ねじなし電線管 | E(39) 塗装共
23
ｍ
ねじなし電線管 | E(51) 塗装共
22
ｍ
厚鋼電線管 | (22) 塗装共
47
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PF管 | (22)
339
ｍ
PF管 | (28)
21
ｍ
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜)
(ﾒﾀﾙﾓｰﾙ) |  | 484
ｍ
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
ﾎﾞｯｸｽ |  | 13
個
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
ﾎﾞｯｸｽ |  | 176
個
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
ﾎﾞｯｸｽ |  | 189
個
露出ﾎﾞｯｸｽ 塗装
61
個
平板塗装
8
㎡
展示室電源操作盤
1
面
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(接地極付)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 23
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(接地極付 抜け止め)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2(接地極、端子付)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 286
個
電源ｶｯﾄﾘﾚｰ
1
個
兼用ｺﾝｾﾝﾄ15･20A | 2P×1 E,ET付 250V
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
床ｺﾝｾﾝﾄ | 2P 15A×2 (ｱｯﾌﾟｺﾝ)
5
個
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
OAﾀｯﾌﾟ | 2P15A×4E付 ｹｰﾌﾞﾙ3m ﾏｸﾞﾈｯﾄ付
(ﾊｰﾈｽ用) |  | 66
個
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ用 | 2分岐
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 24
(0Aﾀｯﾌﾟ用) |  |  | 個
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ用 | 4分岐
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 6
(0Aﾀｯﾌﾟ用) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 100 塗装共
34
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 200× 200× 200 塗装共
4
個
樹脂製 | 中形 44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 22
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 3方出 -
1
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 1個用1方出 -
60
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用
8
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2個用
56
個
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 75φ 150㎜
57
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 75φ 200㎜
4
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100φ 150㎜
1
か所
防火区画貫通処理 | 金属管用 (31)
2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IE電線 | 3.5mm2
66
ｍ
IE電線 | 5.5mm2
102
ｍ
IE電線 | 8mm2
20
ｍ
IE電線 | 14mm2
201
ｍ
IE電線 | 22mm2
36
ｍ
IE電線 | 38mm2
32
ｍ
IE電線 | 60mm2
78
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2
187
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2
184
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2
224
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2
387
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2
739
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2
614
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 325mm2
127
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C
20
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C
20
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C
23
ｍ
CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 2C
27
ｍ
CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 10C
27
ｍ
600V EM-FPT-C | 38mm2
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 9
ｍ
600V EM-FPT-C | 60mm2
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 41
ｍ
600V EM-FPT-C | 100mm2
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 50
ｍ
600V EM-FPT-C | 150mm2
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 144
ｍ
600V EM-FPT-C | 250mm2
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 168
ｍ
600V EM-FPT-C | 325mm2
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 362
ｍ
600V EM-FP-C | 8mm2- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 267
ｍ
600V EM-FP-C | 14mm2- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 56
ｍ
600V EM-FP-C | 22mm2- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 23
ｍ
ねじなし電線管 | E(31) 塗装共
14
ｍ
ねじなし電線管 | E(39) 塗装共
81
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | E(51) 塗装共
42
ｍ
ねじなし電線管 | E(63) 塗装共
29
ｍ
ねじなし電線管 | E(75) 塗装共
57
ｍ
厚鋼電線管 | (42) 塗装共
11
ｍ
厚鋼電線管 | (82) 塗装共
19
ｍ
厚鋼電線管 | (104) 塗装共
255
ｍ
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ | 2500A
| 3φ3W | 1
式
平板塗装
18
㎡
動力盤B2P1-1
1
面
動力盤B2P1-2
1
面
動力盤B2P-2
1
面
動力盤B1P-1
1
面
動力盤B1P-2
1
面
動力盤B1P-3
1
面
動力盤B1P-4
1
面
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力盤5P-1
1
面
動力盤5P-2
1
面
動力盤5P-3
1
面
動力盤5P-4
1
面
動力盤PHP-1
1
面
動力盤PHP-2
1
面
動力盤PHP-3
1
面
動力盤PHP-4
1
面
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 200× 200× 200 塗装共
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 300× 300× 200 塗装共
4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 300× 300× 300 塗装共
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 400× 400× 200 塗装共
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 500× 500× 300 塗装共
5
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 600× 600× 300 塗装共
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 800× 800× 400 塗装共
1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 200× 200× 200
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 400× 400× 200
防水(SUS) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 500× 500× 300
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 600× 600× 300
防水(SUS) |  | 2
個
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 75φ 150㎜
11
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 150φ 200㎜
13
か所
搬入費 | 博物館改修 動力設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IE電線 | 2.0㎜
130
ｍ
IE電線 | 3.5mm2
175
ｍ
IE電線 | 5.5mm2
172
ｍ
IE電線 | 8mm2
997
ｍ
IE電線 | 14mm2
127
ｍ
IE電線 | 22mm2
90
ｍ
IE電線 | 38mm2
64
ｍ
EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C -
2,314
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C
30
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C
191
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C
586
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C
462
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C
189
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C
145
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C
8
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2- 3C
140
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2- 3C
14
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C
1,046
ｍ
600V EM-FP-C | 8mm2- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 10
ｍ
600V EM-FP-C | 14mm2- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 42
ｍ
600V EM-FP-C | 22mm2- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 38
ｍ
600V EM-FP-C | 38mm2- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 90
ｍ
600V EM-FP-C | 100mm2- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 6
ｍ
600V EM-FP-C | 200mm2- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 41
ｍ
600V EM-FP-C | 3.5mm2- 4C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 107
ｍ
CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 5C
65
ｍ
FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
603
ｍ
FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 50P
543
ｍ
ねじなし電線管 | E(25) 塗装共
1,506
ｍ
ねじなし電線管 | E(31) 塗装共
545
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | E(39) 塗装共
220
ｍ
ねじなし電線管 | E(51) 塗装共
839
ｍ
ねじなし電線管 | E(63) 塗装共
224
ｍ
ねじなし電線管 | E(75) 塗装共
58
ｍ
厚鋼電線管 | (28) 塗装共
151
ｍ
厚鋼電線管 | (36) 塗装共
53
ｍ
厚鋼電線管 | (42) 塗装共
169
ｍ
厚鋼電線管 | (54) 塗装共
56
ｍ
厚鋼電線管 | (70) 塗装共
19
ｍ
厚鋼電線管 | (82) 塗装共
138
ｍ
厚鋼電線管 | (104) 塗装共
53
ｍ
二種金属製 | (24) ﾋﾞﾆﾙ被覆有
可とう電線管 |  | 14
ｍ
二種金属製 | (38) ﾋﾞﾆﾙ被覆有
可とう電線管 |  | 1
ｍ
平板塗装
26
㎡
倉庫3開閉器盤
1
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(接地極付 抜け止め)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 5
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ1L
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
電極 5P
3
組
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 100 塗装共
34
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 200× 200× 200 塗装共
6
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 200× 200× 200
防水(SUS) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 300× 300× 200 塗装共
28
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 300× 300× 200
防水(SUS) |  | 3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 400× 400× 300
防水(SUS) |  | 4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 500× 500× 400 塗装共
3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 600× 600× 600 塗装共
2
個
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中形 44
106
個
樹脂製 | 中形 44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
二種金属製 | (24) ﾋﾞﾆﾙ被覆有
可とう電線管 |  | 17
(電動機等接続材) |  |  | か所
二種金属製 | (30) ﾋﾞﾆﾙ被覆有
可とう電線管 |  | 57
(電動機等接続材) |  |  | か所
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
二種金属製 | (38) ﾋﾞﾆﾙ被覆有
可とう電線管 |  | 18
(電動機等接続材) |  |  | か所
二種金属製 | (50) ﾋﾞﾆﾙ被覆有
可とう電線管 |  | 26
(電動機等接続材) |  |  | か所
二種金属製 | (63) ﾋﾞﾆﾙ被覆有
可とう電線管 |  | 15
(電動機等接続材) |  |  | か所
二種金属製 | (76) ﾋﾞﾆﾙ被覆有
可とう電線管 |  | 5
(電動機等接続材) |  |  | か所
二種金属製 | (101) ﾋﾞﾆﾙ被覆有
可とう電線管 |  | 12
(電動機等接続材) |  |  | か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 75φ 150㎜
72
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100φ 150㎜
1
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 150φ 150㎜
1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
博物館改修工事 |  | 雷保護設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導線（銅） | 鬼撚60mm2 床用(台付)
354
ｍ
避雷針(側壁形) | 鋼 製 10m H≦60m
2
基
避雷針(側壁形) | 鋼 製 8m H≦60m
JIS大型 |  | 1
基
避雷針(自立形) | 鋼 製 8m H≦60m
JIS大型 |  | 2
基
接続端子 | T型 銅より線用
26
個
計
電気設備工事 細目別内訳
外構改修工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6KV CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2
43
ｍ
CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 10C
43
ｍ
PE ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | (42)
11
ｍ
PE ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | (104)
11
ｍ
FEP管 | (40)
63
ｍ
FEP管 | (100)
63
ｍ
端末処理 6KV CET | 60mm2 屋 外
1
か所
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 600× 600× 900H
蓋600φ2T |  | 1
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 600× 600× 900H
蓋600φ8T |  | 1
個
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | 14m- 19㎝- 500㎏
(建柱車利用) |  | 1
本
建柱車 | 吊能力2.9t
1
台
根切り | 人力
23.7
ｍ3
埋戻し | 人力
21.5
ｍ3
砂利地業 | 切込み砂利
2.2
ｍ3
建設発生土処理 | 人力 構内敷ならし
2.2
ｍ3
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
外構改修工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋設標識ｼｰﾄ | 3枚重ね W=150㎜
31.7
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳
外構改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地極 | 14φ×1500L 接地抵抗測定含む
3
か所
接地極埋設標 | 金属製・接地抵抗測定
3
枚，個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 900× 900× 900H
蓋900φ8T |  | 3
個
根切り | 人力
1
ｍ3
埋戻し | 人力
0.2
ｍ3
砂利地業 | 切込み砂利
0.8
ｍ3
建設発生土処理 | 人力 構内敷ならし
0.8
ｍ3
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | 博物館改修 電灯設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 1,000kg以下
1
ｔ
搬入費 | 複数搬入 1,000kg以下
1
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 1,000kg以下
1
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.3
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
0.7
ｔ
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
0.7
ｔ
電気設備工事 別紙明細
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | 博物館改修 電灯設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | 博物館改修 動力設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | 複数搬入 500㎏/m3未満
2
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏/m3未満
2.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 1,000kg以下
1
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
0.6
ｔ
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
0.6
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
0.6
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
電気設備工事 別紙明細
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | 博物館改修 動力設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 25
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 26
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費
1
式
計