## 表紙
【参 考 数 量 内 訳 書】
工事名称 |  | 博物館展示室リニューアル改修その他電気工事（週休２日）
(注１) | 数量の表し方は、建築工事建築数量積算研究会制定「建築数量積算基準・同解説」、住宅都市局「電気設備工事積算要領」及び住宅都市局「機械設備工事積算要領」に基づいて積算した数量です。ただし、住宅建設については、公共住宅建設事業者等連絡協議会編集「公共住宅建築工事（電気設備工事、機械設備工事）積算基準」によります。
(注２) | この参考数量内訳書に記載されている数量は、参考数量であって、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
(注３) | この参考数量内訳書の内容に疑問がある場合は、入札公告又は入札説明書等に示す質問期限までに「数量に関する質問書」を所定の方法により提出してください。その際は、他の質問とは別にして数量積算書等の根拠資料を添付してください。
名古屋市住宅都市局

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
博物館改修工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
博物館改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
博物館改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IE電線 | 8mm2
16
ｍ
IE電線 | 14mm2
527
ｍ
IE電線 | 22mm2
28
ｍ
IE電線 | 38mm2
19
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2
54
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2
201
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2
212
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2
26
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2
333
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2
187
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 325mm2
50
ｍ
600V EM-FP-C | 8mm2- 2C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 76
ｍ
600V EM-FP-C | 14mm2- 2C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 77
ｍ
600V EM-FP-C | 22mm2- 2C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 156
ｍ
600V EM-FP-C | 38mm2- 2C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 193
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V EM-FP-C | 14mm2- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 230
ｍ
600V EM-FP-C | 22mm2- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 94
ｍ
ねじなし電線管 | E(39) 塗装共
79
ｍ
ねじなし電線管 | E(51) 塗装共
74
ｍ
ねじなし電線管 | E(63) 塗装共
80
ｍ
厚鋼電線管 | (82) 塗装共
4
ｍ
厚鋼電線管 | (92) 塗装共
7
ｍ
厚鋼電線管 | (104) 塗装共
113
ｍ
平板塗装
26
㎡
分電盤1L-1
1
面
分電盤1L-2
1
面
分電盤2L-1
1
面
分電盤3L-1
1
面
分電盤4L-1
1
面
1F分岐盤
1
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3F分岐盤
1
面
4F分岐盤
1
面
特展1電源盤
1
面
特展2電源盤
1
面
特展3電源盤
1
面
特展4電源盤
1
面
特集展電源盤
1
面
常展1電源盤
1
面
常展2電源盤
1
面
ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ
電源盤 |  | 1
面
ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ電源盤
1
面
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 300× 300× 300 塗装共
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 400× 400× 400 塗装共
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 500× 500× 300 塗装共
3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 500× 500× 400 塗装共
1
個
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 600× 600× 400 塗装共
1
個
壁貫通 | 150×1300
1
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 75φ 200㎜
8
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 150φ 200㎜
10
か所
搬入費 | 博物館改修 電灯設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IE電線 | 1.6㎜
25
ｍ
IE電線 | 2.0㎜
34
ｍ
EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C -
787
ｍ
EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C -
495
ｍ
EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C -
4,866
ｍ
EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C -
5,663
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C
27
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C
27
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C
34
ｍ
600V EM-FP-C | 1.6㎜- 2C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1,515
ｍ
FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
3,529
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | ｶﾃｺﾞﾘｰ6A 4P 伝送測定試験含む
597
ｍ
ねじなし電線管 | E(19) 塗装共
443
ｍ
ねじなし電線管 | E(25) 塗装共
768
ｍ
ねじなし電線管 | E(31) 塗装共
62
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | E(39) 塗装共
3
ｍ
厚鋼電線管 | (16) 塗装共
10
ｍ
厚鋼電線管 | (22) 塗装共
132
ｍ
PF管 | (16)
109
ｍ
PF管 | (22)
55
ｍ
PF管 | (28)
7
ｍ
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜)
(ﾒﾀﾙﾓｰﾙ) |  | 37
ｍ
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
ﾎﾞｯｸｽ |  | 28
個
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
ﾎﾞｯｸｽ |  | 29
個
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | 2P 15A E付 直付
1,879
ｍ
露出ﾎﾞｯｸｽ 塗装
40
個
平板塗装
9.1
㎡
B1F照明制御盤
1
面
1F照明制御盤1
1
面
1F照明制御盤2
1
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3F照明制御盤1
1
面
3F照明制御盤2
1
面
3F照明制御盤3
1
面
4F照明制御盤1
1
面
4F照明制御盤2
1
面
4F照明制御盤3
1
面
照明器具AJ01
63
個
照明器具AJ02
3
個
照明器具AJ03
9
個
照明器具AJ04
12
個
照明器具AJ07
12
個
LED 照明器具 | 直付ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ LSS9
(国土交通省仕様) | -4 -65 LN(一般形) | 55
個
LED 照明器具 | 直付ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ LSS9
(国土交通省仕様) | -4 -48 LN(一般形) | 66
個
LED 照明器具 | 直付ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ LSS9
(国土交通省仕様) | -4 -23 LN(一般形) | 19
個
LED 照明器具 | 直付ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ LSS9
(国土交通省仕様) | -2 -30 LN(一般形) | 17
個
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED 照明器具 | 埋込ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ LRS3
(国土交通省仕様) | -2 -30 LN(一般形) | 3
個
LED 照明器具 | 直付ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ LSS1MP/RP
(国土交通省仕様) | -4 -46 LN(一般形) | 2
個
照明器具BLw
1
個
照明器具BR02
14
個
照明器具BR03
4
個
照明器具D2
38
個
照明器具D3
96
個
照明器具Dw
4
個
照明器具DL1
558
個
照明器具DL2
136
個
照明器具DL01
14
個
照明器具DL02
4
個
照明器具DL03
10
個
照明器具DL05
32
個
照明器具DL06
16
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具FL01
10
個
照明器具LL01a
43
個
照明器具LL01b
2
個
照明器具LL01c
2
個
照明器具LL01d
1
個
照明器具LL01e
5
個
照明器具LL02a
56
個
電源ｺｰﾄﾞ | LL01.LL02用
14
本
調光信号ｺｰﾄﾞ | LL01.LL02用
14
本
照明器具F-LL02a
4
個
照明器具F-LL02d
4
個
電源ｹｰﾌﾞﾙ | F-LL用
3
本
照明器具LL04a
2
個
照明器具LL04b
2
個
照明器具LL04c
1
個
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具LL04d
1
個
照明器具LL04e
3
個
照明器具LL04h
1
個
照明器具LL05a
1
個
照明器具LL05i
1
個
直流電源装置 | LL04,LL05用
6
個
接続ｺｰﾄﾞ | LL04,LL05用
6
本
照明器具PD01
3
個
照明器具PD02a
4
個
照明器具SP01
12
個
照明器具SP02
2
個
照明器具SP03
8
個
照明器具SP04
18
個
照明器具SP05
3
個
照明器具SP06
28
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具ST01
2
個
照明器具UN1
17
個
照明器具UN2
43
個
照明器具UN3
16
個
照明器具UD
1
個
照明器具WW1
24
個
照明器具WW2
6
個
照明器具WW01
39
個
照明器具WW02
3
個
照明器具WW03
4
個
照明器具WW04
22
個
LED非常灯a
90
個
LED非常灯b
12
個
LED非常灯c
111
個
誘導灯 | 避難口誘導灯 天井直付
| SH1-FSF 20 -BH | 13
灯
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
誘導灯 | 避難口誘導灯 壁直付
| SH1-FBF 20 -BH | 36
灯
誘導灯 | 避難口誘導灯 天井直付
| SH1-FSF 20 -BH | 1
灯
誘導灯 | 避難口誘導灯 天井直付
| SH1-FSF 21 -BH | 1
灯
誘導灯 | 室内通路誘導灯 天井直付
| ST1-FSF 22 -BH | 3
灯
誘導灯 | 室内通路誘導灯 天井直付
| ST1-FSF 23 -BH | 18
灯
赤色灯 | 直付
4
個
点滅器 | 1P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 17
個
点滅器 | 3W15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
点滅器 | 3W15A×1,PLSW×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
点滅器 | 4W15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
熱線ｾﾝｻｰ操作ﾕﾆｯﾄ | 1回路用
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 18
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ1L
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 28
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ1L 調光器付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ8L
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 4
個
2ﾎﾞﾀﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ
1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8ﾎﾞﾀﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ
22
個
ｽﾗｲﾀﾞｽｲｯﾁ
2
個
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ
11
台
ﾏﾙﾁｾﾝｻｰ
5
個
照明制御ｼｽﾃﾑ費
1
式
照明制御ｼｽﾃﾑ
諸経費・運搬費 |  | 1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(抜け止め)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
熱線ｾﾝｻｰ付 | 親機（8A負荷対応）
自動ｽｲｯﾁ |  | 19
個
熱線ｾﾝｻｰ付 | 子機
自動ｽｲｯﾁ |  | 17
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 100 塗装共
23
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 100
防水(SUS) |  | 4
個
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中形 44
1
個
樹脂製 | 中形 44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 580
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 1方出 -
1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 2方出 -
5
個
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 3方出 -
12
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出 -
13
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 1個用1方出 -
2
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 31(E31,28) 1個用1方出 -
6
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用
31
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 4個用
18
個
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 75φ 150㎜
99
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 75φ 200㎜
14
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100φ 150㎜
3
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 150φ 150㎜
1
か所
防火区画貫通処理 | 金属管用 (31)
5
か所
防火区画貫通処理 | 金属管用 (39)
6
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C -
74
ｍ
EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C -
6,467
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C
277
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C
690
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C
407
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C
202
ｍ
600V EM-FP-C | 2.0㎜- 3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 363
ｍ
CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
943
ｍ
ねじなし電線管 | E(19) 塗装共
28
ｍ
ねじなし電線管 | E(25) 塗装共
669
ｍ
ねじなし電線管 | E(31) 塗装共
97
ｍ
ねじなし電線管 | E(39) 塗装共
33
ｍ
ねじなし電線管 | E(51) 塗装共
30
ｍ
PF管 | (16)
12
ｍ
PF管 | (22)
1,168
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PF管 | (28)
299
ｍ
PF管 | (36)
69
ｍ
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜)
(ﾒﾀﾙﾓｰﾙ) |  | 302
ｍ
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
ﾎﾞｯｸｽ |  | 23
個
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
ﾎﾞｯｸｽ |  | 103
個
1種金属線ぴ | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
ﾎﾞｯｸｽ |  | 125
個
露出ﾎﾞｯｸｽ 塗装
34
個
平板塗装
8
㎡
展示室電源操作盤
1
面
点滅器 | 1P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 11
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(接地極付)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 48
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2(接地極、端子付)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 323
個
ｺﾝｾﾝﾄ(JIS防雨形) | 2P15A×2 E・ET付
3
個
電源ｶｯﾄﾘﾚｰ
21
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｾﾝﾄ | 2P 15A×2 (ｱｯﾌﾟｺﾝ)
101
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 100 塗装共
10
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 200× 200× 200 塗装共
64
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 100
防水(SUS) |  | 2
個
樹脂製 | 中形 44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 44
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出 -
2
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 1個用1方出 -
32
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用
34
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2個用
162
個
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 75φ 150㎜
41
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 75φ 200㎜
6
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100φ 150㎜
4
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 150φ 150㎜
4
か所
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.4
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IE電線 | 5.5mm2
102
ｍ
IE電線 | 8mm2
71
ｍ
IE電線 | 22mm2
79
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2
72
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2
132
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2
296
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2
216
ｍ
600V CETｹｰﾌﾞﾙ | 325mm2
317
ｍ
ねじなし電線管 | E(51) 塗装共
3
ｍ
ねじなし電線管 | E(63) 塗装共
4
ｍ
ねじなし電線管 | E(75) 塗装共
14
ｍ
厚鋼電線管 | (82) 塗装共
2
ｍ
厚鋼電線管 | (104) 塗装共
8
ｍ
平板塗装
18
㎡
動力盤1P-1
1
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力盤1P-2
1
面
動力盤1P-3
1
面
動力盤2P-1
1
面
動力盤3P-1
1
面
動力盤4P-1
1
面
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 600× 600× 400 塗装共
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 600× 600× 600 塗装共
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 200× 200× 200
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 400× 400× 200
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 600× 600× 400
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 600× 600× 600
防水(SUS) |  | 1
個
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 75φ 150㎜
5
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100φ 200㎜
2
か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 150φ 200㎜
5
か所
搬入費 | 博物館改修 動力設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IE電線 | 3.5mm2
264
ｍ
IE電線 | 5.5mm2
30
ｍ
IE電線 | 8mm2
46
ｍ
IE電線 | 14mm2
6
ｍ
EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C -
275
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C
229
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C
30
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C
27
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C
18
ｍ
600V CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C
884
ｍ
ねじなし電線管 | E(25) 塗装共
19
ｍ
ねじなし電線管 | E(31) 塗装共
185
ｍ
ねじなし電線管 | E(39) 塗装共
28
ｍ
ねじなし電線管 | E(51) 塗装共
3
ｍ
厚鋼電線管 | (28) 塗装共
120
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | (36) 塗装共
4
ｍ
厚鋼電線管 | (42) 塗装共
7
ｍ
厚鋼電線管 | (70) 塗装共
15
ｍ
倉庫3開閉器盤
1
面
開閉器盤3S-1
1
面
開閉器盤4S-1
1
面
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(接地極付 抜け止め)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 5
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ1L
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
電極 5P
3
組
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 100 塗装共
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 300× 300× 200
防水(SUS) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 400× 400× 300
防水(SUS) |  | 1
個
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中形 44
59
個
二種金属製 | (30) ﾋﾞﾆﾙ被覆有
可とう電線管 |  | 15
(電動機等接続材) |  |  | か所
二種金属製 | (38) ﾋﾞﾆﾙ被覆有
可とう電線管 |  | 1
(電動機等接続材) |  |  | か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
二種金属製 | (50) ﾋﾞﾆﾙ被覆有
可とう電線管 |  | 1
(電動機等接続材) |  |  | か所
二種金属製 | (63) ﾋﾞﾆﾙ被覆有
可とう電線管 |  | 2
(電動機等接続材) |  |  | か所
壁貫通補修 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 75φ 150㎜
24
か所
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | 博物館改修 電灯設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.45
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.45
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.4
ｔ
電気設備工事 別紙明細
博物館改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | 博物館改修 電灯設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.3
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.3
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
0.7
ｔ
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
0.7
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
博物館改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | 博物館改修 動力設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
0.6
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 20
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 21
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費
1
式
計