## 小型合併
浄化槽保守点検記録票（小型合併処理浄化槽） | [18 empty] | 自社番号
保守点検実施日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 作業時刻 |  |  | 時 分 ～ 時 分
契約種別 |  |  |  |  | 保守点検 ・ 清掃一括契約 | [5 empty] | 建築物用途
使用者名又は施設名称 | [16 empty] | 電話番号
浄化槽管理者（設置者） | [16 empty] | 電話番号
設置場所
メーカー型式 | [12 empty] | 処理対象人槽 |  |  | 人槽 | 直 近 の 法 定 検 査
処理方式 |  |  | 旧構造型 ・ 新構造型 ・ 大臣認定型 ・ コンパクト型 ・ 高度処理型 （ 方式 ） | [9 empty] | 実使用人員 |  |  | 人 | 年 月
[13 empty] | 人員比 （実使用人員/処理対象人員） |  |  | 人 | イ ・ ロ ・ ハ ・ 未確認
１ 使用の状況 | [12 empty] | ９ 好気性生物反応槽 共通
①流入の状況 | [6 empty] | 良 | 否 |  |  |  |  | ①ばっ気撹拌の状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
２ 躯体・スラブ・マンホール | [12 empty] | ②空気配管等（閉塞・破損） |  |  |  |  | 良 |  | 否
①マンホールの状況（破損・亀裂・雨水・土砂の混入） | [6 empty] | 良 | 否 |  |  |  |  | ③微小後生動物の発生状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
②スラブの状況（破損・亀裂） | [6 empty] | 良 | 否 |  |  |  |  | ④発泡の状況 |  |  |  |  | 無 |  | 有
③躯体の状況（変形・破損・浮上・沈下・水平・漏水） | [6 empty] | 良 | 否 |  |  |  |  | １０ 接触ばっ気槽
３ 管渠（配管） | [12 empty] | ①接触材の状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
①管渠の破損及び点検升蓋の密閉状況 | [6 empty] | 良 | 否 |  |  |  |  | ②生物膜・剥離汚泥の状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
②管渠からの雨水・地下水・土砂の流入 | [6 empty] | 無 | 有 |  |  |  |  | ③逆洗装置の作動状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
③流入水の流れ方の状況 | [6 empty] | 良 | 否 |  |  |  |  | １１ 担体流動槽
④放流水の流れ方の状況 | [6 empty] | 良 | 否 |  |  |  |  | ①担体の状況（流出・摩耗等） |  |  |  |  | 良 |  | 否
４ ブロワ・制御機器 | [12 empty] | ②担体の流動状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
①ブロワの作動状況 | [6 empty] | 良 | 否 |  |  |  |  | ③担体の充填状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
②制御・安全機器の作動状況 | [6 empty] | 良 | 否 |  |  |  |  | １２ 生物ろ過槽
③空気配管（埋設管）の状況（閉塞・破損等） | [6 empty] | 良 | 否 |  |  |  |  | ①担体の状況（流出・摩耗等） |  |  |  |  | 良 |  | 否
５ 循環装置 | [12 empty] | ②担体の流動状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
①循環装置の作動･調整状況 | [6 empty] | 良 | 否 |  | （ ℓ/分 → ℓ/分） |  |  | ③担体の充填状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
６ 流量調整装置 | [12 empty] | ④ろ過装置流入部の水位状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
①流量調整装置の作動･調整状況 | [6 empty] | 良 | 否 |  | （ ℓ/分 → ℓ/分） |  |  | ⑤逆洗装置の作動状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否 | 回/日 分/回
７ 各単位装置共通 | [12 empty] | １３ 沈殿槽・処理水槽
①衛生害虫の発生状況 | [6 empty] | 無 | 有 |  |  |  |  | ①越流堰（バッフル）の水平・固定状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
②臭気の発生状況 | [6 empty] | 無 | 有 |  |  |  |  | ②スカムの蓄積状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否 | ｃｍ
③槽内水のオーバーフロー | [6 empty] | 無 | 有 |  |  |  |  | ③汚泥の蓄積状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否 | ｃｍ
④水位上昇の痕跡 | [6 empty] | 無 | 有 |  |  |  |  | ④汚泥移送装置の作動状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
⑤短絡水流の形成 | [6 empty] | 無 | 有 |  |  |  |  | １４ 消毒槽
⑥内部設備の変形・破損 | [6 empty] | 無 | 有 |  |  |  |  | ①スカム・汚泥の蓄積状況 |  |  |  |  | 無 |  | 有
⑦隔壁の漏水 | [6 empty] | 無 | 有 |  |  |  |  | ②消毒薬と処理水の接触・調整状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
８ 一次処理装置 共通 | [12 empty] | ③消毒薬補充 |  |  |  |  | 有 |  | 無 | 補充量（ 錠・ｇ ）
①第１室の状況 | [6 empty] | 良 | 否 |  |  |  |  | １５ 原水ポンプ槽・放流ポンプ槽
②第２室の状況 | [6 empty] | 良 | 否 |  |  |  |  | ①自動制御機器の作動状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
③移流口等の状況 | [6 empty] | 良 | 否 |  |  |  |  | ②原水ポンプの作動状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否 | No.1 No.2
[13 empty] | ③放流ポンプの作動状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否 | No.1 No.2
[13 empty] | ④配管及び配線（漏電等）の状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
[13 empty] | ⑤スカム・汚泥の蓄積状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
水質測定結果 | [14 empty] | 【備考】
測定項目 | [5 empty] | 今回点検結果 |  |  | 前回保守点検結果 |  |  | 前回清掃
業者名
[9 empty] | 年 月 日 |  |  | 年 月
槽内水温 | [5 empty] | ℃ |  |  | ℃ |  |  | ℃
一次処理第１室 |  |  | スカム厚 |  |  | ｃｍ |  |  | ｃｍ |  |  | ｃｍ
|  |  | 堆積汚泥厚 |  |  | ｃｍ |  |  | ｃｍ |  |  | ｃｍ
一次処理第２室 |  |  | スカム厚 |  |  | ｃｍ |  |  | ｃｍ |  |  | ｃｍ
|  |  | 堆積汚泥厚 |  |  | ｃｍ |  |  | ｃｍ |  |  | ｃｍ
一次処理水透視度 | [5 empty] | 度 |  |  | 度 |  |  | 度
好気性生物反応槽 |  |  |  | DO |  | mg/ℓ |  |  | mg/ℓ |  |  | －
二次処理水 |  | 透視度 |  |  |  | 度 |  |  | 度 |  |  | 度
|  | pH | [12 empty] | 保守点検業者名： 登録番号： 住所： 電話番号： 浄化槽管理士： 登録番号 氏名（再委託の場合は元請管理士の記載不要） 再委託業者 保守点検業者名： 登録番号： 住所： 電話番号： 浄化槽管理士： 登録番号 氏名
|  | ＮＯ2-Ｎ |  |  |  | ＋ ・ － |  |  | ＋ ・ － |  |  | －
放 流 水 | 残留塩素濃度 |  |  |  |  | mg/ℓ |  |  | mg/ℓ |  |  | －
高度処理 処理水質 | ＮＯｘ-Ｎ |  |  |  |  | mg/ℓ |  |  | mg/ℓ |  |  | －
| NH４-N |  |  |  |  | mg/ℓ |  |  | mg/ℓ |  |  | －
| PO４-P |  |  |  |  | mg/ℓ |  |  | mg/ℓ |  |  | －
水道メーター |  |  | 読み値 |  |  | ㎥ |  |  | ㎥ |  |  | －
|  |  | 日平均水量 |  |  | ㎥/日 |  |  | ㎥/日 |  |  | －
（注）この記録票は、環境省関係浄化槽法施行規則により３年間の保存が義務付けられています。