## S ・RC ・SRC
工事監理状況報告書
（鉄骨造・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 構造関係）
名古屋市建築主事 様 | [5 empty] | 年 月 日
確認年月日・番号 |  |  | 年 月 日 第 － 号
(計画変更年月日・番号) |  |  | 年 月 日 第 － 号
建築主
建築場所 |  |  | 区
上記、建築物の構造に関する工事監理の状況について次のとおり報告します。
工事監理者
|  |  | 担当者/連絡先 |  |  | /電話番号
工事施工者
|  |  | 担当者/連絡先 |  |  | /電話番号
・建築確認図書と照合した結果、変更は、
・変更については、
| 確認項目 |  | 照合内容等 | 照合方法等 | 照合結果 | 不適の場合の建築主への報告 構造設計者への確認事項等 | 別添報告書類
(最終確認日)
1 | 建築確認済 の表示等 |  | 建築確認済表示板等の設置
2 | 工事現場の 危害の防止 |  | 仮囲い、根切り・山留め工事等に対する危害防止
落下物に対する防護措置等
3 | 敷地の衛生 及び安全 |  | 敷地の高低差、がけ・土留め・擁壁等の状況
4 | 建築物の外観・ 形状・寸法 |  | 柱・梁・壁・床版等の位置
建物の通り芯等主要寸法（柱間、階高等）の確認
EXP.Jの位置、離隔寸法の確認
5 | 地盤・基礎 (６・７・８ 共通) |  | 支持地盤の位置、種類、支持力等
支持地盤の土質の確認
確認以降の地盤調査（載荷試験等）
6 | 地盤改良 |  | 地盤改良の種類・品質管理 (改良体の配合計画・試験方法等)
7 | 杭工事 |  | 杭工法の種類と仕様、杭径、長さ、本数、位置
※高強度筋の場合
杭の偏心の有無、補強等
許容範囲外の芯ずれ等
杭継手の仕様・品質
杭頭の処理及び補強
主筋等の鉄筋、規格、品質、径、本数、 位置、定着、かぶり厚さ
杭工事打設コンクリートの種類・規格・品質の 検査状況
確認を行った試験結果
※既成コンクリート杭（埋め込み工法）の場合に記入
8 | 基礎工事 |  | 根入れ深さ 、基礎フーチングの位置、形状、寸法
|  |  | 鉄筋の種類、規格、品質 |  |  |  | ※高強度筋の場合
ベース筋等の径、本数、位置、間隔
柱・地中梁の位置、形状、寸法
地中梁の断面寸法、主筋径、本数、位置
あばら筋の径、位置、間隔、形状
偏心による補強等の確認
偏心の有無
各部鉄筋のコンクリートのかぶり厚さ
各部鉄筋の継手・定着・圧接状況の確認
継手種類
検査方法
基礎工事躯体コンクリートの種類・規格・品質の 検査状況
確認を行った試験結果
9 | 躯体工事 （鉄筋・コンクリート工事に関する部分） |  | 鉄筋の種類、規格、品質
※高強度筋の場合
| (全体) |  | コールドジョイント、ジャンカ、かぶり不足等の 施工不良がないこと
型枠内清掃状況の確認
設備配管等の配置確認及び部材の断面欠損の検討
各部鉄筋の継手・定着・余長・圧接状況の確認
継手種類
検査方法
躯体コンクリートの種類・規格・品質の検査状況
確認を行った試験結果
| （柱） |  | 位置、形状、寸法
主筋、帯筋等の種類、径、本数、位置、XY方向、間隔
最下階の主筋の定着、止まり筋の状況
梁との仕口部帯筋、補強筋の確認
最上階柱頭鉄筋の止まり高さ、主筋出隅フック
| （壁） |  | 耐震壁及び雑壁の位置、形状、壁厚、寸法
縦・横筋の径、ピッチ、位置
縦・横筋の定着、継手長さ
壁交差部、開口部補強筋
スリットの位置、形状及び配筋確認
| （梁） |  | 位置、形状、寸法
主筋、あばら筋等の種類、径、本数、位置、間隔
主筋の定着方法、長さ
貫通口の位置、補強状況
| （床） |  | 床版厚さと支持条件、寸法、位置
主筋・配力筋の径、方向、位置、ピッチ
上筋の位置確保の状況
隅部・開口部・設備配管への補強
| (階段) |  | 階段の位置、形状、寸法
階段主筋等の径、本数、位置
10 | 鉄骨工事 |  | 「鉄骨造建築物品質適正化取扱い要領・同解説」による以下の報告書類で提出するものにチェックしてください。
→☑の場合、以下の（★）の報告書類の添付は不要です
|  |  | 現場写真 |  |  | ※二次部材は不要
の近景・遠景写真
鉄骨工場写真
11 | 特定天井 |  | 天井面構成部材の種類・規格・形状・位置・寸法
|  |  | 吊り材の種類・規格・形状・位置・寸法 |  |  |  | 内部全景写真
斜め部材の種類・規格・形状・位置・寸法
|  |  | 接合部の種類・規格・形状・位置・寸法・接合状況 |  |  |  | 計測状況写真
クリアランスの寸法・状況
|  |  | あと施工アンカーの強度検査の結果・サンプル数 |  |  |  | 計測状況写真
天井材の防錆措置の状況
12 | 特殊な工法等 |  | 特別な材料や特殊な工法については、提出書類を名古屋市の構造担当者と別途打合せのうえ添付してください。
13 | その他
(注意事項) |  |  | ・照合したものは□内にすべてチェックしてください。照合結果欄にはできる限り日付を記入してください。 ・該当する報告書類は、□内にチェックし添付してください。 ・今回、軽微な変更報告書を添付する場合は、変更内容がわかるように、『13その他』欄へ明記してください。 ・1～12までに記入できない事項の監理報告、構造設計者に意見を聞いた事項等がある場合は『13その他』欄へ明記してください。 ・本報告書は中間検査・完了検査申請書第四面の構造関係について報告するものです。第四面に重複して記入する必要はありません。
適
不適
現場確認
適
不適
適
不適
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
品質管理記録と照合
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
現場確認
適
不適
構造設計者への確認
立会確認記録の確認
適
不適
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
調査報告書
施工報告書
施工写真
ミルシート
配筋写真
継手状況写真
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
適
不適
適
不適
適
不適
４週強度報告
関係図書と現場照合
施工写真
関係図書と現場照合
品質管理記録と照合
既製杭
その他（ ）
関係図書とﾐﾙｼｰﾄ照合
適
不適
ＪＩＳ認証工場
4週強度報告
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
品質管理記録確認
ｱﾙｶﾘ骨材反応試験
4週圧縮強度試験
塩化物量試験
配合計画書等確認
品質管理記録確認
場所打ち杭
ミルシート
配筋写真
品質管理記録確認
配合計画書等確認
ＪＩＳ認証工場
重ね
圧接
溶接
機械
引張
超音波
その他
自主検査記録の確認
無
有
関係図書と現場照合
構造設計者への確認
適
不適
関係図書と現場照合
無
有
関係図書と現場照合
構造設計者への確認
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
適
不適
関係図書と現場照合
適
不適
施工計画書確認
品質管理記録と照合
適
不適
施工報告書
施工写真
改良体試験報告
深層改良
浅層改良
その他（ ）
その他（ ）
その他（ ）
無
有
適
不適
関係図書と現場照合
継手状況写真
配筋写真
適
不適
品質管理記録確認
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
適
不適
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
適
不適
品質管理記録と照合
補強筋は既製品使用
位置大きさ、補強確認
位置大きさ、補強確認
適
不適
配筋写真
重ね
圧接
溶接
機械
引張
超音波
その他
ｱﾙｶﾘ骨材反応試験
4週圧縮強度試験
塩化物量試験
４週強度報告
仮設開口等あり
自主検査記録の確認
適
不適
配筋写真
貫通補強写真
関係図書と現場照合
適
不適
品質管理記録と照合
ミルシート
配筋写真
適
不適
配筋写真
鉄骨工場における梁ウェブ補強写真 ：（★）
鉄骨工場における柱ダイヤフラム取付状況写真 ：（★）
鉄骨製作工場名の表示板設置状況
天井ふところ
吊り材長さ
クリアランス
適
不適
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
関係図書と報告書照合
関係図書と現場照合
品質管理記録確認
配合計画書等確認
ＪＩＳ認証工場
関係図書と現場照合
関係図書と現場照合
適
不適
適
不適
自主検査記録の確認
その他（ ）
計画変更済
記載事項変更届済
今回の中間検査・完了検査時の書類と併せて軽微な変更報告書を添付します。
自主検査記録の確認
ありません
あります ※変更がある場合は、名古屋市の構造担当者に確認のうえ、次の手続きが必要です。
ｱﾙｶﾘ骨材反応試験
4週圧縮強度試験
塩化物量試験
鉄骨製作工場認定書、別添、指定書（写）
鉄骨工事施工状況報告書 ：（★）
「鉄骨造建築物品質適正化取扱い要領・同解説」に基づく品質管理の確認
SS材、SM材以外のミルシート（写） ：（★）
柱脚、アンカーボルト、認定材料等のミルシート（写）
建方状況写真
柱・梁仕口状況写真
梁・柱継手状況、デッキＰＬ接続状況写真
柱脚・ブレース端部状況写真
工事監理者の各検査状況写真
鋼材の流通経路を示した書類（写） ：（★）
超音波探傷試験結果報告書（工場溶接） ：（★）
5F以上又は3000㎡超で第三者検査の場合は契約書（写） ：（★）
超音波探傷試験状況写真
超音波探傷試験状況写真 ：（★）
超音波探傷試験結果報告書（現場溶接）
関係図書と現場照合
試験ぐいの工事監理方法
本ぐいの工事監理方法
基礎ぐい工事に係る設計図書及び施工計画の内容を把握し、整合していることを確認した
くいの支持層への到達等の技術的判断方法等が基礎ぐい工事に係る施工計画に適切に定められていることを確認した
基礎ぐい工事に係る設計図書及び施工計画の内容を踏まえ、工事監理方針を決定した
監理者が立ち合い
担当者が立ち合い
報告書で確認
監理者が立ち合い
施工者の検査記録、写真等の書類を確認
元請施工者が施工に立ち会ったことを確認