## 別紙35付属設備リスト
別紙35 貸出用附属設備リスト(既存施設)
本別紙は、既存什器・設備備品等のうち、施設使用者に有料で貸出す附属設備の改修方針を示したものである。
事業者は、本別紙の改修方針に従い、更新、既設流用、オーバーホール、又は廃棄等を行うこと。
本別紙に示したものに加えて、施設使用者に有料で貸出す附属設備がある場合、適宜追加した上で併せて整備すること。
黄色太字で示している附属設備は、別紙26（什器備品リスト（既存施設））には記載されていないが、本別紙に従って更新すること。
現場との相違がある場合は現場を優先するものとし、現場にて当該数量を十分に確認すること。
センチュリーホール
品目 |  | 摘要 | 数量 | 改修方針 | 備考
舞台設備 | 合唱台 |  | ― | 廃棄
| 所作台 |  | 47 | 既設流用
| 平台 |  | 196 | 既設同等で更新
| 指揮台 | 譜面台付（灯付) | 2 | 既設同等で更新
| 譜面台 |  | 110 | 既設流用 | 100+10
| 灯付譜面台 |  | 譜面灯 88 | 灯具のみ既設同等で更新 | 上記の譜面台+譜面灯 譜面灯のみ更新
| 金びょうぶ | H2,400mm | 2 | 既設同等で更新
| 銀びょうぶ | H2,400mm | 2 | 既設同等で更新
| 鳥の子びょうぶ | H2,400mm | 2 | 既設同等で更新
| 松羽目 |  | 1 | 廃棄
| 竹羽目 |  | 1 | 廃棄
| 紗幕 | (黒)／(白) | 1/1 | 既設同等で更新
| 大黒幕 |  | 1 | 既設同等で更新
| 毛せん | (赤)／(紺) | 1/1 | 既設同等で更新
| 上敷 |  | 27 | 既設同等で更新
| 地がすり | (黒)/(灰) | 2/2 | 既設同等で更新
| 座布団 |  | 16 | 既設同等で更新
| オーケストラピット用のせり | 2基 | ← | 部品交換によるオーバーホール
| せり | 10.0m×3.6m,3.6m×2.1m | ← | 部品交換によるオーバーホール
| 反響板 |  | 1 | 部品交換によるオーバーホール
| 花道仮設鳥屋囲 |  | 1 | 廃棄
映像設備 | スクリーン(A) | 13.4m×5.7m(電動昇降)(約370インチ) | 1 | 既設同等で更新
|  | 6.9m×6.2m(吊り込み)(約340インチ) | 2 | 既設同等で更新
|  | 3.65m×2.75m(自立組立)(約180インチ) | 1 | 既設同等で更新
| スクリーン(B) | 2.9m×2.1m(自立組立)(約140インチ) | 1 | 既設同等で更新
| オーバーヘッドプロジェクター | OHP、メタハラ570W | 1 | 廃棄
| スライド(B) | クセノン750W | 6 | 廃棄
| スライド(C) | ハロゲン450W・400W | 14 | 廃棄
| ビデオテープレコーダー | S-VHS | 2 | 廃棄
| 映写機 | 16/35mm兼用機、スクリーン別 | 2 | 廃棄
| 光伝送装置 | 施設相互間(白鳥ホール又は国際会議室相互間) | ← | 廃棄
| スライドトレイ | カローセル | 86 | 廃棄
| レーザーポインター |  | 11 | 廃棄
同通 | 同時通訳装置 |  | 1 | 廃棄 | 改修後は持込による
| レシーバー | 電池付 | 1000 | 廃棄 | 改修後は持込による
音響設備 | マイクロホン(A) | コンデンサマイクロホンスタンド付 | 35 | 既設同等で更新
| マイクロホン(B) | ダイナミックマイクロホンスタンド付 | 61 | 既設同等で更新
| ワイヤレスマイクロホン | スタンドは別 | 30 | 既設流用 | 令和3年度更新済み
| マイクロホンスタンド |  | 80 | 既設同等で更新
| マイクロホン昇降装置 | マイクロホンは別 | 3 | 既設流用 | 更新不可
| マイクロホンつり装置 | マイクロホンは別 | 1 | 既設同等で更新
| テープレコーダー | DAT、MD | 4 | 廃棄
| コンパクトディスクプレーヤー | CDプレーヤー | 3 | 既設同等で更新
| 副調整卓 |  | 2 | 既設同等で更新
| ステージスピーカー |  | 12 | 既設同等で更新 | 6台1ｾｯﾄ 1対
| はね返りスピーカー |  | 12 | 既設同等で更新
| 音声中継線 | 各室内へ音声ラインを送り出す場合など | 多数 | 既設同等で更新 | 別紙1
| カセットデッキ |  | 5 | 廃棄
| インカム |  | 36 | 廃棄
楽器 | グランドピアノ(A) | STEINWAY D-274 | 1 | オーバーホール
| グランドピアノ(B) | YAMAHA CF-Ⅲ | 1 | オーバーホール
| グランドピアノ(C) | KAWAI GS-70 | 1 | 既設同等で更新
| たて型ピアノ | KAWAI US-75 第1リハーサル室常設 | 1 | 既設同等で更新
| 大太鼓 |  | 1 | 既設流用
一般 | 手元灯 |  | 10 | 廃棄
照明設備 | Aセット | プロセニアムライト |  | 既設同等で更新
|  | 第1、第2、第3及び第4ボーダーライト | 396 | LED灯具で更新 | 4列 396灯
|  | 天井反射板組込照明 | 44 | LED灯具で更新 | 4列 44灯
|  | フットライト | 96 | LED灯具で更新 | 12本 96灯
|  | 花道フットライト | 148 | LED灯具で更新
|  | 第1及び第シーリングライト |  | 既設同等で更新
|  | フロントサイドライト |  | 既設同等で更新
|  | ポータルライト |  | 既設同等で更新
|  | タワーライト |  | 既設同等で更新
|  | 第1、第2、第3、第4及び第5サスペンションライト(150台) |  | 既設同等で更新
|  | ホリゾントライト | 248 | LED灯具で更新 | 12本 248灯
|  | 客席サスペンションライト |  | 既設同等で更新
|  | ステージスポットライト(24台) |  | 既設同等で更新
| Bセット | プロセニアムライト(1.0kW8台) |  | 既設同等で更新
|  | 第1、第2、第3及び第4ボーダーライト |  | LED灯具で更新
|  | 天井反射板組込証明 |  | LED灯具で更新
|  | フットライト |  | LED灯具で更新
|  | 花道フットライト |  | LED灯具で更新
|  | 第1及び第シーリングライト(1.0kW64台) |  | 既設同等で更新
|  | ホリゾントライト |  | LED灯具で更新
|  | 第1、第2、第3、第4及び第5サスペンションライト(150台) |  | 既設同等で更新
|  | フロントサイドライト(1.0kW48台) |  | 既設同等で更新
|  | 客席サスペンションライト(1.0kW16台) |  | 既設同等で更新
|  | ポータルライト(8台) |  | 既設同等で更新
|  | ステージスポットライト(8台) |  | 既設同等で更新
| Cセット | 第1、第2、第3及び第4ボーダーライト(白色２列) |  | LED灯具で更新
|  | 第１シーリングライト(1.0kW32台) |  | 既設同等で更新
|  | フロントサイドライト(1.0kW24台) |  | 既設同等で更新
|  | 天井反射板組込照明 |  | LED灯具で更新
|  | 第1サスペンションライト(20台) |  | 既設同等で更新
|  | プロセニアムライト(8台) |  | 既設同等で更新
|  | ポータルライト(4台) |  | 既設同等で更新
|  | ステージスポットライト(4台) |  | 既設同等で更新
| ピンスポットライト | 3.0kWクセノン | 6 | 既設同等で更新
| スポットライト | 1.5kW | 160 | 既設同等で更新
| スポットライト | 1.0kW | 368 | 既設同等で更新
| スポットライト | 500W | 50 | 既設同等で更新
| パーライト | 1.0kW | 172 | 既設同等で更新
| シールドビームライト | 4台1組(AC) | 40 | 既設同等で更新 | 4台 10組
| エフェクトマシン | NAE型(1.0kW) | 26 | 既設同等で更新 | 別紙２
| ミラーボール | φ600 | 1 | 既設同等で更新
| ドライアイスマシン |  | 2 | 既設同等で更新
| フォグマシン | ロスコPRO3000、ジュース・ファンは別 | 4 | 既設同等で更新
| ハイクオリティカッターライト | ITO650W | 70 | 既設同等で更新
| 可搬型調光操作卓 |  | 1 | 既設同等で更新 | イベントホール共用
| DMX回線 |  | 1 | 既設同等で更新
電源設備(10kWまでごとに) |  | 設備容量による |  | 既設同等で更新
イベントホール
品目 |  | 摘要 | 数量 | 改修方針 | 備考
舞台設備 | センターステージ | 10.0m×10.0m | 1 | 廃棄
| サイドステージ | 10.0m×19.5m | 1 | 更新
| 可動階段席 | 南北各480席 | 2 | 更新 | フレームは既設流用も可とする
音響設備 | カセットデッキ |  | 3 | 廃棄
| コンパクトディスクプレーヤー | CDプレーヤー | 2 | 既設同等で更新
| デジタルオーディオテープレコーダー |  | ― | 廃棄
| メインスピーカー |  | 3 | 既設同等で更新
| センタースピーカー |  | 1 | 既設同等で更新
| ステージスピーカー |  | 8 | 既設同等で更新 | 4台 1ｾｯﾄを1対
| はね返りスピーカー |  | 5 | 既設同等で更新
| マイクロホン(A) | コンデンサマイクロホンスタンド付 | 0 | 廃棄 | 必要時センチュリーホールより移動
| マイクロホン(B) | ダイナミックマイクロホンスタンド付 | 3 | 既設同等で更新
| ワイヤレスマイクロホン | スタンドは別 | 20 | 既設流用 | 令和3年度更新済み
| マイクロホンスタンド |  | 28 | 既設同等で更新
| インカム |  | 12 | 廃棄
一般備品 | 机 | 1.8m×0.6m | 369 | 既設同等で更新
| いす |  | 1230 | 既設同等で更新
| ホワイトボード | W1800 | 2 | 廃棄
電源設備(10kWまでごとに) |  | 設備容量による |  | 既設同等で更新
照明設備 | Aセット | スポットライト(1.5kW 40台) |  | 既設同等で更新
|  | スポットライト(1.0kW 50台) |  | 既設同等で更新
|  | パーライト(1.0kW 50台) |  | 既設同等で更新
|  | アッパーホリゾントライト |  | 既設同等で更新
|  | ロアーホリゾントライト |  | 既設同等で更新
| Bセット | スポットライト(1.5kW 30台) |  | 既設同等で更新
|  | スポットライト(1.0kW 30台) |  | 既設同等で更新
|  | パーライト(1.0kW 25台) |  | 既設同等で更新
|  | アッパーホリゾントライト |  | 既設同等で更新
|  | ロアーホリゾントライト |  | 既設同等で更新
| Cセット | スポットライト(1.5kW 10台) |  | 既設同等で更新
|  | スポットライト(1.0kW 10台) |  | 既設同等で更新
|  | パーライト(1.0kW 10台) |  | 既設同等で更新
|  | アッパーホリゾントライト |  | 既設同等で更新
|  | ロアーホリゾントライト |  | 既設同等で更新
| ピンスポットライト | 3.0kWクセノン | 4 | 既設同等で更新
| スポットライト | 1.5kW | 80 | 既設同等で更新
| スポットライト | 1.0kW | 158 | 既設同等で更新
| アッパーホリゾントライト | 500W | 66 | 既設同等で更新
| ロアーホリゾントライト | 500W | 11 | 既設同等で更新
| ロアーホリゾントライト | 300W | 0 | 廃棄
| パーライト | 1.0kW | 100 | 既設同等で更新
| ビーマックスライト |  | ― | 廃棄
| ハイクオリティカッターライト | ITO650W | 30 | 既設同等で更新
| 可搬型調光操作卓 |  | 0 | 廃棄 | センチュリーホール共用
| 持込卓用電子クロスバー |  | 0 | 廃棄
白鳥ホール
品目 |  | 摘要 | 数量 | 改修方針 | 備考
舞台設備 | ジョーゼット | 13.5m×7.3m | 1 | 既設同等で更新
| 平台 | 0.9ｍ×1.8m | 10 | 既設同等で更新
| 金びょうぶ | H2,100mm | 2 | 既設同等で更新
| ポータブルステージ | 2.4m×1.2m(H0.4又は0.6m) | 10 | 既設同等で更新
| サイドステージ | 10.0m×5.0m | 1 | オーバーホール
| 一文字幕 | 13.5m×1.2m | 3 | 廃棄
| そで幕 | 2枚1組 | 3 | 廃棄 | 6枚
照明設備 | Aセット | スポットライト(1.0kW 10台) |  | 既設同等で更新
|  | スポットライト(500kW 20台) |  | 既設同等で更新
|  | パーライト(500W 40台) |  | 既設同等で更新
|  | アッパーホリゾントライト |  | 既設同等で更新 | 7本
|  | ロアーホリゾントライト |  | 既設同等で更新 | 7本
| Bセット | スポットライト(1.0kW 10台) |  | 既設同等で更新
|  | スポットライト(500kW 10台) |  | 既設同等で更新
|  | パーライト(500W 20台) |  | 既設同等で更新
|  | アッパーホリゾントライト |  | 既設同等で更新
|  | ロアーホリゾントライト |  | 既設同等で更新
| Cセット | スポットライト(1.0kW 5台) |  | 既設同等で更新
|  | スポットライト(500kW 5台) |  | 既設同等で更新
|  | パーライト(500W 10台) |  | 既設同等で更新
| スポットライト | 1.0kW | 60 | 既設同等で更新
| スポットライト | 500W | 20 | 既設同等で更新
| ハイクオリティカッターライト | ITO650W | 20 | 既設同等で更新
| パーライト | 500W | 60 | 既設同等で更新
| ピンスポットライト | 1.0kW及び2.0kWクセノン | 4 | 既設同等で更新 | １KW 2台 ２KW 2台
| 可搬型調光操作卓 |  | 1 | 廃棄
| 持込卓用電子クロスバー |  | 1 | 廃棄
一般備品 | ついたて | H1800 | 12 | 既設同等で更新
| 掲示板 | W1800/W1200 | 21 | 既設同等で更新 | W=1800 11台 W=1200 10台
| ホワイトボード | W1800 | 4 | 既設同等で更新
| 手元灯 |  | 9 | 既設同等で更新
同通 | 同時通訳装置 |  | 1 | 廃棄 | 改修後は持込による
| レシーバー |  | 656 | 廃棄 | 改修後は持込による
音響設備 | マイクロホン(A) | コンデンサマイクロホンスタンド付 | 4 | 既設同等で更新
| マイクロホン(B) | ダイナミックマイクロホンスタンド付 | 34 | 既設同等で更新
| ワイヤレスマイクロホン | スタンドは別 | 26 | 既設流用 | 令和3年度更新済み
| マイクロホンスタンド |  | 63 | 既設同等で更新
| はね返りスピーカー |  | 4 | 既設同等で更新
| ステージスピーカー |  | 6 | 既設同等で更新 | 3台 1セット 1対
| スタンドスピーカー |  | 5 | 既設同等で更新
| カセットデッキ |  | 11 | 廃棄
| コンパクトディスクプレーヤー | CDプレーヤー | 5 | 既設同等で更新
| リバーブレーター |  | 1 | 廃棄
| インカム |  | 23 | 既設同等で更新
映像設備 | 液晶プロジェクター |  | 4 | 既設同等以上で更新
| スライド(A) |  | ― | 廃棄
| スライド(B) | クセノン750W | 0 | 廃棄
| スライド(C) | ハロゲン450W/400W | 0 | 廃棄
| スライド(D) |  | ― | 廃棄
| オーバーヘッドプロジェクター(A) |  | ― | 廃棄
| オーバーヘッドプロジェクター(B) | メタハラ570W、OHP | 2 | 廃棄
| スクリーン(A) | 10.4m×4.6m電動昇降(約300インチ) | 2 | 既設同等で更新
| スクリーン(B) | 2.9m×2.1m自立組立(約140インチ) | 2 | 既設同等で更新
| スクリーン(C) |  | ― | 廃棄
| ビデオテープレコーダー | S-VHS | 1 | 廃棄
| 光伝送装置 | 施設相互間(センチュリーホール又は国際会議室相互間) | ← | 廃棄
| スライドトレイ | カローセル | 0 | 廃棄
| レーザーポインター |  | 4 | 既設同等で更新
| 資料提示装置 |  | ― | 廃棄
電源設備(10kWまでごとに) |  | 設備容量による |  | 既設同等で更新
国際会議室
品目 |  | 摘要 | 数量 | 改修方針 | 備考
舞台 | ポータブルステージ | 2.4m×1.2m(H0.4又は0.6m) | 10 | 既設同等で更新
照明設備 | スポットライト | 1000W | ― | 廃棄
| スポットライト | 500W | 12 | 既設同等で更新
| パーライト | 500W | ― | 廃棄
音響設備 | マイクロホン(A) | コンデンサマイクロホンスタンド付 | 1 | 既設同等で更新
| マイクロホン(B) | ダイナミックマイクロホンスタンド付 | 28 | 既設同等で更新
| ワイヤレスマイクロホン | スタンドは別 | 18 | 既設同等で更新
| マイクロホンスタンド |  | 28 | 既設同等で更新
| はね返りスピーカー |  | 3 | 既設同等で更新
| スタンドスピーカー |  | 2 | 既設同等で更新
| カセットデッキ |  | 3 | 廃棄
| コンパクトディスクプレーヤー | CDプレーヤー | 4 | 既設同等で更新
| リバーブレーター |  | 1 | 廃棄
| インカム |  | 4 | 既設同等で更新
映像設備 | 液晶プロジェクター |  | 2 | 廃棄
| リアプロジェクター |  | ― | 新設
| スライド(A) |  | ― | 廃棄
| スライド(B) | クセノン750W | 0 | 廃棄
| スライド(C) | ハロゲン450W/400W | 0 | 廃棄
| スライド(D) | クセノン250W | 2 | 廃棄
| オーバーヘッドプロジェクター(B) | OHP、メタハラ575W | 2 | 廃棄
| スクリーン(A) | 9.0m×6.0m電動昇降(約390インチ) | 1 | 既設同等で更新
| スクリーン(B) | 2.9m×2.1m自立組立(約140インチ) | 1 | 既設同等で更新
| スクリーン(C） | 2.1m×2.1m三脚スタンド(約100インチ) | 1 | 既設同等で更新
| ビデオテープレコーダー(NTSC) |  | ― | 廃棄
| スライドトレイ | カローセル | 0 | 廃棄
| レーザーポインター |  | 2 | 既設同等で更新
| 光伝送装置 | 施設相互間(センチュリーホール又は白鳥ホール相互間) | ← | 廃棄
一般備品 | つい立て | H2,100mm | 3 | 既設同等で更新
| 掲示板 | W1,800mm | 1 | 既設同等で更新
| ホワイトボード | W1,800mm | 2 | 既設同等で更新
| 手元灯 |  | 6 | 既設同等で更新
同通 | 同時通訳装置 |  | 1 | 廃棄 | 改修後は持込による
| レシーバー |  | 336 | 廃棄 | 改修後は持込による
電源設備(10kWまでごとに) |  | 設備容量による |  | 既設同等で更新
レセプション・会議室・展示室
品目 |  | 摘要 | 数量 | 改修方針 | 備考
映像設備 | スクリーン(A) | つり下げ式5.4m×4.0m(約250インチ) | 2 | 既設同等で更新 | 会議室142のみ
| スクリーン(A) | スタンド式４.3m×3.0m(約200インチ) | 7 | 既設同等で更新 | 1号館
| スクリーン(A) | 電動式7.4m×4.5m(約300インチ) | 1 | 既設同等で更新 | レセプションホール用
| スクリーン(B) | スタンド式3.0m×2.1m(約150インチ) | 7 | 既設同等で更新 | 1号館
| スクリーン(B) | 電動式3.0m×2.1m(約150インチ) | 15 | 既設同等で更新 | 2,4号館
| スクリーン(C） | 三脚スタンド式2.1m×2.1m(約100インチ) | 28 | 既設同等で更新
| 液晶プロジェクター(A) |  | 5 | 既設同等で更新 | レセプションホール用
| 液晶プロジェクター(B) |  | 14 | 既設同等で更新 | 会議室用
| 試写用プロジェクター |  | ― | 廃棄
| 16ミリ映写機 |  | ― | 廃棄
| スライド(A) |  | ― | 廃棄
| スライド(B) | クセノン550Wマスター式/カローセル式 | 19 | 廃棄
| スライド(C) | クセノン350Wマスター式/カローセル式 | 37 | 廃棄
| スライド(D) | クセノン/ハロゲン250W | 49 | 廃棄
| レーザーポインター |  | 30 | 既設同等で更新
| ビデオテープレコーダー | モニター付 | 27 | 廃棄
| オーバーヘッドプロジェクター(B) | OHP、ハロゲン400W | 35 | 廃棄
| 指示棒 |  | 24 | 廃棄
| スライドトレイ | カローセル2050 80連装 | 205 | 廃棄
一般備品 | ホワイトボード | W1,800 | 41 | 既設同等で更新
| 掲示板 | W1,800 W1,200 W450 W350 | 73+52 | 既設同等で更新
| 手元灯 | 卓上スタンド | 94 | 既設同等で更新
| ポータブルステージ | 1.2m×2.4m | 68 | 既設同等で更新
| つい立て | 3面折りたたみ式H1,800 W1,800mm | 65 | 既設同等で更新
| 演台 | W900 W1,200mm | 54 | 既設同等で更新
| 花台 |  | 11 | 既設同等で更新
音響設備 | 有線マイクロホン |  | 161 | 既設同等で更新
| ワイヤレスマイクロホン | ハンド式／タイピン式 | 193 | 既設同等で更新
| カセットデッキ |  | 42 | 廃棄
| コンパクトディスクプレーヤー | CDプレーヤー | 27 | 廃棄
同通 | 同時通訳装置 | レシーバは別 | 2 | 廃棄
| 移動式同時通訳ブース |  | 2 | 既設流用 | 残りは国際会議室

## センチュリーホール(別紙35の別紙)
別紙 1 センチュリーホール 音声中継線 |  |  |  | 別紙 ２ センチュリーホール エフェクトマシン
| 8チャンネル | 16チャンネル | 24チャンネル | 波マシン | 4台
ボックス | 5 | 1 | 9 | オーロラ | 2台
中継ボックス | 0 | 0 | オス⇔オス 3 | ストロボ | 4台
変換ボックス | 8ch⇔16ch⇔24ch⇔8chの相互変換 4 |  |  | 灯体 ５００W | 10台 | 付属品なし
３０ｍドラム | 2 | 0 | 2 | 灯体 １０００W | 6台 | ディスクマシン 4台 | フリッカーマシン 2台
３０ｍケーブル | 1 | 0 | 0 |  |  | スパイラルマシン 4台 | スライドキャリアマスク 2台
１０ｍケーブル | 4 | 3 | 6 |  |  | カレイドマシン 2台
５ｍケーブル | 3 | 0 | 0 |  |  | 先玉 OL-4 10台 | 先玉 OL-6 10台
２ｍケーブル | 2 | 0 | 0 |  |  | 先玉 OL-8 10台 | 先玉 OL-10 10台
１ｍケーブル | 0 | 0 | 2
先バラ１１C | 1 | 0 | 2
先バラ１２C | 1 | 0 | 1