## 点検表
自主管理点検表（ 年 月）
項 目 日 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
入浴設備 | 浴槽の清掃 浴槽水の換水
| 消毒 | 残留塩素濃度の測定
| 消毒装置 | 薬剤残量の確認 注入弁の清掃
機器点検
| 循環ろ過 装置 | ろ過器の逆洗浄
ろ材の交換
| 循環系統 | 集毛器の清掃
集毛器の消毒
循環配管の消毒
循環配管の 生物膜除去
機器点検
| 貯湯槽 | 温度確認
清掃
レジオネラ属菌検査
冷却塔 | 点検
清掃
レジオネラ属菌検査
加湿器 | 加湿装置 (ビル用) | 点検
水抜き・清掃
補給水槽の清掃
| 加湿器 (家庭用) | タンクの換水 タンク内の清掃
中央式 給湯設備 | 湯温の確認
貯湯槽の清掃
機器の点検
修景設備 | 点検・清掃・定期消毒
残留塩素濃度の測定