## チェック表 (1)
駐車場法施行令第７条関係チェック表 「駐車場名： 」
項 目 |  |  | 状 況 ・ 数 値 等
出入口（施行令第7条） | 道路交通法関係 | 交差点の側端から5m以内の部分ではない（国土交通大臣が認めた場合を除く）
まがりかどから5ｍ以内の部分ではない（国土交通大臣が認めた場合を除く）
横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分ではない
安全地帯の左側部分及び当該部分の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分ではない （国土交通大臣が認めた場合を除く）
バスの停留所等を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10m以内の部分ではない （国土交通大臣が認めた場合を除く）
踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分ではない
軌道敷内ではない
坂の頂上付近ではない
勾配の急な坂ではない
トンネルではない（国土交通大臣が認めた場合を除く）
横断歩道橋（地下横断歩道）の昇降口から5m以内の部分ではない
幼稚園、小学校、特別支援学校、保育所、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園、児童館の出入口から20m以内の道路の部分ではない （参考 ： 愛知県建築基準条例第25条第5号 床面積500㎡以上の駐車場 ： 上記の他、老人ホームその他これらに類するものの出入口から10m以内の道路の部分ではない）
橋ではない（国土交通大臣が認めた場合を除く）
幅員が6m未満の道路ではない（国土交通大臣が認めた場合を除く）
縦断勾配が10%を超える道路ではない
前面道路が2以上ある場合、自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路である （歩行者の通行に著しい支障を及ぼす恐れのある場合等を除く）
駐車の用に供する部分の面積が6,000㎡以上の場合、出口と入口の間隔が10m以上である （道路が中央分離帯等で往復の方向別に分離されている場合を除く）
出入口の回転を容易にするため必要がある場合の切取線の長さ1.5m以上のすみ切りがある
出口から2m後退した車路の中心線上1.4mの高さにおいて道路の中心線に直角に向かって左右それぞれ60度以上の範囲内で道路の歩行者を確認できる

## チェック表 (2)
駐車場法施行令第８条～第１５条関係チェック表 「駐車場名： 」
項 目 |  |  |  |  | 状 況 ・ 数 値 等
|  |  | 兼 用 | 自動二輪専用
車路・車室 （施行令第8条） （施行令第9条） | 料金所が設置され歩行者が通行しない一方通行の車路の幅員 |  | 2.75m以上 | 1.75m以上
| 上記を除く一方通行の車路の幅員 |  | 3.5m以上 | 2.25m以上
| その他の車路の幅員 |  | 5.5m以上 | 3.5m以上
| 建築物の場合 | 車路のはり下の高さ | 2.3m以上
|  | ターンテーブルのない車路の屈曲部の内法半径 | 5m以上 | 3m以上
|  | 車路の傾斜部の縦断勾配 | 17％以下
車路の傾斜部の路面は粗面又は滑りにくい材料での仕上げ
|  | 駐車の用に供する部分（駐車スペース）のはり下の高さ | 2.1m以上
避難階段 （施行令第10条） |  | 直接地上へ通ずる出入口のない階への避難階段等の設置
防火区画 （施行令第11条） |  | 火災の危険のある施設を附置する場合の耐火構造壁又は特定防火設備による区画
換気装置 （施行令第12条） |  | 換気装置の設置 | 14㎥／時／㎡以上
|  | 〃 （参考 ： 愛知県建築基準条例第26条第5号） | 14㎥／時／㎡以上
|  | ただし書き適用の場合の有効な開口部面積 | 床面積の1／10以上
照明装置 （施行令第13条） |  | 照明装置の設置：車路の路面照度 | 10ルツクス以上
|  | 照明装置の設置：車室の路面照度 | 2ルツクス以上
警報装置 （施行令第14条） |  | 自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置の設置
特殊の装置 （施行令第15条） | 特殊装置を用いる場合の国土交通大臣の認定
特殊装置を用いる場合の特殊装置と道路の間に、自動車 2 台以上を停留し、又はターンテーブルを設けることができる空地の設置（駐車場法施行令第15条の認定基準）
特殊装置を用いる場合の特殊装置の出口と入口とが分離された構造の場合には、入口側にのみ、自動車 2 台分の空地の設置（駐車場法施行令第15条の認定基準）
| 昇降設備を設置する場合の前面空地 （参考 ： 愛知県建築基準条例第26条第7号） |  | 奥行6m以上×幅5.5m以上

## チェック表 (3)
駐車場法施行令第１６条～第１７条、駐車場法第１３条、同法施行規則第２条～第３条関係チェック表 「駐車場名： 」
項 目 |  | 状 況 ・ 数 値 ・ 条 文 等
駐車料金の額 （施行令第16条） | 能率的な経営における適正な原価、利潤を含む額以下
利用者に対し不当な差別的取扱となる額でない
利用者の負担能力を考慮し利用が困難とならない額
供用時間の明示 （施行令第17条） | 利用者の見やすい場所への供用時間及び駐車料金の額の明示
管理規程 （法第13条） | 名称
管理者の氏名、住所（法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、住所）
供用時間
駐車料金
供用契約に関する事項
管理規程 （規則第2･3条） | 休業日、供用時間の開始、終了の時刻
駐車料金（上限額）
自動車の滅失、損傷についての損害賠償に関する事項
構造上駐車することができない自動車
業務に附帯して行うその他の業務の概要

## チェック表 (4)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１１条、省令第２条～第４条関係 路外駐車場移動等円滑化基準チェック表 「駐車場名： 」
項 目 |  | 状 況 ・ 数 値 等
特定路外駐車場 （法第2条） | 一般公共用の駐車場であり、駐車マスの面積の合計が500㎡以上であり、駐車料金を徴収する
建築物の駐車場ではなく、建築物に設ける駐車場又は建築物の敷地内に設ける駐車場ではない
※建築物の駐車場、又は建築物に設ける駐車場又は建築物の敷地内に設ける駐車場の場合は、 建築物移動等円滑化基準に適合している（法第14条）
車いす使用者用駐車施設 （省令第2条） | 幅員が350㎝以上である車いす使用者用駐車スペースを1台分以上設置
車いす使用者用駐車スペースであることの表示
車いす使用者用駐車スペースから道、公園、広場その他の空地までを結ぶ経路で、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（移動等円滑化経路）について、経路の長さをできるだけ短くなる位置に車いす使用者用駐車スペースを設置
移動等円滑化経路 （省令第3条） | 移動等円滑化経路を1以上設置
移動等円滑化経路上には傾斜路を併設する場合を除き、段を設けない
移動等円滑化経路上の出入口の幅は80㎝以上、通路の幅は120㎝以上とし、通路は50m以内ごとに車いすの転回スペースを設置
段に代わる傾斜路の幅は120㎝以上、段に併設するものの幅は90㎝以上とする
移動等円滑化経路の段に代わり、又は段に併設する傾斜路は、勾配を1/12以下とし、高さが16㎝以下の場合は1/8以下とする
移動等円滑化経路の段に代わり、又は段に併設する傾斜路は、高さが75㎝を超える場合（勾配が1/20以下の場合を除く。）は、高さ75㎝以内ごとに踏幅が150㎝以上の踊場を設置
移動等円滑化経路の段に代わり、又は段に併設する傾斜路は、勾配が1/12を超える傾斜の部分、又は高さが16㎝を超え、勾配が1/20を超える傾斜の部分には、手すりを設置
特殊の装置 （省令第4条） | 国土交通大臣が認定した特殊装置のある場合には、省令第2条、第3条を適用しない

## 記入例 (1)
駐車場法施行令第７条関係チェック表 「駐車場名：○○○○駐車場 」
項 目 |  |  | 状 況 ・ 数 値 等
出入口（施行令第7条） | 道路交通法関係 | 交差点の側端から5m以内の部分ではない（国土交通大臣が認めた場合を除く） | ○○交差点から最短で18m離隔
|  | まがりかどから5ｍ以内の部分ではない（国土交通大臣が認めた場合を除く） | 付近になし
|  | 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分ではない | ○○交差点東側横断歩道から最短で15m離隔
|  | 安全地帯の左側部分及び当該部分の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分ではない （国土交通大臣が認めた場合を除く） | 付近になし
|  | バスの停留所等を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10m以内の部分ではない （国土交通大臣が認めた場合を除く） | ○○バス停（南行き）から最短で72m離隔
|  | 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分ではない | 付近になし
|  | 軌道敷内ではない | 軌道敷内ではない
|  | 坂の頂上付近ではない | 坂の頂上付近ではない
|  | 勾配の急な坂ではない | 北側道路（○○線）、東側道路（△△線）とも勾配は最大で1％であり、勾配の急な坂ではない
|  | トンネルではない（国土交通大臣が認めた場合を除く） | トンネル内ではない
| 横断歩道橋（地下横断歩道）の昇降口から5m以内の部分ではない |  | 付近になし
| 幼稚園、小学校、特別支援学校、保育所、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園、児童館の出入口から20m以内の道路の部分ではない （参考 ： 愛知県建築基準条例第25条第5号 床面積500㎡以上の駐車場 ： 上記の他、老人ホームその他これらに類するものの出入口から10m以内の道路の部分ではない） |  | ○○公園の出入口から最短で83m離隔 ○○幼稚園の出入口から最短で163m離隔 ○○老人ホームの出入口から最短で56m離隔
| 橋ではない（国土交通大臣が認めた場合を除く） |  | 橋ではない
| 幅員が6m未満の道路ではない（国土交通大臣が認めた場合を除く） |  | 北側道路（○○線）は幅員8m、東側道路（△△線）は幅員16m
| 縦断勾配が10%を超える道路ではない |  | 北側道路（○○線）、東側道路（△△線）とも勾配は最大で1％
| 前面道路が2以上ある場合、自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路である （歩行者の通行に著しい支障を及ぼす恐れのある場合等を除く） |  | 前面道路は北側道路（○○線）と東側道路（△△線）の2あるが、東側の幹線道路（△△線）を避けて出入口を設置
| 駐車の用に供する部分の面積が6,000㎡以上の場合、出口と入口の間隔が10m以上である （道路が中央分離帯等で往復の方向別に分離されている場合を除く） |  | 面積：3,332㎡（○m×○m×○○台）につき出入口の離隔不要
| 出入口の回転を容易にするため必要がある場合の切取線の長さ1.5m以上のすみ切りがある |  | 内法半径5mで容易に回転可能であり、すみ切りの必要性なし
| 出口から2m後退した車路の中心線上1.4mの高さにおいて道路の中心線に直角に向かって左右それぞれ60度以上の範囲内で道路の歩行者を確認できる |  | 範囲内に支障物もなく、確保可能（別添配置図参照）
記入例

## 記入例 (2)
駐車場法施行令第８条～第１５条関係チェック表 「駐車場名：○○○○駐車場 」
項 目 |  |  |  |  | 状 況 ・ 数 値 等
|  |  | 兼 用 | 自動二輪専用
車路・車室 （施行令第8条） （施行令第9条） | 料金所が設置され歩行者が通行しない一方通行の車路の幅員 |  | 2.75m以上 | 1.75m以上 | 幅員3mを確保
| 上記を除く一方通行の車路の幅員 |  | 3.5m以上 | 2.25m以上 | 幅員4mを確保
| その他の車路の幅員 |  | 5.5m以上 | 3.5m以上 | 幅員6mを確保
| 建築物の場合 | 車路のはり下の高さ | 2.3m以上 |  | 最低はり下高さ2.3mを確保
|  | ターンテーブルのない車路の屈曲部の内法半径 | 5m以上 | 3m以上 | 半径5mを確保
|  | 車路の傾斜部の縦断勾配 | 17％以下 |  | 最大12％
|  | 車路の傾斜部の路面は粗面又は滑りにくい材料での仕上げ |  |  | コンクリート舗装・はけ引き仕上げ
|  | 駐車の用に供する部分（駐車スペース）のはり下の高さ | 2.1m以上 |  | 最低はり下高さ2.3mを確保
避難階段 （施行令第10条） |  | 直接地上へ通ずる出入口のない階への避難階段等の設置 |  |  | 各階に避難階段の設置あり
防火区画 （施行令第11条） |  | 火災の危険のある施設を附置する場合の耐火構造壁又は特定防火設備による区画 |  |  | 火災の危険のある施設の設置はなし 他法令の基準による防火区画あり
換気装置 （施行令第12条） |  | 換気装置の設置 | 14㎥／時／㎡以上 |  | 換気装置により27.5㎥／時／㎡（別添換気計算書参照）
|  | 〃 （参考 ： 愛知県建築基準条例第26条第5号） | 14㎥／時／㎡以上 |  | 換気装置により27.5㎥／時／㎡（別添換気計算書参照）
|  | ただし書き適用の場合の有効な開口部面積 | 床面積の1／10以上 |  | 床面積の1/10以上の面積の開口部あり（別添換気計算書参照）
照明装置 （施行令第13条） |  | 照明装置の設置：車路の路面照度 | 10ルツクス以上 |  | 最低照度30ルツクスを確保（別添照度分布図参照）
|  | 照明装置の設置：車室の路面照度 | 2ルツクス以上 |  | 最低照度10ルツクスを確保（別添照度分布図参照）
警報装置 （施行令第14条） |  | 自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置の設置 |  |  | 全ての自動車の出口に警報機を設置
特殊の装置 （施行令第15条） | 特殊装置を用いる場合の国土交通大臣の認定 |  |  |  | 国土交通大臣の認定あり（別添認定書写し参照）
| 特殊装置を用いる場合の特殊装置と道路の間に、自動車 2 台以上を停留し、又はターンテーブルを設けることができる空地の設置（駐車場法施行令第15条の認定基準） |  |  |  | 奥行8m×幅6mを確保
| 特殊装置を用いる場合の特殊装置の出口と入口とが分離された構造の場合には、入口側にのみ、自動車 2 台分の空地の設置（駐車場法施行令第15条の認定基準） |  |  |  | 特殊装置は出口と入口が分離された構造ではない
| 昇降設備を設置する場合の前面空地 （参考 ： 愛知県建築基準条例第26条第7号） |  | 奥行6m以上×幅5.5m以上 |  | 奥行8m×幅6mを確保
記入例

## 記入例 (3)
駐車場法施行令第１６条～第１７条、駐車場法第１３条、同法施行規則第２条～第３条関係チェック表 「駐車場名：○○○○駐車場 」
項 目 |  | 状 況 ・ 数 値 ・ 条 文 等
駐車料金の額 （施行令第16条） | 能率的な経営における適正な原価、利潤を含む額以下 | ○円／時（近隣相場○円／時～○円／時）
| 利用者に対し不当な差別的取扱となる額でない | 不等な差別的取扱はない
| 利用者の負担能力を考慮し利用が困難とならない額 | ○円／時（近隣相場○円／時～○円／時）
供用時間の明示 （施行令第17条） | 利用者の見やすい場所への供用時間及び駐車料金の額の明示 | 駐車場出入口、料金所、駐車券に明示
管理規程 （法第13条） | 名称 | 駐車場管理規程第○条第○項第○号に規定
| 管理者の氏名、住所（法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、住所） | 駐車場管理規程第○条第○項第○号に規定
| 供用時間 | 駐車場管理規程第○条第○項第○号に規定
| 駐車料金 | 駐車場管理規程第○条第○項第○号に規定
| 供用契約に関する事項 | 駐車場管理規程第○条第○項第○号に規定
管理規程 （規則第2･3条） | 休業日、供用時間の開始、終了の時刻 | 駐車場管理規程第○条第○項第○号に規定
| 駐車料金（上限額） | 駐車場管理規程第○条第○項第○号に規定
| 自動車の滅失、損傷についての損害賠償に関する事項 | 駐車場管理規程第○条第○項第○号に規定
| 構造上駐車することができない自動車 | 駐車場管理規程第○条第○項第○号に規定
| 業務に附帯して行うその他の業務の概要 | 特になし
記入例

## 記入例 (4)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１１条、省令第２条～第４条関係 路外駐車場移動等円滑化基準チェック表 「駐車場名：○○○○駐車場 」
項 目 |  | 状 況 ・ 数 値 等
特定路外駐車場 （法第2条） | 一般公共用の駐車場であり、駐車マスの面積の合計が500㎡以上であり、駐車料金を徴収する | 駐車マス面積の合計が800㎡であり、3条件を満たしているため、路外駐車場の届出が必要な駐車場である
| 建築物の駐車場ではなく、建築物に設ける駐車場又は建築物の敷地内に設ける駐車場ではない | 建築物に関連する駐車場ではなく、平面自走式の建築物ではない駐車場である
| ※建築物の駐車場、又は建築物に設ける駐車場又は建築物の敷地内に設ける駐車場の場合は、 建築物移動等円滑化基準に適合している（法第14条） | 該当しない
車いす使用者用駐車施設 （省令第2条） | 幅員が350㎝以上である車いす使用者用駐車スペースを1台分以上設置 | 3台分を確保
| 車いす使用者用駐車スペースであることの表示 | 車いす使用者用駐車スペースの路面に表示
| 車いす使用者用駐車スペースから道、公園、広場その他の空地までを結ぶ経路で、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（移動等円滑化経路）について、経路の長さをできるだけ短くなる位置に車いす使用者用駐車スペースを設置 | 道路までの経路（8m）が最短となるよう出入口の直近に設置
移動等円滑化経路 （省令第3条） | 移動等円滑化経路を1以上設置 | 道路までの経路（8m）、広場までの経路（15m）を確保
| 移動等円滑化経路上には傾斜路を併設する場合を除き、段を設けない | 経路には傾斜路を設置
| 移動等円滑化経路上の出入口の幅は80㎝以上、通路の幅は120㎝以上とし、通路は50m以内ごとに車いすの転回スペースを設置 | 出入口の幅は100㎝、通路の幅は150㎝であるが、道路までの経路（8m）、広場までの経路（15m）は50m以下のため、車いすの回転スペースはなし
| 段に代わる傾斜路の幅は120㎝以上、段に併設するものの幅は90㎝以上とする | 傾斜路の幅は150㎝
| 移動等円滑化経路の段に代わり、又は段に併設する傾斜路は、勾配を1/12以下とし、高さが16㎝以下の場合は1/8以下とする | 傾斜路の勾配は1/8
| 移動等円滑化経路の段に代わり、又は段に併設する傾斜路は、高さが75㎝を超える場合（勾配が1/20以下の場合を除く。）は、高さ75㎝以内ごとに踏幅が150㎝以上の踊場を設置 | 段の高さは10㎝
| 移動等円滑化経路の段に代わり、又は段に併設する傾斜路は、勾配が1/12を超える傾斜の部分、又は高さが16㎝を超え、勾配が1/20を超える傾斜の部分には、手すりを設置 | 勾配が1/8の部分には手すりを設置
特殊の装置 （省令第4条） | 国土交通大臣が認定した特殊装置のある場合には、省令第2条、第3条を適用しない | 特殊装置はない
記入例