参考様式

建築物移動等円滑化基準調書

1面

建築物の概要

| 1 名称 |  | 3 主要用途 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 所在地 |  | 4 工事種別 |  |

建築物移動等円滑化基準項目表

| 建築物特定施設 | 建築物移動等円滑化基準 |  | 措置の状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 廊下等 （第11条） | (1) 表面を滑りにくい材料で仕上げることについての配慮 |  | 有・無 |
|  | (2) 階段又は傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等の敷設 (平成18年国土交通省告示第1497号第1に掲げる場合を除く。) |  | 有・無 |
| 2 階段 （第12条） | (1) 手すりの設置(踊場を除く。) |  | 有・無 |
|  | (2) 表面を滑りにくい材料で仕上げることについての配慮 |  | 有・無 |
|  | (3) 段を容易に識別できるものとすることについての配慮 |  | 有・無 |
|  | (4) つまずきにくい構造とすることについての配慮 |  | 有・無 |
|  | (5) 段部分の上端に近接する踊場の部分に点状ブロック等の敷設 (平成18年国土交通省告示第1497号第2に掲げる場合を除く。) |  | 有・無 |
|  | (6) 主たる階段を回り階段としないことについての配慮(空間の確保が困難な場合を除く。) |  | 有・無 |
| 3 傾斜路 （第13条） | (1) 手すりの設置(勾配1／12以下で高さ16cm以下の傾斜部分を除く。) |  | 有・無 |
|  | (2) 表面を滑りにくい材料で仕上げることについての配慮 |  | 有・無 |
|  | (3) 前後の廊下等と容易に識別できるものとすることについての配慮 |  | 有・無 |
|  | (4) 傾斜部分の上端に近接する踊場の部分に点状ブロック等の敷設 (平成18年国土交通省告示第1497号第3に掲げる場合を除く。) |  | 有・無 |
| 4 便所 （第14条） | (1) 不特定多数利用便所を配置の基準に従い、不特定多数の者等が利用する階の数以上設けているか |  | 有・無 （第14条チェックリスト添付） |
|  | (2) 車椅子使用者用便房を、便所設置階ごとに1箇所以上(当該階の床面積が10000㎡を超える場合にあっては別に定める基準の数以上)設置しているか |  | 有・無 （第14条チェックリスト添付） |
|  | ア 腰掛便座、手すり等の適切な配置についての配慮 |  | 有・無 |
|  | イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保することについての配慮 |  | 有・無 |
|  | (2) オストメイト対応の水洗器具の設置(1以上) |  | 有・無 |
|  | (3) 床置式の小便器、受け口の高さが35cm以下の壁掛式の小便器等の設置(1以上) |  | 有・無 |
| 5 劇場等の客 （第15条） | (1) 車椅子使用者用部分の設置 (客席≦400 2以上、客席＞400 0.5％以上(1未満の端数は切り上げる。)) |  | 有・無 |
|  | ア 幅は90㎝以上であるか |  | 幅( cm) |
|  | イ 奥行きは135㎝以上であるか |  | 奥行き( cm) |
|  | ウ 床は平らであるか |  | 有・無 |
| 6 ホテル又は旅館の客室 （第16条） | (1) 車椅子使用者用客室の設置(客室の総数が50以上の場合、客室の総数×1／100(1未満の端数は切り上げる。)以上) |  | 有・無 |
|  | (2) (1)に設置する便所内に車椅子使用者用便房の設置 (当該客室のある階に車椅子使用者用便房を設置した共用便所がある場合を除く。) |  | 有・無 |
|  | ア 出入口の幅：80cm以上 |  | 幅( cm) |
|  | イ 車椅子使用者が容易に開閉して通過しやすい戸の設置 |  | 有・無 |
|  | ウ 戸の前後に高低差を設けないことについての配慮 |  | 有・無 |
|  | (3) (1)に車椅子使用者用浴室等の設置 (当該客室のある建築物に共用の車椅子使用者用浴室等がある場合を除く。) |  | 有・無 |
|  | ア 浴槽、シャワー、手すり等の適切な配置についての配慮 |  | 有・無 |
|  | イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保することについての配慮 |  | 有・無 |
|  | ウ 出入口の幅：80cm以上 |  | 幅( cm) |
|  | エ 車椅子使用者が容易に開閉して通過しやすい戸の設置 |  | 有・無 |
|  | オ 戸の前後に高低差を設けないことについての配慮 |  | 有・無 |
| 7 敷地内の通路 （第17条） | (1) 表面を滑りにくい材料で仕上げることについての配慮 |  | 有・無 |
|  | (2) 段がある部分 | ア 手すりの設置 | 有・無 |
|  |  | イ 段を容易に識別できるようにすることについての配慮 | 有・無 |
|  |  | ウ つまずきにくい構造とすることについての配慮 | 有・無 |
|  | (3) 傾斜路がある部分 | ア 手すりの設置 (勾配1／12以下で高さ16cm以下又は勾配1／20以下の傾斜部分を除く。) | 有・無 |
|  |  | イ 前後の通路と容易に識別できるものとすることについての配慮 | 有・無 |

備考　用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

2面

| 建築物特定施設 |  | 建築物移動等円滑化基準 |  |  | 措置の状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 駐車場 （第18条） |  | - 車椅子使用者用駐車施設の設置(総数≦200 2％以上、総数＞200 1％＋2以上 - (1未満の端数は切り上げる。))(令和6年国土交通省告示第1072号の場合を除く。) |  |  | 有・無 |
|  |  | ア 幅：350cm以上 |  |  | 幅( cm) |
|  |  | イ 利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けることについての配慮 |  |  | 有・無 |
| 9 移動等円滑化経路 （第19条第2項第一号） |  | ア 階段又は段を設けないことについての配慮 (傾斜路又はエレベーター等を併設する場合は除く。) |  |  | 有・無 |
|  | - 出入口 （第二号） | ア 幅：80cm以上 |  |  | 幅( cm) |
|  |  | イ 車椅子使用者が容易に開閉して通過しやすい戸の設置 |  |  | 有・無 |
|  |  | ウ 戸の前後に高低差を設けないことについての配慮 |  |  | 有・無 |
|  | - 廊下等 （第三号） | ア 幅：120cm以上 |  |  | 幅( cm) |
|  |  | イ 50m以内ごとに車椅子が転回可能な場所の設置 |  |  | 有・無 |
|  |  | ウ 車椅子使用者が容易に開閉して通過しやすい戸の設置 |  |  | 有・無 |
|  |  | エ 戸の前後に高低差を設けないことについての配慮 |  |  | 有・無 |
|  | - 傾斜路 （第四号） | ア 幅：120cm以上(階段に併設する場合は90cm以上) |  |  | 幅( cm) |
|  |  | イ 勾配：1／12以下(高さ16cm以下の場合は勾配1／8以下) |  |  | 勾配( ) |
|  |  | ウ 高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置 |  |  | 有・無 |
|  | (4) エレベーター （第五号） | ア 籠の停止階(利用居室、車椅子使用者用便房・駐車施設のある階、地上階)についての配慮 |  |  | 有・無 |
|  |  | イ 籠及び昇降路の出入口の幅：80cm以上 |  |  | 幅( cm) |
|  |  | ウ 籠の奥行き：135cm以上 |  |  | 奥行き( cm) |
|  |  | エ 乗降ロビーの幅：150cm以上 |  |  | 幅( cm) |
|  |  | オ 乗降ロビーの奥行き：150cm以上 |  |  | 奥行き( cm) |
|  |  | カ 乗降ロビーに高低差を設けないことについての配慮 |  |  | 有・無 |
|  |  | キ 籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい制御装置の設置 |  |  | 有・無 |
|  |  | ク 籠内に、停止予定階・現在位置を表示する装置の設置 |  |  | 有・無 |
|  |  | ケ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置の設置 |  |  | 有・無 |
|  |  | コ 不特定多数の者が利用する建築物に設ける場合 |  | (ア) 籠の幅：140cm以上 | 幅( cm) |
|  |  |  |  | (イ) 車椅子の転回に支障がない構造とすることについての配慮 | 有・無 |
|  |  | サ 不特定多数の者又は主に視覚障害者が利用する建築物(自動車車庫を除く。)に設ける場合 |  | (ア) 籠内に、到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置 | 有・無 |
|  |  |  |  | (イ) 籠内及び乗降ロビーに、視覚障害者が操作しやすい制御装置の設置 | 有・無 |
|  |  |  |  | (ウ) 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置の設置 | 有・無 |
|  | - 特殊な構造又は使用形態の昇降機 （第六号） | ア エレベーターの場合 | (ア) 平成12年建設省告示第1413号第1第9号に掲げる構造に該当 |  | 有・無 |
|  |  |  | (イ) 籠の幅：70cm以上 |  | 幅( cm) |
|  |  |  | (ウ) 籠の奥行き：120cm以上 |  | 奥行き( cm) |
|  |  |  | (エ) 十分な籠の幅及び奥行きを確保することについての配慮 (車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合に限る。) |  | 有・無 |
|  |  | イ エスカレーターの場合 | (ア) 平成12年建設省告示第1417号第1ただし書に掲げる構造に該当 |  | 有・無 |
|  | - 敷地内の通路 （第七号） | ア 幅：120cm以上 |  |  | 幅( cm) |
|  |  | イ 50m以内ごとに車椅子が転回可能な場所の設置 |  |  | 有・無 |
|  |  | ウ 車椅子使用者が容易に開閉して通過しやすい戸の設置 |  |  | 有・無 |
|  |  | エ 戸の前後に高低差を設けないことについての配慮 |  |  | 有・無 |
|  |  | オ 傾斜路の部分 | (ア) 幅：120cm以上(段に併設する場合は90cm以上) |  | 幅( cm) |
|  |  |  | (イ) 勾配：1／12以下(高さ16cm以下の場合は勾配1／8以下) |  | 勾配( ) |
|  |  |  | (ウ) 高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置 (勾配1／20以下の場合を除く。) |  | 有・無 |

3面

| 建築物特定施設 | 建築物移動等円滑化基準 | 措置の状況 |
| --- | --- | --- |
| 10 標識 （第20条） | (1) 移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等、便所又は駐車施設の付近に設置 | 有・無 |
|  | (2) 高齢者、障害者等の見やすい位置に設置 | 有・無 |
|  | (3) 内容が容易に識別できるものとすることについての配慮 | 有・無 |
| 11 案内設備 （第21条） | (1) エレベーター等、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備の設置 (案内所を設ける場合を除く。) | 有・無 |
|  | (2) エレベーター等又は便所の配置を視覚障害者に示す設備の設置 (案内所を設ける場合を除く。) | 有・無 |
| 12 視覚障害者移動等円滑化経路 （第22条） | (1) 線状ブロック等・点状ブロック等の敷設又は音声誘導装置の設置 (風除室で直進する場合及び平成18年国土交通省告示第1497号第4に掲げる場合を除く。) | 有・無 |
|  | (2) 車路に接する部分に点状ブロック等の敷設 | 有・無 |
|  | (3) 段・傾斜がある部分の上端に近接する部分に点状ブロック等の敷設 (平成18年国土交通省告示第1497号第5に掲げる場合を除く。) | 有・無 |

注1　措置の状況欄は該当するものに○を付けるとともに、数値を記入してください。

2　この調書には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第14条第1項に規定する建築物移動等円滑化基準に適合させるための措置並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第18条第1項に規定する移動等円滑化経路及び同令第21条第1項に規定する視覚障害者移動等円滑化経路の位置を明示した図書を添えてください。ただし、これらの図書に明示すべき事項を規則第1条の3の規定に基づき添えた図書に明示した場合においては、当該図書を添える必要はありません。

第14条チェックリスト（便所）

・政令第14条に基づき設置する「不特定多数の者等が利用する便所」及び「車椅子使用者用便房」の箇所数を確認するものとして、建築物移動等円滑化基準調書と合せて添付願います。

・階数については、適宜追加してください。

| 階 | 階全体の床面積（㎡） | 不特定多数の者等が利用する部分の床面積（㎡） | 階の種類※1 | 不特定多数の者等が利用する便所の箇所数（男女） | 車椅子使用者用便房の箇所数（男女） | 備考 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ５階 |  |  | □大規模階 □小規模階 □その他の階 |  |  | 不特定多数の者等が利用する便所 | □ | 不特定多数の者等が利用する部分の床面積が著しく小さい階（ ） |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | 不特定多数の者等が滞在する時間が短い階（ ） |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | その他管理運営上やむを得ない階（ ） |
|  |  |  |  |  |  | 車椅子使用者用便房 | □ | 当該階に設けるべき車椅子使用者用便房を別の階に設ける階 （設置階： 階、別の階に設けた数： ） |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | 男子用（女子用）の不特定多数利用便所・車椅子使用者用便房のみ設ける階 |
| ４階 |  |  | □大規模階 □小規模階 □その他の階 |  |  | 不特定多数の者等が利用する便所 | □ | 不特定多数の者等が利用する部分の床面積が著しく小さい階（ ） |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | 不特定多数の者等が滞在する時間が短い階（ ） |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | その他管理運営上やむを得ない階（ ） |
|  |  |  |  |  |  | 車椅子使用者用便房 | □ | 当該階に設けるべき車椅子使用者用便房を別の階に設ける階 （設置階： 階、別の階に設けた数： ） |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | 男子用（女子用）の不特定多数利用便所・車椅子使用者用便房のみ設ける階 |
| ３階 |  |  | □大規模階 □小規模階 □その他の階 |  |  | 不特定多数の者等が利用する便所 | □ | 不特定多数の者等が利用する部分の床面積が著しく小さい階（ ） |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | 不特定多数の者等が滞在する時間が短い階（ ） |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | その他管理運営上やむを得ない階（ ） |
|  |  |  |  |  |  | 車椅子使用者用便房 | □ | 当該階に設けるべき車椅子使用者用便房を別の階に設ける階 （設置階： 階、別の階に設けた数： ） |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | 男子用（女子用）の不特定多数利用便所・車椅子使用者用便房のみ設ける階 |
| ２階 |  |  | □大規模階 □小規模階 □その他の階 |  |  | 不特定多数の者等が利用する便所 | □ | 不特定多数の者等が利用する部分の床面積が著しく小さい階（ ） |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | 不特定多数の者等が滞在する時間が短い階（ ） |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | その他管理運営上やむを得ない階（ ） |
|  |  |  |  |  |  | 車椅子使用者用便房 | □ | 当該階に設けるべき車椅子使用者用便房を別の階に設ける階 （設置階： 階、別の階に設けた数： ） |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | 男子用（女子用）の不特定多数利用便所・車椅子使用者用便房のみ設ける階 |
| １階 |  |  | □大規模階 □小規模階 □その他の階 |  |  | 不特定多数の者等が利用する便所 | □ | 便所を設ける施設が同一敷地内かつその階の出入り口付近にある地上階 |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | 不特定多数の者等が利用する部分の床面積が著しく小さい階（ ） |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | 不特定多数の者等が滞在する時間が短い階（ ） |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | その他管理運営上やむを得ない階（ ） |
|  |  |  |  |  |  | 車椅子使用者用便房 | □ | 車椅子使用者用便房を設ける施設が同一敷地内かつその階の出入口付近にある地上階 |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | 当該階に設けるべき車椅子使用者用便房を別の階に設ける階 （設置階： 階、別の階に設けた数： ） |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | 男子用（女子用）の不特定多数利用便所・車椅子使用者用便房のみ設ける階 |

※階の種類について

大規模階　　：　不特定多数の者等が利用する部分の床面積が10,000㎡超の階

小規模階　　：　不特定多数の者等が利用する部分の床面積が1,000㎡未満の階

その他の階　：　不特定多数の者等が利用する部分の床面積が1,000㎡以上10,000㎡以下の階