**屋外広告物安全点検報告書**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | 台帳番号 | | |
| 区 No. - | | |
| １ 点検者 | | 住　所  氏　名  電　話　（　　　　　） | | | | | | |  | |
| ２ 点検資格 | | □屋外広告士　　□建築士（１級/２級）　　□特定建築物調査員　　□電気工事士（１種/２種）  □電気主任技術者（１種/２種/３種）　　□屋外広告物点検技能講習修了者　　□なし | | | | | | | | |
| ３ 資格取得日  　 又は受講日 | | 年　　　月　　　日　　　　　（番号：　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | |
| ４ 広告物等の種類 | | □屋上広告　　　□地上広告　　　□壁面広告　　　□突出広告　　　□その他（　　　　　　　　　　） | | | | | | | | |
| ５ 表示又は設置の場所 | | 区 | | | | | | | | |
| ６ 点検実施日 | | 年　　　月　　　日 | | | | | | | | |
| 点検箇所 | 点　検　項　目　(注１) | | 異常 | | 有の場合 | | 備　考  (異常有の場合詳細を記入) | | | 要修理箇所  修理済み(注２) |
| 有 | 無 | 要修理(注２) | 経過観察 |
| 基礎部・  上部構造 | １　上部構造の全体の傾斜、ぐらつき | | 有 | 無 |  |  |  | | |  |
| ２　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱のぐらつき | | 有 | 無 |  |  |  | | |  |
| ３　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | | 有 | 無 |  |  |  | | |  |
| 支持部 | １　鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | | 有 | 無 |  |  |  | | |  |
| ２　鉄骨接続部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 | | 有 | 無 |  |  |  | | |  |
| 取付部 | １　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | | 有 | 無 |  |  |  | | |  |
| ２　溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | | 有 | 無 |  |  |  | | |  |
| ３　取付対象部（柱、壁、スラブ）・取付部周辺の異常 | | 有 | 無 |  |  |  | | |  |
| 広告板・文字 | １　表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 | | 有 | 無 |  |  |  | | |  |
| ２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | | 有 | 無 |  |  |  | | |  |
| ３　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | | 有 | 無 |  |  |  | | |  |
| 照明装置 | １　照明装置の不点灯、不発光 | | 有 | 無 |  |  |  | | |  |
| ２　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | | 有 | 無 |  |  |  | | |  |
| ３　周辺機器の劣化、破損 | | 有 | 無 |  |  |  | | |  |
| その他 | １　付属部材(※)の腐食、破損 | | 有 | 無 |  |  |  | | |  |
| ２　避雷針の腐食、破損 | | 有 | 無 |  |  |  | | |  |
| ３　その他点検した事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | 有 | 無 |  |  |  | | |  |
| 特記事項 | | | | | | | | | | |

※　装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品

(注)１　広告物等の種類により該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「備考」に斜線を引いてください。

２　要修理の場合は、広告物等の全景に併せて、当該箇所の修理前後の写真を撮影し添付してください。