## 既存不適格調書
年 月 日
構造耐力規定に関する既存不適格調書
名古屋市建築主事 様
[5 empty] | 建築主 | 氏名
[5 empty] | 調査者 | 住所
[5 empty] | （設計者） | 資格 （ ）建築士（ ）登録第 号
事務所名
氏名
[6 empty] | 電話 | - -
増築等に係る既存建築物に対する構造耐力規定（法第20条）の緩和規定（法第86条の７・令第137条の２・令第137条の12・令第137条の16）適用にあたり報告します。
１．増築等に係る部分の概要＜共通＞
増築等に係る部分の床面積の合計(a) |  |  |  |  | ㎡ | 基準時以降に増築等を行った 部分の面積(b) |  |  |  |  | ㎡
基準時における延べ面積（A) |  |  |  |  | ㎡ | (c)= A/2： | 0 | ㎡ (d)= A/20： |  | 0
増改築 | 該当する 適用区分 に レ | 以下の適用区分におけ る範囲外のもの |  | 構造一体 → |  |  |  | 適用区分１（令第137条の２第一号イ）
|  |  |  | EXP.J等で分離 → |  |  |  | 適用区分２（令第137条の２第一号ロ）
|  | 基準時の1/20 （50㎡超の場合50㎡）超 で、1/2以下 ・・・ d, 50㎡＜a+b≦c |  | 構造一体 → |  |  |  | 適用区分３（令第137条の２第二号イ）
EXP.J等で分離 →
|  |  |  | 法20条第１項第四号建築物で基礎を補強 → |  |  |  | 適用区分４（令第137条の２第二号ロ）
|  |  |  | 適用区分１又は２の基準に適合するもの → |  |  |  | ↑適用区分１又は２へ （令第137条の２第二号ハ）
|  | 基準時の1/20以下かつ 50㎡以下 ・・・a+b≦d, 50㎡ |  | 構造耐力上の危険性が増大しないもの → |  |  |  | 適用区分５ （令第137条の２第三号イ）
|  |  |  | 適用区分１～４の基準のいずれかに適合するもの → |  |  |  | ↑適用区分１～４のいずれかへ （令第137条の２第三号ロ）
| 接続部 | EXP.J等既設に影響を与えない → |  |  | 増築部の基礎とは干渉しないことを確認 |  |  |  | その他
大規模の修繕・大規模の模様替 |  |  |  | 構造耐力上の危険性が増大しない（令第137条の12第１項） | [6 empty] | 調査者所見・２～５のみ記入
移転 |  |  |  | 同一敷地内におけるもの（令第137条の16） | [6 empty] | 調査者所見・２～５のみ記入
|  |  |  | 認定を受けたもの（令第137条の16） | [6 empty] | 調査者所見・２～５のみ記入
調査者（設計者）所見
２．既存不適格建築物の概要＜共通＞
既存不適格となっている部分、規定、基準時 |  |  |  | （部分） |  | （規定） |  | （基準時）
※記入欄が不足する場合は別紙添付
建物名称等 |  | 名 称
所有者（管理者）
所在地
|  | 用 途 |  |  |  |  | 竣工年月
設計者
施工者
建物履歴 ※１ |  | 増築、改築、用途変更 |  | 無 | 有 （ |  | 年 増・改・修・模・用・除 |  |  |  | ㎡）
|  | 修繕・模様替、除却 |  |  | （ |  | 年 増・改・修・模・用・除 |  |  |  | ㎡）
|  | 火災等被災歴 |  | 無 | 有 （ |  | 年被災 |  |  |  | ）
構造概要 |  | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | その他( |  |  | ）
階 | [8 empty] | 合計
床面積（㎡） | [8 empty] | 0
３．設計当時の図書等の有無 ＜共通＞
意匠図 |  | 有 | 無 |  | 構造図 |  | 有 | 無
構造計算書 |  | 有 | 無 |  | 地質調査資料 |  | 有 | 無
確認申請書 |  | 有 | 無 |  | 確認番号
４．新築又は増築等の時期を示す書類＜共通＞ ※２
検査済証 |  |  | 確認済証 |  | 検査済証等処理経過の証明書 |  |  | 登記事項証明書
その他（ | [10 empty] | ）
５．基準時以前の建築基準関係規定の適合＜共通＞ ※３、※４
基準時以前の建築基準関係規定に適合することを確認した
確認方法 （概要） |  | 現地調査 |  | 図面（ 意匠図 ・ 構造図 ・ 施工図 ） と現地の照合
その他（ )
６．構造耐力規定の緩和条件＜増改築＞
（注）1.増改築に係る部分以外の部分が適用区分1～5のいずれか及び各適用区分内のすべて（｛ 部分はいずれか）の項目に該当すること
（注）2.該当部分が無い場合は線を引くこと
適用区分１ （令第137条の２第一号イ） |  |  |  | 構造一体
＜構造耐力上主要な部分＞
（１） 耐久性等関係規定に適合 | [10 empty] | →７－１へ
（２） 令第３章第８節の規定に適合
|  | 令第81条第１項 |  | 令第81条第２項第一号イ |  |  | 令第81条第２項第一号ロ
|  | 令第81条第２項第二号イ |  |  | 令第81条第３項 |  |  | ☆同等以上の計算方法を含む
＜建築設備・屋根ふき材等＞
（３） 建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、平17国交告566号第１第一号の各規定に適合
（４） 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、昭46建告109号の規定に適合＊ ＊法20条第１項第一号の構造計算による安全確認の場合 又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く
（５） 特定天井は、平17国交告566号第１第二号ロの規定に適合＊ ＊法20条第１項第一号に規定する構造計算 又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く
|  | 平25国交告771号第３の規定に適合 |  |  |  | 令第39条第３項に基づく認定を受けたもの
増築又は改築をする部分の天井と構造上分離しており、落下防止措置が講じられているもの
適用区分２ （令第137条の２第一号ロ） |  |  |  | EXP.J等で分離
＜構造耐力上主要な部分＞
（１） 耐久性等関係規定に適合 | [10 empty] | →７－１へ
（２） 以下①～③のいずれかで安全を確認
① 令第３章第８節の規定に適合（平17国交告566第２第一号イ）
|  | 令第81条第１項 |  | 令第81条第２項第一号イ |  |  | 令第81条第２項第一号ロ
|  | 令第81条第２項第二号イ |  |  | 令第81条第３項 |  |  | ☆同等以上の計算方法を含む
② 「法20条第１項第二号～四号建築物の場合」 （平17国交告566第２第一号ロ）
| 地震時： | 令第３章第８節の規定に適合
| 地震時以外： | 令第82条第一号～第三号における構造計算により構造耐力上の安全を確認
③ 以下の方法で安全を確認（平17国交告566第２第一号ハ）
| 地震時： | 耐震診断によって安全な構造であることを確認 | [8 empty] | →７－２へ
（ 平17国交告566第２第一号ハ ( 平18国交告185号 → 平18国交告184号 別添)）
|  | 新耐震基準に適合することを確認 | [8 empty] | →７－３へ
（ 平17国交告566第２第一号ハ （平18国交告185号→ 平18国交告184号 別添第１ただし書→ 国住指第2275号別添(第2274号））
| 地震時以外： | 令第82条第一号～第三号における構造計算により構造耐力上の安全を確認
＜建築設備・屋根ふき材等＞
（３） 建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、平17国交告566号第１第一号の各規定に適合
（４） 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、昭46建告109号の規定に適合＊ ＊法20条第１項第一号の構造計算による安全確認の場合又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く
（５） 特定天井は、平17国交告566号第１第二号ロの規定に適合＊ ＊法20条第１項第一号に規定する構造計算 又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く
|  | 平25国交告771号第３の規定に適合 |  |  |  | 令第39条第３項に基づく認定を受けたもの
増築又は改築をする部分の天井と構造上分離しており、落下防止措置が講じられているもの
適用区分３ （令第137条の２第二号イ） |  |  |  | 基準時の1/20（50㎡超の場合50㎡）超で、1/2以下 【構造一体】又は【 EXP.J等で分離】
＜構造耐力上主要な部分＞
（１） 耐久性等関係規定に適合 | [10 empty] | →７－１へ
（２） 地震に対して、以下のいずれかで安全を確認
【構造一体】の場合
1⃣ 令第３章第８節の規定に適合（平17国交告566第３第一号ロ⑴）
|  | 令第81条第１項 |  | 令第81条第２項第一号イ |  |  | 令第81条第２項第一号ロ
|  | 令第81条第２項第二号イ |  |  | 令第81条第３項 |  |  | ☆同等以上の計算方法を含む
2⃣ 「法20条第１項第四号建築物で木造の場合」 （平17国交告566第３第一号ロ⑵）
令第42条、第43条、第46条第１項から第３項まで及び第４項（表３に係る部分を除く）＊に適合
＊令第42条（土台及び基礎）最下階の柱の下部に土台があり、基礎に緊結されている
令第43条（柱の小径）柱の小径が基準値以内、通し柱が適正に配置されている等
令第46条（構造耐力上必要な軸組等）壁又は筋かいを入れた軸組が釣合いよく配置され、隅角に火打材があり、小屋組に振れ止めがある等
〃 階数が２以上又は延べ面積が50㎡を超える場合は壁量計算及び壁率比（1/4分割）等により安全を確認
平13国交告1540第１から第10までの規定に適合（枠組壁工法又は木質プレハブ工法の場合）
3⃣ 建築物の内部に床を増設するなどの増築がある場合
3⃣-1 「既存の架構を構成する部材（間柱、小梁その他これらに類するものを除く）の追加、変更が無い場合」
又は、
3⃣-2 「既存の架構を構成する部材の変更があるが、強度及び耐力が上昇する場合」※５（平17国交告566第３第一号ニ）
は以下による安全確認とすることができる
|  |  | 耐震診断によって安全な構造であることを確認 | [7 empty] | →７－２へ
（ 平17国交告566第３第一号ニ ( 平18国交告185号 → 平18国交告184号 別添)）
|  |  | 新耐震基準に適合することを確認 | [7 empty] | →７－３へ
（ 平17国交告566第３第一号ニ （平18国交告185号→ 平18国交告184号 別添第１ただし書→ 国住指第2275号別添(第2274号））
【EXP.J等で分離】の場合
上記（２）－1⃣～3⃣のいずれかを選択
4⃣ 「EXP.J その他相互に応力を伝えない構造方法で２以上の独立部分とする場合」 （平17国交告566第３第一号ホ、ヘ）
は以下による安全確認とすることができる
|  | 耐震診断によって安全な構造であることを確認 | [8 empty] | →７－２へ
（ 平17国交告566第３第一号ホ、ヘ ( 平18国交告185号 → 平18国交告184号 別添)）
|  | 新耐震基準に適合することを確認 | [8 empty] | →７－３へ
（ 平17国交告566第３第一号ホ、ヘ （平18国交告185号→ 平18国交告184号 別添第１ただし書→ 国住指第2275号別添(第2274号））
（３） 地震時以外に対して、以下のいずれかで安全を確認
【構造一体】の場合
㊀ 令第３章第８節の規定に適合（平17国交告566第３第一号ハ⑴） ※（２）1⃣と同じ個所に✔をしてください。
|  | 令第81条第１項 |  | 令第81条第２項第一号イ |  |  | 令第81条第２項第一号ロ
|  | 令第81条第２項第二号イ |  |  | 令第81条第３項 |  |  | ☆同等以上の計算方法を含む
㊁ 「法20条第1項第四号建築物で木造の場合」 （平17国交告566第３第一号ハ⑵）
令第46条第４項（表２に係る部分を除く）に適合＊
＊ 階数が２以上又は延べ面積が50㎡を超える場合は壁量計算及び壁率比（1/4分割）等により安全を確認
平13国交告1540第１から第10までの規定に適合（枠組壁工法又は木質プレハブ工法の場合）
【EXP.J等で分離】の場合
上記（３）－㊀、㊁のいずれかを選択
㊂ 「EXP.J その他相互に応力を伝えない構造方法で２以上の独立部分とする場合」 （平17国交告566第３第一号ホ、ヘ）
は以下による安全確認とすることができる
令第82条第一号～第三号における構造計算により構造耐力上の安全を確認
＜建築設備・屋根ふき材等＞
（４） 建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、平17国交告566号第１第一号の各規定に適合
（５） 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、昭46建告109号の規定に適合＊ ＊法20条第１項第一号の構造計算による安全確認の場合又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く
（６） 特定天井は、平17国交告566号第１第二号ロの規定に適合＊ ＊法20条第１項第一号に規定する構造計算 又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く
|  | 平25国交告771号第３の規定に適合 |  |  |  | 令第39条第３項に基づく認定を受けたもの
増築又は改築をする部分の天井と構造上分離しており、落下防止措置が講じられているもの
適用区分４ （令第137条の２第二号ロ） |  |  |  | 基準時の1/20（50㎡超の場合50㎡）超で、1/2以下【法20条第１項第四号建築物に限る】
（１） 令第３章第１節から第７節の２まで（第36条及び第38条第２項から第４項までを除く）の規定に適合
（２） 基礎の補強について平17国交告566第４の規定に適合
適用区分５ （令第137条の２第三号イ） |  |  |  | 基準時の1/20以下かつ50㎡以下
構造耐力上の危険性が増大しない |  |  |  | 接続方法｛ | EXP.J等 | その他( )
調査者（設計者）所見
７．安全確認の方法＜増改築＞
７－１ 耐久性等関係規定の確認
確認方法 |  | 現地調査 |  | 図面（ 意匠図 ・ 構造図 ・ 施工図 ） と現地の照合
その他（ )
７－２ 耐震診断によって安全を確認 ※６
平17国交告566第２第一号ハ又は第３第一号ニ、ホ、ヘにより、平18国交告185に定める規定（平18国交告184別添）によって安全な
構造であることを確認した
７－３ 新耐震基準への適合性によって安全を確認 ※６
国住指第2275号（平成24年９月27日） 「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に係る
認定について（技術的助言）」 によって安全を確認した
確認方法 |  | 現地調査 |  | 図面（ 意匠図 ・ 構造図 ・ 施工図 ） と現地の照合
|  | 構造計算書の確認 |  | その他（ ）
８．総合所見＜増改築＞
＜添付図書＞
※１ 既往工事の履歴がある場合は、既存建築物の平面図及び配置図に各既往工事に係る建築物の部分が分かるように示すこと。
※２ 建築年が明記された公的証明書を添付すること。（確認済証（写）、検査済証（写）又は同証明書、登記事項証明書、他）
※３ 既存建築物の構造図（建築当時のもの）を添付すること。
※４ 既存建築物において構造耐力上主要な部分の変更又は荷重の増減等がある場合はその検討書(当時の構造計算書の抜粋等を含む)を
添付すること。
※５ 既存の架構を構成する部材の変更がある場合は、強度及び耐力が上昇することの検討書を添付すること。
※６ 耐震診断によって建物の安全性を確認した場合は、第三者機関による耐震診断の評価書（写）等を添付すること。
その他必要と認め指示したものを添付すること。
＜注意事項＞
※７ 増改築に係る部分以外の部分の屋根瓦が、増改築に係る部分の屋根ふき材と構造上分離しているものに限り、
軒およびけらばから二枚通りまでが一枚ごとに、その他の部分のうちむねにあっては一枚おきごとに、銅線、鉄線、くぎ等で下地に緊結され、
またはこれと同等以上の効力を有する方法ではがれ落ちないようにふかれているものについては昭46建告109号第1第三号を満たす必要はない。
いずれか
を選択
いずれか
を選択
いずれか
を選択
いずれかを選択☆
＜ 時刻歴応答解析 ＞
＜ ルート３ ＞
＜ 限界耐力計算 ＞
＜ ルート２ ＞
＜ ルート１ ＞
いずれかを選択☆
＜ 時刻歴応答解析 ＞
＜ ルート３ ＞
＜ 限界耐力計算 ＞
＜ ルート２ ＞
＜ ルート１ ＞
いずれかを選択
いずれかを選択☆
＜ 時刻歴応答解析 ＞
＜ ルート３ ＞
＜ 限界耐力計算 ＞
＜ ルート２ ＞
＜ ルート１ ＞
いずれかを選択☆
＜ 時刻歴応答解析 ＞
＜ ルート３ ＞
＜ 限界耐力計算 ＞
＜ ルート２ ＞
＜ ルート１ ＞
いずれか
を選択
いずれか
を選択
いずれか
を選択
いずれか
を選択
いずれかを選択

## 既存不適格調書 (記入例)
○○○○年○○月○○日
構造耐力規定に関する既存不適格調書＜記入例＞
名古屋市建築主事 様
[5 empty] | 建築主 | 氏名 | ○○ ○○
[5 empty] | 調査者 | 住所 | ○○県○○市○○町○－○
[5 empty] | （設計者） | 資格 （ ）建築士（ ）登録第 号
[6 empty] | 事務所名 | (株)○○設計
[6 empty] | 氏名 | ○○ ○○
[6 empty] | 電話 | ○○○ - ○○○ - ○○○○
増築等に係る既存建築物に対する構造耐力規定（法第20条）の緩和規定（法第86条の７・令第137条の２・令第137条の12・令第137条の16）適用にあたり報告します。
１．増築等に係る部分の概要＜共通＞
増築等に係る部分の床面積の合計(a) |  |  |  | 150 | ㎡ | 基準時以降に増築等を行った 部分の面積(b) |  |  |  | 50 | ㎡
基準時における延べ面積（A) |  |  |  | 300 | ㎡ | (c)= A/2： | 150 | ㎡ (d)= A/20： |  | 15 | ㎡
増改築 | 該当する 適用区分 に レ | 以下の適用区分におけ る範囲外のもの |  | 構造一体 → |  |  |  | 適用区分１（令第137条の２第一号イ）
|  |  |  | EXP.J等で分離 → |  |  |  | 適用区分２（令第137条の２第一号ロ）
|  | 基準時の1/20 （50㎡超の場合50㎡）超 で、1/2以下 ・・・ d, 50㎡＜a+b≦c |  | 構造一体 → |  |  |  | 適用区分３（令第137条の２第二号イ）
EXP.J等で分離 →
|  |  |  | 法20条第１項第四号建築物で基礎を補強 → |  |  |  | 適用区分４（令第137条の２第二号ロ）
|  |  |  | 適用区分１又は２の基準に適合するもの → |  |  |  | ↑適用区分１又は２へ （令第137条の２第二号ハ）
|  | 基準時の1/20以下かつ 50㎡以下 ・・・a+b≦d, 50㎡ |  | 構造耐力上の危険性が増大しないもの → |  |  |  | 適用区分５ （令第137条の２第三号イ）
|  |  |  | 適用区分１～４の基準のいずれかに適合するもの → |  |  |  | ↑適用区分１～４のいずれかへ （令第137条の２第三号ロ）
| 接続部 | EXP.J等既設に影響を与えない → |  |  | 増築部の基礎とは干渉しないことを確認 |  |  |  | その他
大規模の修繕・大規模の模様替 |  |  |  | 構造耐力上の危険性が増大しない（令第137条の12第１項） | [6 empty] | 調査者所見・２～５のみ記入
移転 |  |  |  | 同一敷地内におけるもの（令第137条の16） | [6 empty] | 調査者所見・２～５のみ記入
|  |  |  | 認定を受けたもの（令第137条の16） | [6 empty] | 調査者所見・２～５のみ記入
調査者（設計者）所見
２．既存不適格建築物の概要＜共通＞
既存不適格となっている部分、規定、基準時 |  |  |  | （部分） |  | （規定） |  | （基準時）
|  |  |  | 建築物全体（構造計算） |  | 法第20条 |  | 1981-06-01
※記入欄が不足する場合は別紙添付
建物名称等 |  | 名 称 |  | ○○○○
|  | 所有者（管理者） |  | ○○ ○○
|  | 所在地 |  | ○○市○○町○-○○
|  | 用 途 |  | ○○○○ |  |  | 竣工年月 | 昭和54年10月
|  | 設計者 |  | (株)○○設計 ○○ ○○
|  | 施工者 |  | (株)○○建設 代表取締役 ○○ ○○
建物履歴 ※１ |  | 増築、改築、用途変更 |  | 無 | 有 （ | 平成18 | 年 増・改・修・模・用・除 |  |  |  | 50 ㎡）
|  | 修繕・模様替、除却 |  |  | （ |  | 年 増・改・修・模・用・除 |  |  |  | ㎡）
|  | 火災等被災歴 |  | 無 | 有 （ |  | 年被災 |  |  |  | ）
構造概要 |  | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | その他( |  |  | ）
階 |  | 1F | 2F | 3F |  |  |  |  | 合計
床面積（㎡） |  | 150 | 100 | 100 |  |  |  |  | 350
３．設計当時の図書等の有無 ＜共通＞
意匠図 |  | 有 | 無 |  | 構造図 |  | 有 | 無
構造計算書 |  | 有 | 無 |  | 地質調査資料 |  | 有 | 無
確認申請書 |  | 有 | 無 |  | 確認番号 |  | 第○○-○○号、第○○-○○号（増築）
４．新築又は増築等の時期を示す書類＜共通＞ ※２
検査済証 |  |  | 確認済証 |  | 検査済証等処理経過の証明書 |  |  | 登記事項証明書
その他（ | [10 empty] | ）
５．基準時以前の建築基準関係規定の適合＜共通＞ ※３、※４
基準時以前の建築基準関係規定に適合することを確認した
確認方法 （概要） |  | 現地調査 |  | 図面（ 意匠図 ・ 構造図 ・ 施工図 ） と現地の照合
その他（ )
６．構造耐力規定の緩和条件＜増改築＞
（注）1.増改築に係る部分以外の部分が適用区分1～5のいずれか及び各適用区分内のすべて（｛ 部分はいずれか）の項目に該当すること
（注）2.該当部分が無い場合は線を引くこと
適用区分１ （令第137条の２第一号イ） |  |  |  | 構造一体
＜構造耐力上主要な部分＞
（１） 耐久性等関係規定に適合 | [10 empty] | →７－１へ
（２） 令第３章第８節の規定に適合
|  | 令第81条第１項 |  | 令第81条第２項第一号イ |  |  | 令第81条第２項第一号ロ
|  | 令第81条第２項第二号イ |  |  | 令第81条第３項 |  |  | ☆同等以上の計算方法を含む
＜建築設備・屋根ふき材等＞
（３） 建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、平17国交告566号第１第一号の各規定に適合
（４） 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、昭46建告109号の規定に適合＊ ＊法20条第１項第一号の構造計算による安全確認の場合 又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く
（５） 特定天井は、平17国交告566号第１第二号ロの規定に適合＊ ＊法20条第１項第一号に規定する構造計算 又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く
|  | 平25国交告771号第３の規定に適合 |  |  |  | 令第39条第３項に基づく認定を受けたもの
増築又は改築をする部分の天井と構造上分離しており、落下防止措置が講じられているもの
適用区分２ （令第137条の２第一号ロ） |  |  |  | EXP.J等で分離
＜構造耐力上主要な部分＞
（１） 耐久性等関係規定に適合 | [10 empty] | →７－１へ
（２） 以下①～③のいずれかで安全を確認
① 令第３章第８節の規定に適合（平17国交告566第２第一号イ）
|  | 令第81条第１項 |  | 令第81条第２項第一号イ |  |  | 令第81条第２項第一号ロ
|  | 令第81条第２項第二号イ |  |  | 令第81条第３項 |  |  | ☆同等以上の計算方法を含む
② 「法20条第１項第二号～四号建築物の場合」 （平17国交告566第２第一号ロ）
| 地震時： | 令第３章第８節の規定に適合
| 地震時以外： | 令第82条第一号～第三号における構造計算により構造耐力上の安全を確認
③ 以下の方法で安全を確認（平17国交告566第２第一号ハ）
| 地震時： | 耐震診断によって安全な構造であることを確認 | [8 empty] | →７－２へ
（ 平17国交告566第２第一号ハ ( 平18国交告185号 → 平18国交告184号 別添)）
|  | 新耐震基準に適合することを確認 | [8 empty] | →７－３へ
（ 平17国交告566第２第一号ハ （平18国交告185号→ 平18国交告184号 別添第１ただし書→ 国住指第2275号別添(第2274号））
| 地震時以外： | 令第82条第一号～第三号における構造計算により構造耐力上の安全を確認
＜建築設備・屋根ふき材等＞
（３） 建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、平17国交告566号第１第一号の各規定に適合
（４） 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、昭46建告109号の規定に適合＊ ＊法20条第１項第一号の構造計算による安全確認の場合又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く
（５） 特定天井は、平17国交告566号第１第二号ロの規定に適合＊ ＊法20条第１項第一号に規定する構造計算 又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く
|  | 平25国交告771号第３の規定に適合 |  |  |  | 令第39条第３項に基づく認定を受けたもの
増築又は改築をする部分の天井と構造上分離しており、落下防止措置が講じられているもの
適用区分３ （令第137条の２第二号イ） |  |  |  | 基準時の1/20（50㎡超の場合50㎡）超で、1/2以下 【構造一体】又は【 EXP.J等で分離】
＜構造耐力上主要な部分＞
（１） 耐久性等関係規定に適合 | [10 empty] | →７－１へ
（２） 地震に対して、以下のいずれかで安全を確認
【構造一体】の場合
1⃣ 令第３章第８節の規定に適合（平17国交告566第３第一号ロ⑴）
|  | 令第81条第１項 |  | 令第81条第２項第一号イ |  |  | 令第81条第２項第一号ロ
|  | 令第81条第２項第二号イ |  |  | 令第81条第３項 |  |  | ☆同等以上の計算方法を含む
2⃣ 「法20条第１項第四号建築物で木造の場合」 （平17国交告566第３第一号ロ⑵）
令第42条、第43条、第46条第１項から第３項まで及び第４項（表３に係る部分を除く）＊に適合
＊令第42条（土台及び基礎）最下階の柱の下部に土台があり、基礎に緊結されている
令第43条（柱の小径）柱の小径が基準値以内、通し柱が適正に配置されている等
令第46条（構造耐力上必要な軸組等）壁又は筋かいを入れた軸組が釣合いよく配置され、隅角に火打材があり、小屋組に振れ止めがある等
〃 階数が２以上又は延べ面積が50㎡を超える場合は壁量計算及び壁率比（1/4分割）等により安全を確認
平13国交告1540第１から第10までの規定に適合（枠組壁工法又は木質プレハブ工法の場合）
3⃣ 建築物の内部に床を増設するなどの増築がある場合
3⃣-1 「既存の架構を構成する部材（間柱、小梁その他これらに類するものを除く）の追加、変更が無い場合」
又は、
3⃣-2 「既存の架構を構成する部材の変更があるが、強度及び耐力が上昇する場合」※５（平17国交告566第３第一号ニ）
は以下による安全確認とすることができる
|  |  | 耐震診断によって安全な構造であることを確認 | [7 empty] | →７－２へ
（ 平17国交告566第３第一号ニ ( 平18国交告185号 → 平18国交告184号 別添)）
|  |  | 新耐震基準に適合することを確認 | [7 empty] | →７－３へ
（ 平17国交告566第３第一号ニ （平18国交告185号→ 平18国交告184号 別添第１ただし書→ 国住指第2275号別添(第2274号））
【EXP.J等で分離】の場合
上記（２）－1⃣～3⃣のいずれかを選択
4⃣ 「EXP.J その他相互に応力を伝えない構造方法で２以上の独立部分とする場合」 （平17国交告566第３第一号ホ、ヘ）
は以下による安全確認とすることができる
|  | 耐震診断によって安全な構造であることを確認 | [8 empty] | →７－２へ
（ 平17国交告566第３第一号ホ、ヘ ( 平18国交告185号 → 平18国交告184号 別添)）
|  | 新耐震基準に適合することを確認 | [8 empty] | →７－３へ
（ 平17国交告566第３第一号ホ、ヘ （平18国交告185号→ 平18国交告184号 別添第１ただし書→ 国住指第2275号別添(第2274号））
（３） 地震時以外に対して、以下のいずれかで安全を確認
【構造一体】の場合
㊀ 令第３章第８節の規定に適合（平17国交告566第３第一号ハ⑴） ※（２）1⃣と同じ個所に✔をしてください。
|  | 令第81条第１項 |  | 令第81条第２項第一号イ |  |  | 令第81条第２項第一号ロ
|  | 令第81条第２項第二号イ |  |  | 令第81条第３項 |  |  | ☆同等以上の計算方法を含む
㊁ 「法20条第1項第四号建築物で木造の場合」 （平17国交告566第３第一号ハ⑵）
令第46条第４項（表２に係る部分を除く）に適合＊
＊ 階数が２以上又は延べ面積が50㎡を超える場合は壁量計算及び壁率比（1/4分割）等により安全を確認
平13国交告1540第１から第10までの規定に適合（枠組壁工法又は木質プレハブ工法の場合）
【EXP.J等で分離】の場合
上記（３）－㊀、㊁のいずれかを選択
㊂ 「EXP.J その他相互に応力を伝えない構造方法で２以上の独立部分とする場合」 （平17国交告566第３第一号ホ、ヘ）
は以下による安全確認とすることができる
令第82条第一号～第三号における構造計算により構造耐力上の安全を確認
＜建築設備・屋根ふき材等＞
（４） 建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、平17国交告566号第１第一号の各規定に適合
（５） 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、昭46建告109号の規定に適合＊ ＊法20条第１項第一号の構造計算による安全確認の場合又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く
（６） 特定天井は、平17国交告566号第１第二号ロの規定に適合＊ ＊法20条第１項第一号に規定する構造計算 又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く
|  | 平25国交告771号第３の規定に適合 |  |  |  | 令第39条第３項に基づく認定を受けたもの
増築又は改築をする部分の天井と構造上分離しており、落下防止措置が講じられているもの
適用区分４ （令第137条の２第二号ロ） |  |  |  | 基準時の1/20（50㎡超の場合50㎡）超で、1/2以下【法20条第１項第四号建築物に限る】
（１） 令第３章第１節から第７節の２まで（第36条及び第38条第２項から第４項までを除く）の規定に適合
（２） 基礎の補強について平17国交告566第４の規定に適合
適用区分５ （令第137条の２第三号イ） |  |  |  | 基準時の1/20以下かつ50㎡以下
構造耐力上の危険性が増大しない |  |  |  | 接続方法｛ | EXP.J等 | その他( )
調査者（設計者）所見
７．安全確認の方法＜増改築＞
７－１ 耐久性等関係規定の確認
確認方法 |  | 現地調査 |  | 図面（ 意匠図 ・ 構造図 ・ 施工図 ） と現地の照合
その他（ )
７－２ 耐震診断によって安全を確認 ※６
平17国交告566第２第一号ハ又は第３第一号ニ、ホ、ヘにより、平18国交告185に定める規定（平18国交告184別添）によって安全な
構造であることを確認した
７－３ 新耐震基準への適合性によって安全を確認 ※６
国住指第2275号（平成24年９月27日） 「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に係る
認定について（技術的助言）」 によって安全を確認した
確認方法 |  | 現地調査 |  | 図面（ 意匠図 ・ 構造図 ・ 施工図 ） と現地の照合
|  | 構造計算書の確認 |  | その他（ ）
８．総合所見＜増改築＞
現地調査の結果、既存の図面どおりに施工されており、施工状態も良好であった。また、耐震診断により地震に対して安全であることを確認した。その他、法適合性について上記のとおり現地調査及び既存図面により確認した。
＜添付図書＞
※１ 既往工事の履歴がある場合は、既存建築物の平面図及び配置図に各既往工事に係る建築物の部分が分かるように示すこと。
※２ 建築年が明記された公的証明書を添付すること。（確認済証（写）、検査済証（写）又は同証明書、登記事項証明書、他）
※３ 既存建築物の構造図（建築当時のもの）を添付すること。
※４ 既存建築物において構造耐力上主要な部分の変更又は荷重の増減等がある場合はその検討書(当時の構造計算書の抜粋等を含む)を
添付すること。
※５ 既存の架構を構成する部材の変更がある場合は、強度及び耐力が上昇することの検討書を添付すること。
※６ 耐震診断によって建物の安全性を確認した場合は、第三者機関による耐震診断の評価書（写）等を添付すること。
その他必要と認め指示したものを添付すること。
＜注意事項＞
※７ 増改築に係る部分以外の部分の屋根瓦が、増改築に係る部分の屋根ふき材と構造上分離しているものに限り、
軒およびけらばから二枚通りまでが一枚ごとに、その他の部分のうちむねにあっては一枚おきごとに、銅線、鉄線、くぎ等で下地に緊結され、
またはこれと同等以上の効力を有する方法ではがれ落ちないようにふかれているものについては昭46建告109号第1第三号を満たす必要はない。
いずれか
を選択
いずれか
を選択
いずれか
を選択
いずれかを選択☆
＜ 時刻歴応答解析 ＞
＜ ルート３ ＞
＜ 限界耐力計算 ＞
＜ ルート２ ＞
＜ ルート１ ＞
いずれかを選択☆
＜ 時刻歴応答解析 ＞
＜ ルート３ ＞
＜ 限界耐力計算 ＞
＜ ルート２ ＞
＜ ルート１ ＞
いずれかを選択
いずれかを選択☆
＜ 時刻歴応答解析 ＞
＜ ルート３ ＞
＜ 限界耐力計算 ＞
＜ ルート２ ＞
＜ ルート１ ＞
いずれかを選択☆
＜ 時刻歴応答解析 ＞
＜ ルート３ ＞
＜ 限界耐力計算 ＞
＜ ルート２ ＞
＜ ルート１ ＞
いずれか
を選択
いずれか
を選択
いずれか
を選択
いずれか
を選択
いずれかを選択
＜例＞
S５４
300㎡
Exp.J
Exp.J
今回増築
過去の増築
H18
50㎡
150㎡
増築の場合
『大規模修繕・模様替』・『移転』の場合
※以下の項目は、既存不適格の緩和を受ける既設の部分について記載してください。
※現行法の構造計算による安全確認
※「いずれかを選択」は、
いずれかをチェック
※その他の項目は、
該当する全てにチェック
（１）～（５）の該当部分は全てチェック
※該当項目が無い場合は線を引くこと
※現行法の構造計算による安全確認
※『令38条における基礎の形状・寸法等』『令47条及びH12告示1460号における継手、仕口の金物補強』は対象外
「一体」の場合
いずれかを選択する
「分離」の場合
いずれかを選択する
※現行法の構造計算による安全確認
「一体」の場合
いずれかを選択する
「分離」の場合
いずれかを選択する
※既存基礎がべた基礎や布基礎の場合に適用可（玉石基礎、その他の独立基礎等は適用不可）
※令38条の異種基礎の併用、平12建告1347号は適用除外ですが、基礎の補強の規定に適合する必要があります。
※現行法の構造計算による安全確認