## 環境技術取組み傾向シート
環境技術取組みスコア（定性評価）
各取組数
取組み項目 | １ 駅そば | 低炭素住生活 |  |  |  | ５ 風水緑陰 | ６ 効率的運用
|  | ２ くるま | ３ すまい |  | ４ 地域 エネルギー
|  |  | 住宅・ 建築物 | 建築群
取組チェック数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
総取組項目数 | 11 | 18 | 54 | 16 | 5 | 44 | 6
取組率 | 27.27% | 16.67% | 5.556% | 18.75% | 60% | 6.818% | 50%
１ 駅そば

## 登録1
取組みチェックシート
１ 駅そば生活 |  |  | 3
1.1 | 最寄りの生活利便施設等までの距離
| 1.1.1 |  最寄りのスーパーや商店街までの距離（道のり）が600m未満か 対象：日用品を扱う売り場面積300㎡以上の商業集積 |  | TRUE
| 1.1.2 |  最寄りの金融機関（ATMも含む）までの距離（道のり）が600m未満か 対象：コンビニエンスストア等に設置されるATMも含む |  | TRUE
| 1.1.3 |  最寄りの行政機関（役所等）までの距離（道のり）が600m未満か 対象：市役所、区役所、これらの出張所もしくは類似の機能を有する委託窓口等を含む |  | TRUE
1.2 | 最寄りの医療・福祉施設までの距離
| 1.2.1 |  最寄りの医療施設までの距離（道のり）が600m未満か 対象：診療科目に内科を含む病院もしくは診療所 |  | FALSE
| 1.2.2 |  最寄りの福祉施設までの距離（道のり）が600m未満か 対象：老人福祉、児童福祉、身体障害者福祉、知的障害者福祉に関する事業を行う事業所 |  | FALSE
1.3 | 最寄りの教育・文化施設までの距離
| 1.3.1 |  最寄りの教育施設までの距離（道のり）が600m未満か 対象：幼稚園、小・中学校のいずれか |  | FALSE
| 1.3.2 |  最寄りの文化施設までの時間距離が60分未満か 時間距離：徒歩及び公共交通機関を使用した合計の所要時間 |  | FALSE
1.4 | ユニバーサルデザインへの配慮
| 1.4.1 |  外部空間において、子供や高齢者等の弱者、障害者に配慮したバリアフリーの実現に取り組んでいるか |  | FALSE
| 1.4.2 |  公共空間において整備されるベンチや標識、ダストボックス等に関わる弱者配慮等に取り組んでいるか |  | FALSE
| 1.4.3 |  公共空間において整備される照明や音声による注意喚起や誘導等に関わる弱者への配慮に取り組んでいるか |  | FALSE
1.5 | 地域社会基盤形成への貢献
| 1.5.1 |  福祉施設や大規模公開緑地など、公共性が高く広域的な整備意義の高い施設を対象区域内に計画しているか |  | FALSE
取組みポイント数 |  |  | 3

## 登録2
取組みチェックシート
２ 低炭素住生活～くるま～ |  |  | 3
2.1 | 他の交通手段への転換による自動車交通量の総量削減
| 2.1.1 |  対象区域内での移動もしくは区域外との移動において、極力自家用車以外の交通手段を選択しやすくするように、区域内主要動線と既存の公共交通機関との接続・連携やちょい乗りバス（歩行者支援手段）の運行、自転車の利用促進等への取組みを行っているか 「カーシェアリングの実施に取り組んでいる」「パークアンドライド駐車場整備に取り組んでいる」 等 |  | TRUE
| 2.1.2 |  何らかの自動車交通量削減計画（定性的なもので構わない）を含んだ交通計画が作成されている |  | TRUE
| 2.1.3 |  当該地域の立地特性・交通特性等を勘案した上での具体的・定量的な削減目標値が設定されているか |  | TRUE
| 2.1.4 |  削減目標を達成するためのモニタリング（施設供用後の関連交通量実態調査の実施と、計画における予測値との乖離に関する分析）を通じた検証計画を作成している場合（計画し実施する施策の、現実の効果の把握に基づき、必要に応じ対策を改善することを予め計画している状態）、かつ継続的な検証・削減（結果の公表も含む）の取組みが行われるか |  | FALSE
2.2 | 交通需要マネジメント等の取組み～○ 名古屋市の交通施策にあわせ取組を実施しているか～
| 2.2.1 | ・ 新たな公共交通サービスの導入及び異なる交通事業者間での乗継抵抗の低減といった公共交通施策について検討するなど、自動車利用から公共交通利用への転換をはかる取組を実施 |  | FALSE
| 2.2.2 | ・ 鉄道駅近くに立地するショッピングセンターにおいて、駐車場に余裕のある平日に駐車場の一部を提供することによる、通勤者の自家用車を駐車させ駅からの鉄道利用を促すパークアンドライド施策への協力 |  | FALSE
| 2.2.3 | ・ 名古屋市の推進する鉄道・バス利用促進策に資するため、来場者（ショッピングセンター等の場合）のうち鉄道・バス利用者のみを対象とした、買物・サービス等でのメリット付与 |  | FALSE
| 2.2.4 | ・ 自転車の役割や機能を整理したうえで、歩行者・自転車・自動車の分離などをはかり、安全・快適な空間を確保するとともに自転車駐車場を整備し、鉄道駅周辺の放置自転車対策を実施 |  | FALSE
| 2.2.5 | ・ コミュニティサイクルの導入 |  | FALSE
| 2.2.6 | ・ 名古屋市の推進する自転車利用促進策に資するため、公共駐輪場の収容台数を十分に確保する等、自転車来場促進策の実施 |  | FALSE
| 2.2.7 | ・ これまでの駐車需要に応じた駐車場整備から、総合的な駐車マネジメントの取組を実施 |  | FALSE
| 2.2.8 | ・ 駐車場を適正に供給・配置し、荷捌き車両・自動二輪車等の駐車需要へ対応した取組を実施 |  | FALSE
| 2.2.9 | ・ カーシェアリングなど、市民・企業などの多様な主体に対するモビリティマネジメントにより、過度に自動車に頼らないライフスタイルへの自発的な転換を促す取組を実施 |  | FALSE
2.3 | 物流における配慮
| 2.3.1 |  サービス車両（搬入車、廃棄物収集車両等）に対する交通施設（道路、駐車場など）は量的に確保され、共同荷捌き等システムが計画されている |  | FALSE
2.4 | 歩行者空間等の安全性の確保
| 2.4.1 | ・ 対象区域内における歩行者の安全確保のための配慮・取組みが行われているか 「歩車の交錯箇所に対する安全確保（交錯箇所の排除含む）」 「歩行者と自転車（原動機付自転車等の動線が混在している場合を含む）の関係に起因する歩行者安全確保」 |  | FALSE
2.5 | 地域社会基盤形成への貢献
| 2.5.1 |  ペデストリアンデッキや自転車道の連続など、周辺と一体となったインフラ整備に取り組んでいるか |  | FALSE
| 2.5.2 |  地下鉄コンコースや地下道の連続など、周辺と一体となった地下空間整備 |  | FALSE
2.6 | 大気汚染の防止
| 2.6.1 |  クリーンエネルギーを動力源とする交通手段（燃料電池車、電気自動車、ハイブリット車、CNG自動車等）を導入しているか |  | FALSE
取組みポイント数 |  |  | 3

## 登録3-1
取組みチェックシート
３（１） 低炭素住生活～すまい（住宅・建築物）～ |  |  | 3
3.1 | 建物の熱負荷抑制
| 3.1.1 | 夏季の日射遮蔽や室内外の温度差による熱損失・熱取得の低減につとめ、冷暖房の使用エネルギー量を削減する熱負荷抑制に取り組んでいるか 「建物形状、建物配置計画の工夫」 「外壁、屋根等において断熱性の高い工法・資材等の採用」 「窓部における、夏季と冬季の季節による太陽高さの変動などを考慮した、日射遮蔽のためのルーパー、庇等の採用」 「窓部における省エネルギー性の高い複層ガラス、エアフローウィンドウ、ダブルスキン等の採用」 |  | TRUE
3.2 | 自然エネルギーの直接利用
| 3.2.1 |  昼光利用：自然採光を積極的に活用した、照明エネルギーの削減に取り組んでいるか 「ライトシェルフ、トップライト、ハイサイドライトなど」 |  | TRUE
| 3.2.2 |  通風促進：空調設備に代わり、冷房負荷低減に有効な自然通風・自然換気システムが計画されているか 「自然通風に配慮した窓や自然換気口の配置」「ナイトパージ」「換気塔ソーラーチムニー」など |  | TRUE
| 3.2.3 |  地熱利用：熱源や空調設備に代わり、冷暖房負荷低減に有効な地熱利用システムが計画されているか 「クール&ヒートチューブ」「ピット」など |  | FALSE
| 3.3.4 |  その他、自然を活用した有効なシステムが計画されているか |  | FALSE
3.3 | 自然エネルギーの変換利用
| 3.3.1 |  太陽光利用：電力設備に代わり、太陽光発電を利用したシステムが計画されている 「太陽光パネルなど」 |  | FALSE
| 3.3.2 |  太陽熱利用：熱源設備エネルギー削減に有効な太陽熱利用システムが計画されているか 「ソーラーパネル、真空式温水器など」 |  | FALSE
| 3.3.3 |  未利用熱利用：熱源設備において、熱源効率の向上に有効な未利用熱システムが計画されているか 「井水利用ヒートポンプ、河川水利用ヒートポンプなど」 |  | FALSE
| 3.3.4 |  その他、自然を活用した有効なシステムが計画されているか |  | FALSE
3.4 | 高効率・新形態エネルギー機器の導入
| 3.4.1 |  高効率機器の導入に取り組んでいるか 「 エコキュート、エコジョーズ等」 |  | FALSE
| 3.4.2 |  新エネルギー機器の導入に取り組んでいるか 「エコウィル、エネファーム等」 |  | FALSE
3.5 | 省エネ型機器、製品の導入
| 3.5.1 |  家電品、照明等の省エネ型機器、製品導入に取り組んでいるか |  | FALSE
| 3.5.2 |  インバーター機器の導入に取り組んでいるか |  | FALSE
3.6 | 水資源の保護
| 3.6.1 |  節水の仕組みが行われているか 「節水型水栓類・便器など」 |  | FALSE
| 3.6.2 |  雨水利用システムが導入されているか |  | FALSE
| 3.6.3 |  雑排水等利用システムが導入されているか |  | FALSE
3.7 | 照明制御設備の整備
| 3.7.1 |  点灯・消灯・調光よる室内の明るさや、照明位置等が細かく制御可能な設備となっているか |  | FALSE
3.8 | 躯体・設備等の長寿命化
| 3.8.1 |  更新種類に合わせ、躯体材料、外壁仕上げ材、主要内装仕上げ材、空調換気ダクト、空調・給排水配管、主要設備機器などについて長期の耐用年数のものが採用されているか |  | FALSE
| 3.8.2 | ・保全・修繕の容易性について配慮されているか |  | FALSE
| 3.8.3 | ・長期管理のための図面データ等の保管・管理方法が決められているか |  | FALSE
3.9 | 歴史的な建築空間等の保全
| 3.9.1 |  歴史的な建築内外部空間や遺構を保存、復元、再生し、地域文化に貢献しているか |  | FALSE
3.10 | 地域性のある材料の使用
| 3.10.1 |  建物の構造材や内装材又は外構に地域性のある材料を一部使用しているか |  | FALSE
3.11 | 非再生資源の使用料削減
| 3.11.1 |  材料使用料を削減しているか |  | FALSE
| 3.11.2 |  既存建築躯体等を継続使用しているか |  | FALSE
| 3.11.3 |  躯体材料におけるリサイクルを使用しているか 「グリーン調達品目、エコマーク商品類型１１１、エコマーク商品類型１１５・１２３」 |  | FALSE
| 3.11.4 |  非構造材料におけるリサイクル材を使用しているか 「グリーン調達品目、エコマーク商品類型１０９・１１１・１１５・１２３・１３７・１３８・１３９」 |  | FALSE
| 3.11.5 |  持続可能な森林から産出された木材を使用しているか 「間伐材、持続可能な林業が行われている森林を原産地とする証明のある木材、日本国内から産出された針葉樹材」 |  | FALSE
| 3.11.6 |  部材の再利用可能性向上への取組みが行われているか 「 躯体と仕上げ材が容易に分別可能となっている」 「内装材と設備が錯綜せず、解体・改修・更新の際に容易にそれぞれを取り外すことができる」 「再利用できるユニット部材を用いている」 |  | FALSE
3.12 | ライフサイクルCO２の削減
| 3.12.1 |  ライフサイクルCO２の排出量削減に取り組んでいるか 「建設段階」「運用段階」「修繕・更新・解体」の取組 「ライフサイクルCO２を用いた評価による計画検討」 |  | FALSE
3.13 | 大気汚染防止
| 3.13.1 |  NOx、Sox、ばいじんの３種について、発生源におけるガス又はばいじんの濃度が、現行の排出基準の排出濃度基準値の90%に抑えられているか 「大気汚染防止法、小規模燃焼機器のNOx排出ガイドライン（環境省）、地域の条例等」 |  | FALSE
3.14 | 地域の温熱環境への影響の低減に関する取組みの実施
| 3.14.1 |  風向、風速、卓越風などの風環境を把握しているか |  | FALSE
| 3.14.2 | ・建築物の配置・形状計画に当たっては、風向きや風下となる地域への風の通り道を遮らないよう工夫しているか |  | FALSE
| 3.14.3 | ・ 夏期の卓越風向に対する建築物の見付け面積を小さくするよう努めているか |  | FALSE
| 3.14.4 | ・風を回復させるよう、建築物の高さ、形状、建築物間の隣棟間隔等を工夫しているか |  | FALSE
| 3.14.5 | ・地表面の被覆材に配慮しているか |  | FALSE
| 3.14.6 | ・敷地周辺の地形、建物、緑地等の現況と計画建物に対して、流体数値シミュレーション等を行って影響を予測しているか |  | FALSE
3.15 | 建築外装材料等に配慮し、敷地外への熱的な影響の低減
| 3.15.1 |  屋根面の緑化等と高反射材料を選定するように努めているか |  | FALSE
| 3.15.2 |  外壁面の材料に配慮しているか |  | FALSE
3.16 | 建築設備から大気への排熱量を低減する
| 3.16.1 |  建築物の外壁・窓等を通しての熱損失の防止及び空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置を講じているか |  | FALSE
| 3.16.2 | 建築設備に伴う排熱の低温化（熱源の水噴霧や水冷化による排熱の潜在化、河川水や下水などのヒートシンクの利用、排熱回収）の工夫をすることにより、気温上昇の抑制に努めているか |  | FALSE
3.17 | 雨水排水処理、汚水処理での負荷抑制
| 3.17.1 |  雨水排水負荷の低減のため、地下浸透対策・一時貯留対策を行っているか |  | FALSE
| 3.17.2 |  汚水処理負荷の抑制のため、特別な工夫や目標を掲げ、高度な取り組みを行っているか |  | FALSE
| 3.17.3 | ・雨水の一時貯留を設け、ゲリラ豪雨などの水害に備えるだけでなく、夏場の打ち水利用や、災害時の消化用水や雑用水（トイレ利用など）に使える取り組みを行っているか |  | FALSE
3.18 | 廃棄物処理での負荷抑制
| 3.18.1 |  ゴミ処理負荷低減対策の計画のために、敷地内（室内・室外）から日常的に発生するゴミの種類や量を推計しているか |  | FALSE
| 3.18.2 |  室内および室外にゴミの多種分別回収が可能なストックスペースを計画しているか |  | FALSE
| 3.18.3 |  室内や室外にゴミの分別回収容器・ボックスの設置を計画しているか |  | FALSE
| 3.18.4 |  有価物の計画的な回収を計画しているか（集団回収など） |  | FALSE
| 3.18.5 |  生ゴミの減容化・減量化、堆肥化対策を計画しているか（生ゴミの自家処理・コンポスト化、バイオマス利用など） |  | FALSE
| 3.18.6 |  ビン・缶類などの減容化・減量化対策を計画しているか |  | FALSE
3.19 | 風害の抑制
| 3.19.1 |  事前調査や予防計画や低減・回避対策を行っているか |  | FALSE
| 3.19.2 |  風環境評価指標※によるランク評価を行っているか ※「村上らによる風環境評価指標に基づく評価尺度」「風工学研究所による評価尺度」 |  | FALSE
3.20 | 日照阻害の抑制（冬）
| 3.20.1 |  日照阻害を抑制する対策を行っているか |  | FALSE
3.21 | 昼光の建物外壁による反射光への対策
| 3.21.1 |  建築物における光害（ひかりがい）対策として、昼間の太陽光反射によって生じる周辺地域に対する反射光の発生を抑制する対策が取られているか |  | FALSE
3.22 | エネルギーマネジメントシステムの導入
| 3.22.1 |  ＢＥＭＳ、ＨＥＭＳ等のエネルギーマネジメントシステムを導入しているか |  | FALSE
取組みポイント数 |  |  | 3

## 登録3-2
取組みチェックシート
３（２） 低炭素住生活～すまい（建築群）～ |  |  | 3
3.23 | 日照の確保
| 3.23.1 |  公共空間として重要な広場などのスペースに対して、冬至での日照が確保されているか |  | TRUE
| 3.23.2 |  建築物などの複合日陰を考慮し、広場の配置計画を行っているか |  | TRUE
3.24 | 地域社会基盤形成への貢献
| 3.24.1 |  スーパー堤防や建物の板状配置など、地域の防災性能向上等を目的とする周辺基盤との連携整備に取り組んでいるか |  | TRUE
| 3.24.2 | ・夏場の卓越風を把握し、風の通り道については、塀や壁などでセキュリティラインをつくるのではなく、ミスト内蔵型等の新技術を採用した生垣等により、日常の安全性と快適性を確保し、災害時には延焼防止ラインとして機能する植栽計画となっているか |  | FALSE
| 3.24.3 | ・公開空地における太陽光発電などの自然エネルギーが、屋外照明等の日常的な安全・安心を担保するだけでなく、災害時の蓄電施設などとして活用できる取り組みを行っているか |  | FALSE
| 3.24.4 | ・これらの施設を定期的な防災訓練等で活用できる防災マニュアルを整備しているか |  | FALSE
3.25 | 風下の地域へ風の通り道を遮らない建築群の配置・形態計画
| 3.25.1 |  夏の卓越風向に対する建築物の見付け面積の縮小に取り組まれているか 「見付け面積比：0.5未満」 |  | FALSE
| 3.25.2 |  風を遮らないような隣棟間隔となっているか 「隣棟間隔の和/敷地幅：0.5以上」 |  | FALSE
| 3.25.3 |  風通しを考慮し、地表面のオープンスペースの連続性に配慮した建築群の配置・形態となっているか 「対象区域に隣接したオープンスペースとの連続性に配慮（低層化も対象）」 「その他、自然を活用した有効なシステムが計画されているか」 |  | FALSE
3.26 | 建築外装材（屋上・壁面）の配慮
| 3.26.1 |  屋根面の緑化、日射反射率・長波放射率の高い屋根材の使用等、対象区域外への熱的影響を低減するための対策を施しているか 「全屋根面積に対する対策を施した屋根面積の比率：40%以上」 |  | FALSE
| 3.26.2 |  対象区域外への熱的影響を低減するための対策として、外壁面の緑化を施しているか 「全外壁面積（窓面積含む）に対する対策を施した緑化面積の比率：10%以上」 |  | FALSE
3.27 | 排熱削減に対する配慮
| 3.27.1 |  排熱量の削減：建築物の熱損失の防止やエネルギーの効率利用により排熱量の総量削減をはかっているか 「時間最大消費エネルギー量原単位 １００W/㎡未満」 |  | FALSE
| 3.27.2 |  排熱の低温化（熱源の水噴霧、水冷化などによる排熱の潜熱化・河川水や下水などのヒートシンクの利用・排熱回収）を工夫しているか |  | FALSE
3.28 | 大気浄化に対する取組み
| 3.28.1 |  植物による大気浄化に取り組んでいるか 「対象区域に対する緑化率20%以上」 |  | FALSE
| 3.28.2 |  大気浄化に適した樹木の採用をしているか 「一部（10%以上）で使用している（在来種優先）」 |  | FALSE
3.29 | 地区外に対する日照阻害の抑制（冬）
| 3.29.1 |  建築群として複合日影を考慮し、日影規制を高度に満たす取組みを行っているか |  | FALSE
取組みポイント数 |  |  | 3

## 登録4
取組みチェックシート
４ 低炭素住生活～地域エネルギー～ |  |  | 3
4.1 | 未利用エネルギー・新エネルギーの面的な利用
| 4.1.1 |  対象区域において、太陽光発電、太陽熱利用設備、風力発電、燃料電池、河川水利用等の自然エネルギーや未利用エネルギーを電気や熱に変換して利用する取組みを行っているか |  | TRUE
4.2 | 面的利用による電力・熱負荷の平準化
| 4.2.1 |  平準化に取り組んでいるか 「ピーク電力、またはピーク熱負荷の削減率」 |  | TRUE
4.3 | 面的な高効率エネルギーの活用
| 4.3.1 |  地区のスケールメリットを活かすことで単体建築物では実現しにくい高効率エネルギーシステムを導入し、一定のエネルギー使用削減効果を目指す取組みを行っているか 「地域冷暖房、建物間融通等」 |  | TRUE
4.4 | 地区外への大気汚染の防止
| 4.4.1 |  エネルギーの面的な利用施設において発生源から排出される汚染物質を低減しているか 「最高水準の濃度低減効率をもつ装置を使用」 「汚染物質を環境基準値の20％以下の濃度まで低減する工夫」 |  | FALSE
4.5 | 面的エネルギーマネジメントシステムの導入
| 4.5.1 |  ＡＥＭＳ、ＣＥＭＳなどの面的エネルギーマネジメントシステムを導入している |  | FALSE
取組みポイント数 |  |  | 3

## 登録5
取組みチェックシート
５ 風水緑陰 |  |  | 3
5.1 | 通風に配慮した暑熱環境の緩和（夏）
| 5.1.1 |  対象区域内に風を導く建築群の配置計画によってオープンスペースの連続性を確保しているか |  | TRUE
| 5.1.2 |  緑地や通路など空地の利用により風の通り道を確保しているか 「空地率65%以上（道路は空地率に算入）」 |  | TRUE
5.2 | 日陰の形成による暑熱環境の緩和（夏）
| 5.2.1 |  中・高木の緑地やピロティ、庇、パーゴラ等を設けることによる日陰を形成に取り組んでいるか |  | TRUE
| 5.2.2 |  特に、建築物の南側や西側等の日射の影響が強い場所における日陰の形成に取り組んでいるか |  | FALSE
5.3 | 緑地・水面などによる歩行者空間の暑熱環境の緩和（夏）
| 5.3.1 |  緑被率、水被率、中・高木の水平投影面積率（ウォーターミスト含む）の合計を20%以上（40%以上を目指す）確保し、地表面温度や地表面近傍の気温等の上昇を抑制しているか |  | FALSE
| 5.3.2 |  対象区域内の舗装面積の削減に取り組んでいるか |  | FALSE
| 5.3.3 |  一般に公開されている人の出入り可能な屋上の緑化による歩行者空間などの暑熱環境の緩和に取り組んでいるか |  | FALSE
| 5.3.4 |  一般に公開されている歩行者空間面より高さ10ｍ以下の外壁面の緑化による歩行者空間などの暑熱環境の緩和に取り組んでいるか |  | FALSE
| 5.3.5 |  敷地内の舗装面積率が30%未満（10%未満を目指す）となるよう努めているか |  | FALSE
| 5.3.6 |  外壁面において保水機能を有する材料等を採用するよう努めているか |  | FALSE
5.4 | 排熱の位置などに対する配慮
| 5.4.1 |  対象区域内の空調排熱や地域熱源（燃焼設備）に伴う高温排熱の排出位置に対し５ｍ以上の一定の基準を設け歩行者への影響低減の配慮に取り組んでいるか |  | FALSE
5.5 | 既存の地形特性に配慮した建築物の配棟計画及び外溝計画
| 5.5.1 |  地形特性や地形改変への配慮に取り組んでいるか |  | FALSE
| 5.5.2 |  対象区域内の本来の地形を取り戻すことに取り組んでいるか（回復） |  | FALSE
| 5.5.3 |  土地利用や防災・治水等の観点から、その土地の従来持っている地形特性的な欠点を克服するよう取り組んでいるか（改善） |  | FALSE
5.6 | 表土の保全
| 5.6.1 |  生産機能の高い表土を再利用・保全しているか 「生産機能が高い表土の容積50%以上を再利用・保全」 |  | FALSE
5.7 | 土壌汚染への配慮
| 5.7.1 |  土地の履歴調査を実施しているか |  | FALSE
5.8 | 水域の保全
| 5.8.1 |  対象区域内の水域（池、ため池、流れ）に対する保全措置に取り組んでいるか ※ 災調整池、水景施設などの人口構造物の要素の強い水域は対象外 ※ 対象区域内の水域の約50%以上（80%以上を目指す）を保全している |  | FALSE
5.9 | 地下水の保全
| 5.9.1 |  対象区域内において地下水涵養・地下水脈保全を行い、自然の水循環の維持・保全措置に取り組んでいるか 「浸透枡、導水性舗装等による雨水浸透」 「樹林による雨水涵養」 「帯水層、地下水脈を含めた水文環境の保全計画」 |  | FALSE
5.10 | 水質への配慮
| 5.10.1 |  自然水域に対しての浄化処理に取り組んでいるか 「 排水の機械的浄化、低泥浚渫などの機械的浄化等」 「水生植物の利用や微生物による分解作用など、自然の本来持つ浄化作用の利用」 |  | FALSE
5.11 | 自然環境の保全
| 5.11.1 |  対象区域とその周辺を含んだエリアでの動植物の調査に基づく生態系の評価を行い、対象区域にどのような生態系としてのポテンシャルがあるか把握する取組みを行っているか |  | FALSE
| 5.11.2 | ・動植物調査から、計画地における誘致目標種を抽出し、植栽計画に反映する取り組みを行っているか |  | FALSE
| 5.11.3 |  貴重種や指標種を特定しながら、その種の保全計画を策定しているか |  | FALSE
| 5.11.4 | ・竣工後の環境維持・向上のために、生態系に配慮した植栽管理のガイドラインを策定しているか |  | FALSE
5.12 | 自然資源の保全・創出
| 5.12.1 |  動物相まで考慮し、充分に自然資源を保全しているか 「樹林や並木などの緑地の保全」 |  | FALSE
| 5.12.2 |  種の多様性保全を目的とした多様な生態空間の創出に取り組んでいるか 「生息可能空間の確保のため、緑地の多様性を確保」 「環境の多様性を確保するための計画作成」 |  | FALSE
| 5.12.3 |  周辺の自然植生（郷土種）に配慮した環境作りに取り組んでいるか 「緑地計画、樹種に配慮した計画」 |  | FALSE
| 5.12.4 |  トータルの緑地規模（生態系に有効な屋上緑化や壁面緑化含む）の確保に取り組んでいるか 「 まとまりのある緑地の確保する計画」 「対象区域に対する緑化率30%以上」 |  | FALSE
5.13 | 生態系ネットワークの形成
| 5.13.1 |  コリドーなどによる周辺とのネットワークの形成に取り組んでいるか 「並木や低木など緑地の連続性」 |  | FALSE
| 5.13.2 |  地形連鎖、エコトーンの形成に取り組んでいるか 「地形の連続性への配慮」 |  | FALSE
5.14 | 動植物の生息・生育環境への配慮
| 5.14.1 |  生物生息域への人為的影響の削減に取り組んでいるか 「生物生息域を特定した人との住み分け（サンクチュアリ）」 |  | FALSE
| 5.14.2 |  生物生息に配慮した植栽計画に取り組んでいるか（在来種優先） 「想定される生物種が好む食餌木などの植栽」 |  | FALSE
| 5.14.3 |  生物が生息しやすい多孔質空間の確保に取り組んでいるか 「そだ木組、空石積など空隙のある生物生息空間の確保」 |  | FALSE
5.15 | 風環境の向上
| 5.15.1 |  地域の風の特性に配慮した計画に取り組んでいるか 「強風の発生しない適正な風環境の確保」 |  | FALSE
5.16 | 地区外に対する風害の抑制
| 5.16.1 |  建築群の配置や形状による強風域発生の低減・抑制に取り組んでいる |  | FALSE
| 5.16.2 |  防風樹林帯や防風壁など、発生した強風を緩和・抑制する外溝部における取組みを行っているか |  | FALSE
5.17 | 歴史、文化、自然資産の保全と活用
| 5.17.1 |  歴史的遺構、建造物、地域を象徴する自然物について保全、または復元に取り組んでいるか（ハード） |  | FALSE
| 5.17.2 |  歴史、文化、自然資産などの保存、継承のためソフト施策に取り組んでいるか（ソフト） |  | FALSE
5.18 | 地表面被覆材の配慮
| 5.18.1 |  保水性、透水性の高い被覆材を使用しているか ※緑地や裸地、水面は、保水・透水対策を施した地表面と同等とみなす |  | FALSE
5.19 | 貯留雨水の積極的利用の促進
| 5.19.1 |  対象区域内の外部空間において雨水を貯留し、活用する取組みを行っている |  | FALSE
| 5.19.2 |  対象区域内の複数の建物が共同で雨水貯留槽を利用する取組みを行っている |  | FALSE
| 5.19.3 |  対象区域内の建物に対して雨水貯留の義務化に取り組んでいる |  | FALSE
5.20 | 中水道システムによる水の循環利用（汚水以外の雑排水）
| 5.20.1 |  対象区域内のいくつかの建築物が共同の中水道システムを持ち、トイレや屋外散水等に利用する取組みを行っている |  | FALSE
5.21 | 浸透性舗装や浸透トレンチなどによる外部空間の雨水の表面流出の抑制
| 5.21.1 |  透水性舗装、浸透枡、浸透トレンチ等の浸透施設のほか、地表面上の植栽地や裸地など雨水の浸透が可能な外部空間の整備に取り組んでいるか |  | FALSE
5.22 | 調整池・遊水池などによる雨水の流出抑制（ピークカット）
| 5.22.1 |  調整池や遊水池、外構や屋外駐車場の地下に設置される砕石貯留槽、屋上等建物緑化に伴う雨水貯留機能の確保などの雨水一時貯留に取り組んでいる |  | FALSE
取組みポイント数 |  |  | 3

## 登録6
取組みチェックシート
６ 効率的運用 |  |  | 3
6.1 | モニタリング
| 6.1.1 | ・運用段階での建物の実用段階において消費されるエネルギー消費量を継続的に把握して、より効率的な運用に繋げるための計測・計量システム構築に対する取組みを行っているか 「 熱源設備」「空調設備」「換気設備」「照明設備」「給湯設備」など |  | TRUE
| 6.1.2 | ・運用段階での緑の管理において、計画段階に行われた動植物調査をベースに、計画地内の生態系の追跡調査を行うなど、持続可能な緑地・生態環境を価値化できる管理計画となっているか |  | TRUE
6.2 | 運用管理体制
| 6.2.1 | ・計画的・組織的な運用・維持・保全の管理体制・年間エネルギー消費量の目標設定、これらの目標管理計画が作成されているか |  | TRUE
| 6.2.2 | ・住民や地区内の企業、施設利用者が効果的かつ継続的に施設を利用できるよう運用ガイドラインを作成するなど、地域での運用の取組が計画されているか |  | FALSE
6.3 | 地域貢献（持続可能なまちの担い手の育成）
| 6.3.1 | ・住民や企業、施設利用者に対して、施設・設備の効果的な運用方法についての講習会や見学会の開催を計画しているか |  | FALSE
| 6.3.2 | ・公開空地における緑地空間等を利用して、地域の子どもたち等を対象にした環境教育プログラムの開催や、緑地管理体験プログラムなどの計画を考えているか |  | FALSE
取組みポイント数 |  |  | 3