別途様式１－１

テストハンマーによる強度推定調査票（１）

| 工事名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 請負者名 |  |  |  |
| 構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称） |  |  |
| 現場代理人名 |  |  |  |
| 主任技術者名 |  |  |  |
| 監理技術者名 |  |  |  |
| 測定者名 |  |  |  |
| 位置 | 測定№ |  |  |
| 構造物形式 |  |  |  |
| 構造物寸法 |  |  |  |
| 竣工年月日 | 令和 年 月 日 |  |  |
| 適用仕様書 |  |  |  |
| コンクリートの種類 |  |  |  |
| コンクリートの 設計基準強度 | N／㎜2 | コンクリートの 呼び強度 | N／㎜2 |
| 海岸からの距離 | 海上、海岸沿い、海岸から ｋｍ |  |  |
| 周辺環境① | 工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（ ） |  |  |
| 周辺環境② | 普通地、雪寒地、その他（ ） |  |  |
| 直下周辺環境 | 河川・海、道路、その他（ ） |  |  |
| 構造物位置図（１／５００００を標準とする） 添付しない場合は （別添資料－〇参照）と記入し、資料提出 |  |  |  |

（日本産業規格Ａ４）

テストハンマーによる強度推定調査票（２）

構造物名　（工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）

一般図、立面図等 添付しない場合は （別添資料－〇参照）と記入し、 資料提出

（日本産業規格Ａ４）

テストハンマーによる強度推定調査票（３）

構造物名　（工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）

全景写真 添付しない場合は （別添資料－〇参照）と記入し、 資料提出

（日本産業規格Ａ４）

テストハンマーによる強度推定調査票（４）

構造物名　（工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）

| 調査箇所 | ① |  | ② |  | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推定強度 （Ｎ／㎜2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反発硬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打撃方向 （補正値） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （） |  | （） |  | （） |  | （） |  | （） |  |
| 乾燥状態 （補正値） | ・乾燥 ・湿っている ・濡れている |  | ・乾燥 ・湿っている ・濡れている |  | ・乾燥 ・湿っている ・濡れている |  | ・乾燥 ・湿っている ・濡れている |  | ・乾燥 ・湿っている ・濡れている |  |
|  | （） |  | （） |  | （） |  | （） |  | （） |  |
| 材 齢 | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  |
|  | （） |  | （） |  | （） |  | （） |  | （） |  |
| 推定強度結果の最大値 Ｎ／㎜2 推定強度結果の最小値 Ｎ／㎜2 推定強度結果の最大値と最小値の差 Ｎ／㎜2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（日本産業規格Ａ４）

テストハンマーによる強度推定調査票（５）

構造物名　（工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）

強度測定箇所 添付しない場合は （別添資料－〇参照）と記入し、 資料提出

（日本産業規格Ａ４）

テストハンマーによる強度推定調査票（６）

－　コア採取による圧縮強度試験　－

コンクリートの圧縮試験結果

| 材齢２８日圧縮強度試験 １本目の試験結果 |  |
| --- | --- |
| 同 ２本目の試験結果 |  |
| 同 ３本目の試験結果 |  |
| 同 ３本の平均値 |  |
| ［備 考］ |  |

別途様式－２

ひび割れ調査票（１）

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 請負者名 |  |
| 構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称） |
| 現場代理人名 |  |
| 主任技術者名 |  |
| 監理技術者名 |  |
| 測定者名 |  |

| 位置 | 測定№ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 構造物形式 |  |  |  |
| 構造物寸法 |  |  |  |
| 竣工年月日 | 令和 年 月 日 |  |  |
| 適用仕様書 |  |  |  |
| コンクリートの種類 |  |  |  |
| コンクリートの 設計基準強度 | N／㎜2 | コンクリートの 呼び強度 | N／㎜2 |
| 海岸からの距離 | 海上、海岸沿い、海岸から ｋｍ |  |  |
| 周辺環境① | 工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（ ） |  |  |
| 周辺環境② | 普通地、雪寒地、その他（ ） |  |  |
| 直下周辺環境 | 河川・海、道路、その他（ ） |  |  |
| 構造物位置図（１／５００００を標準とする） 添付しない場合は （別添資料－〇参照）と記入し、資料提出 |  |  |  |

（日本産業規格Ａ４）

ひび割れ調査票（２）

構造物一般図 添付しない場合は （別添資料－〇参照）と記入し、 資料提出

（日本産業規格Ａ４）

ひび割れ調査票（３）

| ひび割れ | 有、無 | 本数：１～２本、３～５本、多数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ひび割れ総延長 約 ｍ |
|  |  | 最大ひび割れ幅（○で囲む） 0.2㎜以下、0.3㎜以下、 0.4㎜以下、0.5㎜以下、 0.6㎜以下、0.8㎜以下、 ㎜ |
|  |  | 発生時期（○で囲む） 数時間～１日、数日、数１０日以上、不明 |
|  |  | 規則性：有、 無 |
|  |  | 形態：網状、表層、貫通、表層or貫通 |
|  |  | 方向：主鉄筋方向、直角方向、両方向、 鉄筋とは無関係 |

（日本産業規格Ａ４）

ひび割れ調査票（４）

ひび割れ発生状況のスケッチ図 添付しない場合は （別添資料－○参照）と記入し、 資料提出

（日本産業規格Ａ４）

ひび割れ調査票（５）

構造物名　（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

ひび割れ発生箇所の写真 添付しない場合は （別添資料－○参照）と記入し、 資料提出

（日本産業規格Ａ４）

（別添）

ひび割れ調査結果の評価に関する留意事項

【原因の推定方法】

原因の推定方法については、「コンクリートのひび割れ調査、補修、補強指針」（日本コンクリート工学協会）で詳しく述べられており、これを参考にすると良い。ひび割れの発生パターン（発生時期、規則性、形態）・コンクリート変形要因（収縮性、膨張性、その他）・配合（富配合、貧配合）・気象条件（気温、湿度）を総合的に判断して、原因を推定することができる。

また、「コンクリート標準示方書［維持管理編］」（土木学会）においても、ひびわれの発生原因の推定等について記述されているので、参考にされたい。

【判断基準】

補修の要否に関するひびわれ幅については、「コンクリートのひび割れ調査、補修、補強指針」に記載されている（表－１）。施工時に発生する初期欠陥の例については、「コンクリート標準示方書［維持管理編］」に示されている。（図－１）。

実際の運用にあたっては、対象とする構造物や環境条件により、補修・補強の要否の判断基準は異なる。完成時に発生しているひびわれは、すべてが問題となるひびわれではない。例えばボックスカルバートなどに発生する水和熱によるひびわれ（図―１参照）に関しては、ボックスカルバートの形状から発生することを避けられないひびわれであるが、機能上何ら問題は無い。

表－１　補修の要否に関するひびわれ幅の限度

|  |  |  | 耐久性からみた場合 |  |  | 防水性からみた場合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 環境 | きびしい | 中間 | ゆるやか | ― |
|  | その他の要因 |  |  |  |  |  |
| 区分 |  |  |  |  |  |  |
| (A)補修を必要とする ひびわれ幅(㎜) |  | 大 中 小 | 0.4以上 0.4以上 0.6以上 | 0.4以上 0.6以上 0.8以上 | 0.6以上 0.8以上 1.0以上 | 0.2以上 0.2以上 0.2以上 |
| (B)補修を必要としない ひびわれ幅(㎜) |  | 大 中 小 | 0.1以下 0.1以下 0.2以下 | 0.2以下 0.2以下 0.3以下 | 0.2以下 0.3以下 0.3以下 | 0.05以下 0.05以下 0.05以下 |

注：１）その他の原因（大、中、小）とは、コンクリート構造物の耐久性及び防水性に及ぼす有害性の程度を示し、下記の原因の影響を総合して定める。

ひびわれの深さ・パターン、かぶり厚さ、コンクリート表面被覆の有無、材料・配（調）合、打継ぎなど。

２）主として鉄筋の錆の発生条件の観点からみた環境条件。

―水和熱（１）―　　　　　　　　　　　―水和熱（２）―

―乾燥収縮ひび割れ―　　　　　　　　―長時間の練り混ぜ―

―沈みひび割れ―　　　　　　　　　　　　―型枠の変形―

―急速な打込み―　　　　　　　　　　　―不適切な打重ね処理―

（コールドジョイント）

図－１　施工時に発生する初期欠陥の例

表―２　　　　　公的機関等一覧表

| 公的機関等の名称 | 住所等 | 適用 |
| --- | --- | --- |
| 公益財団法人 なごや建設事業サービス財団 名古屋建設技術センター | 〒454－0832 名古屋市中川区清船町1－3  052－361－3700 |  |
| 一般財団法人 日本品質保証機構中部試験センター | 〒481－0043 北名古屋市沖村沖浦39  0568－23－0111 |  |
| 一般財団法人 日本品質保証機構中部試験センター 名古屋建材試験所 | 〒459－8001 名古屋市緑区大高町川添83  052－622－5046 |  |
| 一般財団法人 東海技術センター | 〒465－0021 名古屋市名東区猪子石2－710  052－771－5161 |  |
| 一般財団法人 東海技術センター 三河試験所 | 〒441－8083 豊橋市大村町字橋元68－1  0532－57－7797 |  |
| 一般財団法人 東海技術センター ハイパーラボ | 〒489－0977 瀬戸市坂上町420-1  0561－85－0214 |  |
| 株式会社 愛建総合設計研究所 | 〒448－0813 刈谷市小垣江町亥新田20－2  0566－22－6100 |  |
| 中部コンクリート検査株式会社 | 〒486－0817 春日井市東野町7－15－17  0568－82－3500 |  |
| 一般財団法人 ベターリビング 名古屋ラボ | 〒458－0804 名古屋市緑区亀が洞１丁目101  052－879－2151 |  |
| 株式会社 オーテック 名古屋試験センター | 〒475－0911 半田市星崎町三丁目46-2  0569－47－5555 |  |
| 中日本材料試験所株式会社 | 〒463－0068 名古屋市守山区瀬古三丁目1431  052－726－3382 |  |