第（その）

| 点 検 項 目 | 点 検 結 果 | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 判 定 | 不備内容 |  |
| 火を使用する設備等の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備等の位置 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 設備等の管理 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 火を使用する器具等 | 器具等の取扱い | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | がん具用 煙火の制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考

この用紙の大きさは、日本産業規格Ａとすること。

判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

第（その）

| 点 検 項 目 | 点 検 結 果 | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵又は取扱い数量 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 火気の使用制限 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 漏れ・あふれ又は 飛散の防止 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 容 器 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 少量危険物 | 計器類に 関する監視 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | タンク本体 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 配管 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考

この用紙の大きさは、日本産業規格Ａとすること。

判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

第（その）

| 点 検 項 目 | 点 検 結 果 | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 漏れ・あふれ又 は飛散の防止 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 容 器 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 計器類に 関する監視 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | タンク本体 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 配管 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 綿花類等 | 火気の使用制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 集積単位 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 計器類に関する監視 （廃棄物固形化燃料等を 貯蔵し、又は取り扱う場合） | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考

この用紙の大きさは、日本産業規格Ａとすること。

判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を      記入すること。

該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入する      こと。

第（その）

| 点 検 項 目 | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の概要 | 点 検 結 果 | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 判定 | 不備内容 |  |
| 消防用設備等 | 条例第44条第2項の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

| 点 検 項 目 | 法第17条の2の5第1項の適用 | 法第17条の３第1項の適用 | 点 検 結 果 | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判定 | 不備内容 |  |
| 消防用設備等 | 消火器 | － | － | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 屋内消火栓設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | スプリンクラー設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 水噴霧消火設備等 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 自動火災報知設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 非常警報設備 | － | － | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 防災センター等 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 避難器具 | － | － | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 連結送水管 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 非常コンセント設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |

備考

この用紙の大きさは、日本産業規格Ａとすること。

判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

該当のない点検項目及び設置義務のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

法第条のの第項の適用の欄及び法第条の第項の適用の欄は、規定が適用される場合は「有」の□にレ点を記入し、適用されない場合は「無」の□にレ点を記入すること。

第（そのの）

| 点検項目 | 特殊消防用設備 等の概要 | 点検結果 | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 判定 | 不備内容 |  |
| 特殊消防用設備等 | 法第17条第3項の特殊消防用設備等 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考

この用紙の大きさは、日本産業規格Ａとすること。

判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を                       記入すること。

該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

第（その）

| 特例を受ける項目 | 適用条文 | 点検結果 | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 判定 | 不備内容 |  |
|  |  | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |

備考

この用紙の大きさは、日本産業規格Ａとすること。

特例を受ける項目の欄は、該当する点検項目から記入すること。

判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を                       記入すること。