様式第26の３　(第62条の２の２関係)

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書(危険物の貯蔵管理等の状況)

| 年 月 日 殿 申 請 者 住 所 （電話 ） 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置者 | 住 所 |  |  | 電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タンクの呼称又 は番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置の許可申請 年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置の許可年月 日及び許可番号 |  |  |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基準適合届出 |  |  |  | 新基準適合届出( 年 月 日) ･第一段階基準適合届出( 年 月 日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵危険物の類、品名、化学名 |  |  |  |  |  |  | 第 類 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵最大数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水等の管理 |  |  |  |  | 屋根形式(固定屋根・固定屋根以外)・水等成分管理の実施*(有・無) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵危険物の腐食性 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵条件 |  |  |  |  | 油種、管理温度、不活性ガス封入等腐食の発生に著し い影響を及ぼす貯蔵条件の変更の予定 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
| タンクの腐食率＊ | アニュ ラ板厚 |  | 設計板厚 |  |  |  | ㎜ |  |  | 底板 |  | 設計板厚 | ㎜ |  |  |
|  |  |  | 検査時最小板厚 |  |  |  | ㎜ |  |  |  |  | 検査時最小板厚 | ㎜ |  |  |
|  |  |  | 最小板厚 |  |  |  | ㎜ |  |  |  |  | 最小板厚 | ㎜ |  |  |
|  |  |  | 腐食率が最大となる 板の経過年数 |  |  |  | 年 |  |  |  |  | 腐食率が最大となる 板の経過年数 | 年 |  |  |
|  |  |  | 腐食率 |  |  |  | ㎜／年 |  |  |  |  | 腐食率 | ㎜／年 |  |  |
| タンクの底部外面の腐食 防止措置＊ |  |  | 外面防食措置 |  |  |  | アスファルトサンド・電気防食・その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 雨水侵入防止措置 |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次期開放時期 板厚推定値 |  |  | 次期開放予定時期 |  |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ア二ュラ板の板厚推定値 |  |  |  |  |  | ㎜ |  | 底板の板厚推定値 |  |  | ㎜ |  |
| 補修・ 変形＊ |  | 補修の適・否 |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有害な変形の有無 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不等沈下＊ |  |  |  |  |  |  |  | 最大値のタンク直径に対する割合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持力・沈下＊ |  |  |  |  |  |  |  | 平均沈下量 ㎜／年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 維持管理体制 | 過去3年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
|  | 過去3年間の消防法第12条第2項に基づく措置命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
|  | 消防法第14条の2、第14条の3及び第14条の3の2の規定に関する違反 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
|  | 保安作業従業者に対する適切な教育訓練＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  | 保安のための適切な巡視、点検＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
| ※ 受 付 欄 |  |  |  |  |  | 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とすること。

2　法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。

- ＊ 印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。

- ※ 印の欄は、記入しないこと。