３ 消防隊へ報告すべきこと

①出火場所、テナント名称等

②初期消火、避難誘導の状況

③逃げ遅れ、けが人の有無

大声で周りに

知らせる

火事だー！

火災時における任務分担

２ 実施すべきこと

１ 火災時の任務

●　通　　報・・・１１９番通報、その後各任務の補助

●　初期消火・・・消火器、屋内消火栓設備等を用いた初期消火

●　避難誘導・・・メガホンや拡声器等を活用した在館者の避難誘導

- 通報班

- 初期消火

・住所：○○区○○町○丁目○番○号「建物名称」

・目標：○○のどちら側（東西南北）

・何が燃えているのか

・逃げ遅れやけが人の有無

・自分の氏名

・店内にいる人に火災の発生を知らせ、指示

に従うよう伝える。

・頭を低く、ハンカチ等を口にあてて、煙を

吸わないように伝える。

・非常口、避難階段へ誘導する。

・在館者の人数、けが人の有無を確認する。

①通　報

③避難誘導

★消火器を使用する場合

①　安全ピンを引き抜く

②　ホースを向ける

③　レバーを強く握る

②初期消火

火災発生

・・・