検査設備明細書

対象容器：一般複合容器（容器則第３３条第１号）

１　容器のさび落しのための設備、洗じょう設備及び乾燥のための設備（告示第３１条第３項第１号及び第２号）

（イ～ニについては、該当するものを記入する。）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設　　備 | メーカー | 型式 | 数 | 備　考 |
| イ　容器回転式洗じょう機（内部にセラミック球等を挿入するもの） |  |  |  |  |
| ロ　回転式清じょう機 |  |  |  |  |
| ハ　薬剤等を用いる洗じょう設備 |  |  |  |  |
| ニ　水圧洗浄装置 |  |  |  |  |
| 乾燥のための設備 |  |  |  |  |

２　容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備（告示第３１条第３項第３号）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設　備 | メーカー | 型式 | 数 | 備　考 |
| スケール（JIS B7516(1987)金属製直尺１級に適合するもの） |  |  |  |  |
| ノギス（JIS B7507(1993)ノギスに適合するもの） |  |  |  |  |
| デプスゲージ（JIS B7518(1993)デプスゲージに適合する最小読取目盛0.02mm以下のもの） |  |  |  |  |
| 超音波厚さ計 |  |  |  |  |

３　容器の内面を照明検査するための設備（告示第３１条第３項第４号）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設　備 | メーカー | 型式 | 数 | 備　考 |
| 内部照明器（十分な光力を有する豆電球等を挿入するもの又はこれと同等以上の効果を有するもの） |  |  |  |  |

４　圧力計及び膨張計（膨張計は、膨張測定試験を行う場合に限る。）（告示第３１条第３項第５号及び第６号）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設　備 | メーカー | 型式 | 数 | 備　考 |
| 圧力計（検査を行う容器の耐圧試験圧力の１．５倍以上３倍以下の最高目盛のあるものであって、JIS B7505-1（2007）アネロイド型圧力計－第１部：ブルドン管圧力計に適合しているもの） |  |  |  |  |
| 膨張計（最小目盛が恒久増加量測定時において全増加量の100分の１又は0.05立方センチメートルまで計測できるもの） |  |  |  |  |

５　残ガス回収のための設備（可燃性ガスを充塡する容器及び毒性ガスを充塡する容器に限る。）（告示第３１条第３項第８号）

|  |
| --- |
| 設備概要等 |
|  |