別　紙

**設　備　工　事　の　内　容　等**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事従事者  氏　　　名 | | 氏　　名 | | 設備士免状番号 | | 氏　　名 | | | | 設備士免状番号 | |
|  | |  | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | |
| 完成検査  実施者名 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |
| 気密試験 | |  | | | 圧　力 | | | 気密試験保持時間 | | | |  |
| 結　　　果 | | リットル | | | kPa | | | 分 | | | |
| 貯　蔵　設　備 | 火気の種類及び距離 | | 種　類 | |  | | | 距　離 | | | ｍ |
| 腐食防止措置 | |  | | | | | | | | |
| 転落、転倒防止措置 | | 鎖　　・ロープ　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | |
| ４０℃以下対策 | | 屋根　・　遮へい板　・　その他（　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | |
| 調整器メーカー・型式 | | |  | | | | | | | | |
| 供　給　管 | 高圧部 材質 | |  | | | | | | | | |
| 中圧部 材質 | |  | | | | | | | | |
| 低圧部 材質 | | 埋設管 | |  | | 露出管 | |  | | |
| 気 　化 　装 　置 | | | 有・無 | | ガス発生能力 | | ｋｇ／時 | | | | |
| 安　全　装　置 | | | １ |  | | | | | | | |
| ２ |  | | | | | | | |
| ３ |  | | | | | | | |
| ４ |  | | | | | | | |
| ５ |  | | | | | | | |
| ６ |  | | | | | | | |

※転落、転倒防止措置、４０℃以下対策、気化装置の有無　は該当箇所に○をつけること