**保安確保機器が基準に適合していることを説明する書類**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 機　器　類 | メーカー・型式 | 機　　　能 |
| １．マイコンメーター等Ｓ型メーターＥ型メーター |  | 合計流量遮断増加流動遮断使用時間遮断圧力式微少漏えい警告調整器の圧力検知対震自動ガス遮断 |
| ＳＢ型メーターＥＢ型メーター |  |
| 圧力検知式切替漏えい検知装置 |  | 圧力、微少漏えい検知 |
| ２．伝送用コントローラー（ＮＣＵ） |  | 双方向通信センター遮断 |

(注)　１　機能については、該当に○印を付すこと。

　　 ２　圧力検知式切替漏えい検知装置にあっては、集合住宅等でマイコンメーターの機能を一部停止した場合にその機能を補完するものです。